## ki2
PID | Waktu | Suhu (PV) | Setpoint
34.75 | 1 | 30 | 37
34 | 2 | 30.25 | 37
33.75 | 3 | 30.25 | 37
33.75 | 4 | 30.25 | 37
30.75 | 5 | 31 | 37
31 | 6 | 30.75 | 37
30.25 | 7 | 31 | 37
29 | 8 | 31.25 | 37
30.75 | 9 | 30.75 | 37
29.25 | 10 | 31.25 | 37
30.75 | 11 | 30.75 | 37
29.25 | 12 | 31.25 | 37
30.75 | 13 | 30.75 | 37
31.25 | 14 | 30.75 | 37
32.25 | 15 | 30.5 | 37
34.5 | 16 | 30 | 37
33 | 17 | 30.5 | 37
32.5 | 18 | 30.5 | 37
32.5 | 19 | 30.5 | 37
32.5 | 20 | 30.5 | 37
34.5 | 21 | 30 | 37
35 | 22 | 30 | 37
32 | 23 | 30.75 | 37
31.25 | 24 | 30.75 | 37
31.25 | 25 | 30.75 | 37
32.25 | 26 | 30.5 | 37
31.5 | 27 | 30.75 | 37
31.25 | 28 | 30.75 | 37
30.25 | 29 | 31 | 37
29 | 30 | 31.25 | 37
31.75 | 31 | 30.5 | 37
29.5 | 32 | 31.25 | 37
28.75 | 33 | 31.25 | 37
28.75 | 34 | 31.25 | 37
26.75 | 35 | 31.75 | 37
26.25 | 36 | 31.75 | 37
27.25 | 37 | 31.5 | 37
27.5 | 38 | 31.5 | 37
27.5 | 39 | 31.5 | 37
28.5 | 40 | 31.25 | 37
28.75 | 41 | 31.25 | 37
27.75 | 42 | 31.5 | 37
28.5 | 43 | 31.25 | 37
26.75 | 44 | 31.75 | 37
24.25 | 45 | 31.75 | 37
24.75 | 46 | 31.75 | 37
23 | 47 | 31.75 | 37
22.5 | 48 | 31.75 | 37
22.5 | 49 | 31.75 | 37
22.5 | 50 | 31.75 | 37
27 | 51 | 31.5 | 37
26.5 | 52 | 31.75 | 37
26.25 | 53 | 31.75 | 37
27.25 | 54 | 31.5 | 37
26.5 | 55 | 31.75 | 37
29.25 | 56 | 31 | 37
28 | 57 | 31.5 | 37
27.5 | 58 | 31.5 | 37
28.5 | 59 | 31.25 | 37
27.75 | 60 | 31.5 | 37
27.5 | 61 | 31.5 | 37
28.5 | 62 | 31.25 | 37
28.75 | 63 | 31.25 | 37
27.75 | 64 | 31.5 | 37
29.5 | 65 | 31 | 37
29 | 66 | 31.25 | 37
28.75 | 67 | 31.25 | 37
28.75 | 68 | 31.25 | 37
29.75 | 69 | 31 | 37
31 | 70 | 31 | 37
32.25 | 71 | 31 | 37
32.5 | 72 | 31.25 | 37
32.5 | 73 | 31.25 | 37
31.5 | 74 | 31.25 | 37
30.25 | 75 | 31 | 37
29 | 76 | 31.25 | 37
28.75 | 77 | 31.25 | 37
28.75 | 78 | 31.25 | 37
27.75 | 79 | 31.5 | 37
27.5 | 80 | 31.5 | 37
25.5 | 81 | 32 | 37
26 | 82 | 31.75 | 37
24.25 | 83 | 32.25 | 37
26.75 | 84 | 31.5 | 37
24.5 | 85 | 32.25 | 37
23.75 | 86 | 32.25 | 37
24.75 | 87 | 32 | 37
24 | 88 | 32.25 | 37
24.75 | 89 | 32 | 37
25 | 90 | 32 | 37
23 | 91 | 32.5 | 37
23.5 | 92 | 32.25 | 37
23.75 | 93 | 32.25 | 37
23.75 | 94 | 32.25 | 37
23.75 | 95 | 32.25 | 37
21.75 | 96 | 32.75 | 37
22.25 | 97 | 32.5 | 37
23.5 | 98 | 32.25 | 37
22.75 | 99 | 32.5 | 37
22.5 | 100 | 32.5 | 37
22.5 | 101 | 32.5 | 37
22.5 | 102 | 32.5 | 37
22.5 | 103 | 32.5 | 37
21.5 | 104 | 32.75 | 37
23.25 | 105 | 32.25 | 37
22.75 | 106 | 32.5 | 37
23.5 | 107 | 32.25 | 37
23.75 | 108 | 32.25 | 37
22.75 | 109 | 32.5 | 37
23.5 | 110 | 32.25 | 37
22.75 | 111 | 32.5 | 37
23.5 | 112 | 32.25 | 37
24.75 | 113 | 32 | 37
24 | 114 | 32.25 | 37
23.75 | 115 | 32.25 | 37
22.75 | 116 | 32.5 | 37
23.5 | 117 | 32.25 | 37
22.75 | 118 | 32.5 | 37
20.5 | 119 | 33 | 37
21 | 120 | 32.75 | 37
23.25 | 121 | 32.25 | 37
21.75 | 122 | 32.75 | 37
20.25 | 123 | 33 | 37
20 | 124 | 33 | 37
21 | 125 | 32.75 | 37
21.25 | 126 | 32.75 | 37
22.25 | 127 | 32.5 | 37
21.5 | 128 | 32.75 | 37
21.25 | 129 | 32.75 | 37
21.25 | 130 | 32.75 | 37
21.25 | 131 | 32.75 | 37
19.25 | 132 | 33.25 | 37
22.75 | 133 | 32.25 | 37
21.75 | 134 | 32.75 | 37
21.25 | 135 | 32.75 | 37
20.25 | 136 | 33 | 37
21 | 137 | 32.75 | 37
21.25 | 138 | 32.75 | 37
21.25 | 139 | 32.75 | 37
22.25 | 140 | 32.5 | 37
21.5 | 141 | 32.75 | 37
22.25 | 142 | 32.5 | 37
24.5 | 143 | 32 | 37
23 | 144 | 32.5 | 37
23.5 | 145 | 32.25 | 37
22.75 | 146 | 32.5 | 37
21.5 | 147 | 32.75 | 37
23.25 | 148 | 32.25 | 37
23.75 | 149 | 32.25 | 37
21.75 | 150 | 32.75 | 37
23.25 | 151 | 32.25 | 37
23.75 | 152 | 32.25 | 37
22.75 | 153 | 32.5 | 37
21.5 | 154 | 32.75 | 37
20.25 | 155 | 33 | 37
20 | 156 | 33 | 37
22 | 157 | 32.5 | 37
20.5 | 158 | 33 | 37
21 | 159 | 32.75 | 37
21.25 | 160 | 32.75 | 37
21.25 | 161 | 32.75 | 37
20.25 | 162 | 33 | 37
21 | 163 | 32.75 | 37
20.25 | 164 | 33 | 37
20 | 165 | 33 | 37
20 | 166 | 33 | 37
20 | 167 | 33 | 37
21 | 168 | 32.75 | 37
21.25 | 169 | 32.75 | 37
20.25 | 170 | 33 | 37
19 | 171 | 33.25 | 37
18.75 | 172 | 33.25 | 37
19.75 | 173 | 33 | 37
21 | 174 | 32.75 | 37
19.25 | 175 | 33.25 | 37
20.75 | 176 | 32.75 | 37
19.25 | 177 | 33.25 | 37
18.75 | 178 | 33.25 | 37
19.75 | 179 | 33 | 37
19 | 180 | 33.25 | 37
17.75 | 181 | 33.5 | 37
19.5 | 182 | 33 | 37
20 | 183 | 33 | 37
22 | 184 | 32.5 | 37
21.5 | 185 | 32.75 | 37
19.25 | 186 | 33.25 | 37
20.75 | 187 | 32.75 | 37
19.25 | 188 | 33.25 | 37
18.75 | 189 | 33.25 | 37
19.75 | 190 | 33 | 37
19 | 191 | 33.25 | 37
18.75 | 192 | 33.25 | 37
17.75 | 193 | 33.5 | 37
17.5 | 194 | 33.5 | 37
17.5 | 195 | 33.5 | 37
17.5 | 196 | 33.5 | 37
18.5 | 197 | 33.25 | 37
18.75 | 198 | 33.25 | 37
18.75 | 199 | 33.25 | 37
19.75 | 200 | 33 | 37
20 | 201 | 33 | 37
19 | 202 | 33.25 | 37
18.75 | 203 | 33.25 | 37
19.75 | 204 | 33 | 37
20 | 205 | 33 | 37
19 | 206 | 33.25 | 37
19.75 | 207 | 33 | 37
19 | 208 | 33.25 | 37
18.75 | 209 | 33.25 | 37
17.75 | 210 | 33.5 | 37
17.5 | 211 | 33.5 | 37
17.5 | 212 | 33.5 | 37
18.5 | 213 | 33.25 | 37
17.75 | 214 | 33.5 | 37
16.5 | 215 | 33.75 | 37
16.25 | 216 | 33.75 | 37
20.25 | 217 | 32.75 | 37
18.25 | 218 | 33.5 | 37
16.5 | 219 | 33.75 | 37
17.25 | 220 | 33.5 | 37
17.5 | 221 | 33.5 | 37
16.5 | 222 | 33.75 | 37
18.25 | 223 | 33.25 | 37
17.75 | 224 | 33.5 | 37
17.5 | 225 | 33.5 | 37
16.5 | 226 | 33.75 | 37
15.25 | 227 | 34 | 37
16 | 228 | 33.75 | 37
14.25 | 229 | 34.25 | 37
13.75 | 230 | 34.25 | 37
12.75 | 231 | 34.5 | 37
12.5 | 232 | 34.5 | 37
12.5 | 233 | 34.5 | 37
11.5 | 234 | 34.75 | 37
13.25 | 235 | 34.25 | 37
11.75 | 236 | 34.75 | 37
13.25 | 237 | 34.25 | 37
13.75 | 238 | 34.25 | 37
13.75 | 239 | 34.25 | 37
13.75 | 240 | 34.25 | 37
14.75 | 241 | 34 | 37
14 | 242 | 34.25 | 37
12.75 | 243 | 34.5 | 37
12.5 | 244 | 34.5 | 37
12.5 | 245 | 34.5 | 37
13.5 | 246 | 34.25 | 37
13.75 | 247 | 34.25 | 37
12.75 | 248 | 34.5 | 37
10.5 | 249 | 35 | 37
11 | 250 | 34.75 | 37
10.25 | 251 | 35 | 37
12 | 252 | 34.5 | 37
12.5 | 253 | 34.5 | 37
12.5 | 254 | 34.5 | 37
11.5 | 255 | 34.75 | 37
11.25 | 256 | 34.75 | 37
12.25 | 257 | 34.5 | 37
10.5 | 258 | 35 | 37
11 | 259 | 34.75 | 37
11.25 | 260 | 34.75 | 37
13.25 | 261 | 34.25 | 37
11.75 | 262 | 34.75 | 37
12.25 | 263 | 34.5 | 37
14.5 | 264 | 34 | 37
12 | 265 | 34.75 | 37
14.25 | 266 | 34 | 37
14 | 267 | 34.25 | 37
13.75 | 268 | 34.25 | 37
13.75 | 269 | 34.25 | 37
12.75 | 270 | 34.5 | 37
12.5 | 271 | 34.5 | 37
13.5 | 272 | 34.25 | 37
13.75 | 273 | 34.25 | 37
14.75 | 274 | 34 | 37
13 | 275 | 34.5 | 37
11.5 | 276 | 34.75 | 37
11.25 | 277 | 34.75 | 37
12.25 | 278 | 34.5 | 37
9.5 | 279 | 35.25 | 37
10.75 | 280 | 34.75 | 37
9.25 | 281 | 35.25 | 37
9.75 | 282 | 35 | 37
10 | 283 | 35 | 37
9 | 284 | 35.25 | 37
10.75 | 285 | 34.75 | 37
9.25 | 286 | 35.25 | 37
8.75 | 287 | 35.25 | 37
9.75 | 288 | 35 | 37
11 | 289 | 34.75 | 37
9.25 | 290 | 35.25 | 37
8.75 | 291 | 35.25 | 37
7.75 | 292 | 35.5 | 37
10.5 | 293 | 34.75 | 37
11.25 | 294 | 34.75 | 37
8.25 | 295 | 35.5 | 37
10.5 | 296 | 34.75 | 37
8.25 | 297 | 35.5 | 37
9.5 | 298 | 35 | 37
12 | 299 | 34.5 | 37
9.5 | 300 | 35.25 | 37
8.75 | 301 | 35.25 | 37
7.75 | 302 | 35.5 | 37
9.5 | 303 | 35 | 37
9 | 304 | 35.25 | 37
8.75 | 305 | 35.25 | 37
9.75 | 306 | 35 | 37
9 | 307 | 35.25 | 37
8.75 | 308 | 35.25 | 37
7.75 | 309 | 35.5 | 37
8.5 | 310 | 35.25 | 37
7.75 | 311 | 35.5 | 37
7.5 | 312 | 35.5 | 37
7.5 | 313 | 35.5 | 37
9.5 | 314 | 35 | 37
8 | 315 | 35.5 | 37
7.5 | 316 | 35.5 | 37
7.5 | 317 | 35.5 | 37
6.5 | 318 | 35.75 | 37
7.25 | 319 | 35.5 | 37
6.5 | 320 | 35.75 | 37
7.25 | 321 | 35.5 | 37
7.5 | 322 | 35.5 | 37
8.5 | 323 | 35.25 | 37
9.75 | 324 | 35 | 37
7 | 325 | 35.75 | 37
6.25 | 326 | 35.75 | 37
4.25 | 327 | 36.25 | 37
2.75 | 328 | 36.5 | 37
3.5 | 329 | 36.25 | 37
4.75 | 330 | 36 | 37
4 | 331 | 36.25 | 37
4.75 | 332 | 36 | 37
5 | 333 | 36 | 37
6 | 334 | 35.75 | 37
7.25 | 335 | 35.5 | 37
6.5 | 336 | 35.75 | 37
6.25 | 337 | 35.75 | 37
7.25 | 338 | 35.5 | 37
7.5 | 339 | 35.5 | 37
6.5 | 340 | 35.75 | 37
6.25 | 341 | 35.75 | 37
6.25 | 342 | 35.75 | 37
6.25 | 343 | 35.75 | 37
6.25 | 344 | 35.75 | 37
7.25 | 345 | 35.5 | 37
6.5 | 346 | 35.75 | 37
6.25 | 347 | 35.75 | 37
5.25 | 348 | 36 | 37
5 | 349 | 36 | 37
6 | 350 | 35.75 | 37
6.25 | 351 | 35.75 | 37
5.25 | 352 | 36 | 37
5 | 353 | 36 | 37
6 | 354 | 35.75 | 37
6.25 | 355 | 35.75 | 37
7.25 | 356 | 35.5 | 37
6.5 | 357 | 35.75 | 37
7.25 | 358 | 35.5 | 37
6.5 | 359 | 35.75 | 37
6.25 | 360 | 35.75 | 37
6.25 | 361 | 35.75 | 37
4.25 | 362 | 36.25 | 37
5.75 | 363 | 35.75 | 37
4.25 | 364 | 36.25 | 37
1.75 | 365 | 36.25 | 37
2.25 | 366 | 36.25 | 37
1.5 | 367 | 36.5 | 37
0.25 | 368 | 36.5 | 37
2 | 369 | 36.5 | 37
1.5 | 370 | 36.5 | 37
0.25 | 371 | 36.75 | 37
2 | 372 | 36.75 | 37
2.5 | 373 | 36.75 | 37
3.5 | 374 | 36.75 | 37
2.75 | 375 | 36.5 | 37
4.5 | 376 | 36.5 | 37
6 | 377 | 36.5 | 37
5.25 | 378 | 36.5 | 37
7 | 379 | 36.5 | 37
7.5 | 380 | 36.5 | 37
7.5 | 381 | 36.75 | 37
6.5 | 382 | 36.75 | 37
6.25 | 383 | 36.75 | 37
6.25 | 384 | 36.75 | 37
4.25 | 385 | 36.75 | 37
3.75 | 386 | 36.75 | 37
2.75 | 387 | 36.5 | 37
2.5 | 388 | 36.5 | 37
1.5 | 389 | 36.75 | 37
2.25 | 390 | 36.5 | 37
1.5 | 391 | 36.75 | 37
3.25 | 392 | 36.25 | 37
1.75 | 393 | 36.75 | 37
1.25 | 394 | 36.75 | 37
1.25 | 395 | 36.75 | 37
2.25 | 396 | 36.5 | 37
2.5 | 397 | 36.5 | 37
2.5 | 398 | 36.5 | 37
3.5 | 399 | 36.25 | 37
3.75 | 400 | 36.25 | 37
5.75 | 401 | 36.25 | 37
5.25 | 402 | 36 | 37
4 | 403 | 36.25 | 37
5.75 | 404 | 36.25 | 37
5.25 | 405 | 36.25 | 37
5 | 406 | 36.25 | 37
5 | 407 | 36.25 | 37
4 | 408 | 36.25 | 37
4.75 | 409 | 36.5 | 37
5 | 410 | 36.5 | 37
4 | 411 | 36.5 | 37
4.75 | 412 | 36.5 | 37
4 | 413 | 36.25 | 37
2.75 | 414 | 36.5 | 37
2.5 | 415 | 36.5 | 37
1.5 | 416 | 36.75 | 37
1.25 | 417 | 36.75 | 37
1.25 | 418 | 36.75 | 37
2.25 | 419 | 36.5 | 37
1.5 | 420 | 36.75 | 37
2.25 | 421 | 36.5 | 37
3.5 | 422 | 36.25 | 37
3.75 | 423 | 36.25 | 37
4.75 | 424 | 36 | 37
5 | 425 | 36 | 37
5 | 426 | 36 | 37
6 | 427 | 36.25 | 37
5.25 | 428 | 36.25 | 37
7 | 429 | 36.25 | 37
7.5 | 430 | 36.25 | 37
6.5 | 431 | 36.25 | 37
4.25 | 432 | 36.25 | 37
5.75 | 433 | 36.25 | 37
5.25 | 434 | 36 | 37
5 | 435 | 36 | 37
4 | 436 | 36.25 | 37
3.75 | 437 | 36.25 | 37
3.75 | 438 | 36.25 | 37
3.75 | 439 | 36.25 | 37
1.75 | 440 | 36.75 | 37
1.25 | 441 | 36.75 | 37
2.25 | 442 | 36.5 | 37
1.5 | 443 | 36.75 | 37
4.25 | 444 | 36.75 | 37
3 | 445 | 36.5 | 37
1.5 | 446 | 36.75 | 37
2.25 | 447 | 36.5 | 37
0.5 | 448 | 37 | 37
2 | 449 | 36.5 | 37
2.5 | 450 | 36.5 | 37
2.5 | 451 | 36.5 | 37
2.5 | 452 | 36.5 | 37
2.5 | 453 | 36.5 | 37
1.5 | 454 | 36.75 | 37
3.25 | 455 | 36.25 | 37
2.75 | 456 | 36.5 | 37
4.5 | 457 | 36 | 37
4 | 458 | 36.25 | 37
3.75 | 459 | 36.25 | 37
3.75 | 460 | 36.25 | 37
1.75 | 461 | 36.75 | 37
3.25 | 462 | 36.25 | 37
1.75 | 463 | 36.75 | 37
0.25 | 464 | 37 | 37 | 11268.25
2 | 465 | 37 | 37
2.5 | 466 | 37 | 37
0 | 467 | 37.25 | 37
0 | 468 | 37 | 37
2 | 469 | 37 | 37
0 | 470 | 37.5 | 37
0.5 | 471 | 36.75 | 37
0.25 | 472 | 37 | 37
1 | 473 | 37 | 37
1.25 | 474 | 37 | 37
1.25 | 475 | 37 | 37
0.25 | 476 | 37 | 37
1 | 477 | 36.75 | 37
0.25 | 478 | 37 | 37
1 | 479 | 36.75 | 37
0.25 | 480 | 37 | 37
0 | 481 | 37.25 | 37
1.75 | 482 | 37.25 | 37
0.5 | 483 | 37 | 37
0 | 484 | 37 | 37
2 | 485 | 37 | 37
4.5 | 486 | 37 | 37
5 | 487 | 37 | 37
2 | 488 | 36.75 | 37
2.25 | 489 | 37 | 37
2.5 | 490 | 37 | 37
3.5 | 491 | 37 | 37
4.75 | 492 | 37 | 37
4 | 493 | 37 | 37
4.75 | 494 | 37 | 37
3 | 495 | 37 | 37
3.5 | 496 | 37 | 37
2.75 | 497 | 37.25 | 37
1.5 | 498 | 37.25 | 37
2.25 | 499 | 37.25 | 37
0 | 500 | 37.5 | 37
0 | 501 | 37.5 | 37
0 | 502 | 37.75 | 37
0 | 503 | 37.5 | 37
0 | 504 | 37.25 | 37
0 | 505 | 37.75 | 37
0 | 506 | 37.75 | 37
1.25 | 507 | 37 | 37
0.5 | 508 | 37 | 37
0 | 509 | 37.25 | 37
0 | 510 | 37 | 37
0 | 511 | 37 | 37
0 | 512 | 37 | 37
1 | 513 | 37 | 37
0.25 | 514 | 37 | 37
1 | 515 | 37.25 | 37
1.25 | 516 | 37.25 | 37
1.25 | 517 | 37.25 | 37
1.25 | 518 | 37.25 | 37
1.25 | 519 | 36.75 | 37
3.25 | 520 | 37 | 37
4.75 | 521 | 37 | 37
4 | 522 | 37 | 37
3.75 | 523 | 37 | 37
3.75 | 524 | 37 | 37
6.75 | 525 | 37 | 37
3.5 | 526 | 37 | 37
3.5 | 527 | 37 | 37
5.75 | 528 | 37 | 37
4.25 | 529 | 37 | 37
2.75 | 530 | 37.25 | 37
3.5 | 531 | 37.25 | 37
1.75 | 532 | 37.25 | 37
1.25 | 533 | 37.25 | 37
0.25 | 534 | 37 | 37
1 | 535 | 37 | 37
0 | 536 | 37.25 | 37
0 | 537 | 37 | 37
0 | 538 | 37.25 | 37
0 | 539 | 37 | 37
0 | 540 | 37 | 37
0 | 541 | 37 | 37
1 | 542 | 37 | 37
1.25 | 543 | 37 | 37
1.25 | 544 | 37 | 37
2.25 | 545 | 37 | 37
2.5 | 546 | 37 | 37
0.5 | 547 | 37 | 37
2 | 548 | 37 | 37
4.5 | 549 | 37 | 37
2 | 550 | 36.75 | 37
1.25 | 551 | 36.75 | 37
1.25 | 552 | 37.25 | 37
1.25 | 553 | 37.25 | 37
1.25 | 554 | 37.25 | 37
4.25 | 555 | 37.25 | 37
3 | 556 | 37.25 | 37
1.5 | 557 | 37.25 | 37
2.25 | 558 | 37.25 | 37
1.5 | 559 | 36.75 | 37
2.25 | 560 | 37 | 37
2.5 | 561 | 37 | 37
1.5 | 562 | 37 | 37
1.25 | 563 | 37 | 37
3.25 | 564 | 37 | 37
2.75 | 565 | 37 | 37
0.5 | 566 | 37 | 37
0 | 567 | 37.5 | 37
0.5 | 568 | 37.5 | 37
2.25 | 569 | 37.5 | 37
0.5 | 570 | 37 | 37
0 | 571 | 37.5 | 37
0 | 572 | 37.25 | 37
0 | 573 | 37 | 37
0 | 574 | 37 | 37
1.75 | 575 | 37 | 37
1.5 | 576 | 36.75 | 37
0 | 577 | 37.25 | 37
0 | 578 | 37 | 37
0 | 579 | 37 | 37
0 | 580 | 37 | 37
1 | 581 | 37 | 37
0.25 | 582 | 37 | 37
0 | 583 | 37 | 37
2 | 584 | 37 | 37
0.5 | 585 | 37 | 37
2 | 586 | 37 | 37
2.5 | 587 | 37 | 37
3.5 | 588 | 37.25 | 37
3.75 | 589 | 37.25 | 37
2.75 | 590 | 37.25 | 37
1.5 | 591 | 37.25 | 37
3.25 | 592 | 37.25 | 37
1.75 | 593 | 37.25 | 37
1.25 | 594 | 36.75 | 37
2.25 | 595 | 37 | 37
1.5 | 596 | 37 | 37
2.25 | 597 | 37 | 37
0.5 | 598 | 37 | 37
0 | 599 | 37 | 37
0 | 600 | 37 | 37
2 | 601 | 37 | 37
0.5 | 602 | 37 | 37
1 | 603 | 36.75 | 37
1.25 | 604 | 36.75 | 37
2.25 | 605 | 37 | 37
0.5 | 606 | 37 | 37
3 | 607 | 37 | 37
4.75 | 608 | 37 | 37
3 | 609 | 37 | 37
2.5 | 610 | 37 | 37
2.5 | 611 | 37 | 37
1.5 | 612 | 36.75 | 37
1.25 | 613 | 36.75 | 37
2.25 | 614 | 37.25 | 37
2.5 | 615 | 37.25 | 37
0.5 | 616 | 37 | 37
0 | 617 | 37 | 37
2 | 618 | 37 | 37
0 | 619 | 37.25 | 37
0 | 620 | 37 | 37
0 | 621 | 37.25 | 37
0 | 622 | 37.5 | 37
0 | 623 | 37.5 | 37
0 | 624 | 37.5 | 37
0 | 625 | 37.25 | 37
0 | 626 | 37.75 | 37
0 | 627 | 37 | 37
0 | 628 | 37 | 37
0 | 629 | 37 | 37
0 | 630 | 37.25 | 37
0 | 631 | 37.25 | 37
0 | 632 | 37.25 | 37
1.75 | 633 | 37 | 37
0.5 | 634 | 37 | 37
0 | 635 | 37.25 | 37
0.75 | 636 | 36.75 | 37
1.25 | 637 | 36.75 | 37
2.25 | 638 | 37 | 37
3.5 | 639 | 37 | 37
1.75 | 640 | 37 | 37
1.25 | 641 | 37 | 37
2.25 | 642 | 37 | 37
3.5 | 643 | 37 | 37
1.75 | 644 | 36.75 | 37
1.25 | 645 | 36.75 | 37
3.25 | 646 | 37.25 | 37
1.75 | 647 | 37.25 | 37
2.25 | 648 | 37.25 | 37
3.5 | 649 | 37.25 | 37
1.75 | 650 | 36.75 | 37
2.25 | 651 | 37 | 37
2.5 | 652 | 37 | 37
3.5 | 653 | 37 | 37
0.75 | 654 | 37 | 37
0 | 655 | 37 | 37
1 | 656 | 36.75 | 37
0.25 | 657 | 37 | 37
0 | 658 | 37.25 | 37
0 | 659 | 37.25 | 37
0 | 660 | 37.25 | 37
0 | 661 | 37.25 | 37
0 | 662 | 37 | 37
0 | 663 | 37 | 37
0 | 664 | 37 | 37
0 | 665 | 37 | 37
0 | 666 | 37 | 37
0 | 667 | 37 | 37
0 | 668 | 37.25 | 37
0 | 669 | 37.25 | 37
0.75 | 670 | 37.25 | 37
0.25 | 671 | 37 | 37
3 | 672 | 37 | 37
0.75 | 673 | 37 | 37
1 | 674 | 36.75 | 37
0.25 | 675 | 37 | 37
2 | 676 | 37 | 37
0.5 | 677 | 37 | 37
1 | 678 | 36.75 | 37
0.25 | 679 | 37 | 37
1 | 680 | 37 | 37
2.25 | 681 | 37 | 37
3.5 | 682 | 37 | 37
0.75 | 683 | 37 | 37
0 | 684 | 37 | 37
1 | 685 | 36.75 | 37
1.25 | 686 | 36.75 | 37
0.25 | 687 | 37 | 37
0 | 688 | 37 | 37
1 | 689 | 36.75 | 37
2.25 | 690 | 37.25 | 37
1.5 | 691 | 37.25 | 37
1.25 | 692 | 37.25 | 37
3.25 | 693 | 37.25 | 37
1.75 | 694 | 36.75 | 37
1.25 | 695 | 36.75 | 37
1.25 | 696 | 36.75 | 37
2.25 | 697 | 37 | 37
1.5 | 698 | 37 | 37
1.25 | 699 | 37 | 37
1.25 | 700 | 37 | 37
1.25 | 701 | 36.75 | 37
2.25 | 702 | 37 | 37
1.5 | 703 | 36.75 | 37
2.25 | 704 | 37 | 37
0.5 | 705 | 37 | 37
0 | 706 | 37 | 37
2 | 707 | 37 | 37
2.5 | 708 | 37 | 37
0.5 | 709 | 37 | 37
2 | 710 | 37 | 37
0.5 | 711 | 37 | 37
0 | 712 | 37 | 37
1 | 713 | 36.75 | 37
0.25 | 714 | 37 | 37
0 | 715 | 37.25 | 37
0 | 716 | 37 | 37
0 | 717 | 37.25 | 37
0 | 718 | 37.25 | 37
0 | 719 | 37 | 37
0 | 720 | 37.5 | 37
0 | 721 | 37.5 | 37
0 | 722 | 37.5 | 37
0 | 723 | 37.25 | 37
0 | 724 | 37.5 | 37
0 | 725 | 37 | 37
0 | 726 | 37.25 | 37
0 | 727 | 37.25 | 37
0 | 728 | 37.5 | 37
0 | 729 | 37 | 37
0 | 730 | 37.25 | 37
0 | 731 | 37.25 | 37
0 | 732 | 37.5 | 37
0 | 733 | 37 | 37
0 | 734 | 37 | 37
1 | 735 | 37 | 37
0.25 | 736 | 37 | 37
0 | 737 | 37 | 37
1 | 738 | 36.75 | 37
1.25 | 739 | 36.75 | 37
1.25 | 740 | 36.75 | 37
1.25 | 741 | 36.75 | 37
1.25 | 742 | 36.75 | 37
0 | 743 | 37.25 | 37
0 | 744 | 37 | 37
0 | 745 | 37 | 37
0 | 746 | 37 | 37
0 | 747 | 37 | 37
1 | 748 | 37 | 37
2.25 | 749 | 37 | 37
3.5 | 750 | 37 | 37
2.75 | 751 | 37 | 37
2.5 | 752 | 37 | 37
1.5 | 753 | 36.75 | 37
1.25 | 754 | 36.75 | 37
2.25 | 755 | 37.5 | 37
3.5 | 756 | 37.5 | 37
2.75 | 757 | 37.5 | 37
0.5 | 758 | 37 | 37
1 | 759 | 37 | 37
1.25 | 760 | 37 | 37
1.25 | 761 | 37 | 37
0 | 762 | 37 | 37
0.75 | 763 | 37 | 37
0.25 | 764 | 37 | 37
0 | 765 | 37 | 37
0 | 766 | 37.25 | 37
0 | 767 | 37 | 37