## ki3
PID | Waktu | Suhu (PV) | Setpoint
58.5 | 1 | 29 | 37
54.75 | 2 | 29.25 | 37
56.75 | 3 | 28.75 | 37
57.75 | 4 | 28.75 | 37
60.25 | 5 | 28.25 | 37
61.25 | 6 | 28.25 | 37
63.75 | 7 | 27.75 | 37
64.75 | 8 | 27.75 | 37
62.25 | 9 | 28.25 | 37
62.5 | 10 | 28 | 37
63 | 11 | 28 | 37
59.25 | 12 | 28.75 | 37
55.25 | 13 | 29.25 | 37
56.75 | 14 | 28.75 | 37
57.75 | 15 | 28.75 | 37
59 | 16 | 28.5 | 37
59.5 | 17 | 28.5 | 37
60.75 | 18 | 28.25 | 37
60 | 19 | 28.5 | 37
57 | 20 | 29 | 37
56 | 21 | 29 | 37
57.25 | 22 | 28.75 | 37
56.5 | 23 | 29 | 37
56 | 24 | 29 | 37
56 | 25 | 29 | 37
57.25 | 26 | 28.75 | 37
59 | 27 | 28.5 | 37
58.25 | 28 | 28.75 | 37
59 | 29 | 28.5 | 37
58.25 | 30 | 28.75 | 37
60.25 | 31 | 28.25 | 37
61.25 | 32 | 28.25 | 37
61.25 | 33 | 28.25 | 37
60 | 34 | 28.5 | 37
59.5 | 35 | 28.5 | 37
60.75 | 36 | 28.25 | 37
62.5 | 37 | 28 | 37
61.75 | 38 | 28.25 | 37
62.5 | 39 | 28 | 37
60.5 | 40 | 28.5 | 37
60.75 | 41 | 28.25 | 37
61.25 | 42 | 28.25 | 37
60 | 43 | 28.5 | 37
60.75 | 44 | 28.25 | 37
61.25 | 45 | 28.25 | 37
60 | 46 | 28.5 | 37
58.25 | 47 | 28.75 | 37
59 | 48 | 28.5 | 37
60.75 | 49 | 28.25 | 37
60 | 50 | 28.5 | 37
59.5 | 51 | 28.5 | 37
59.5 | 52 | 28.5 | 37
59.5 | 53 | 28.5 | 37
57 | 54 | 29 | 37
53.5 | 55 | 29.5 | 37
55 | 56 | 29 | 37
54.75 | 57 | 29.25 | 37
54.25 | 58 | 29.25 | 37
54.25 | 59 | 29.25 | 37
55.5 | 60 | 29 | 37
53.5 | 61 | 29.5 | 37
51.25 | 62 | 29.75 | 37
49.5 | 63 | 30 | 37
52.75 | 64 | 29.25 | 37
50.5 | 65 | 30 | 37
51.5 | 66 | 29.5 | 37
51.25 | 67 | 29.75 | 37
49.5 | 68 | 30 | 37
51.5 | 69 | 29.5 | 37
50 | 70 | 30 | 37
51.5 | 71 | 29.5 | 37
51.25 | 72 | 29.75 | 37
49.5 | 73 | 30 | 37
50.25 | 74 | 29.75 | 37
50.75 | 75 | 29.75 | 37
52 | 76 | 29.5 | 37
51.25 | 77 | 29.75 | 37
50.75 | 78 | 29.75 | 37
49.5 | 79 | 30 | 37
49 | 80 | 30 | 37
51.5 | 81 | 29.5 | 37
51.25 | 82 | 29.75 | 37
52 | 83 | 29.5 | 37
52.5 | 84 | 29.5 | 37
50 | 85 | 30 | 37
50.25 | 86 | 29.75 | 37
50.75 | 87 | 29.75 | 37
52 | 88 | 29.5 | 37
52.5 | 89 | 29.5 | 37
52.5 | 90 | 29.5 | 37
51.25 | 91 | 29.75 | 37
53.25 | 92 | 29.25 | 37
54.25 | 93 | 29.25 | 37
53 | 94 | 29.5 | 37
52.5 | 95 | 29.5 | 37
53.75 | 96 | 29.25 | 37
54.25 | 97 | 29.25 | 37
53 | 98 | 29.5 | 37
51.25 | 99 | 29.75 | 37
50.75 | 100 | 29.75 | 37
52 | 101 | 29.5 | 37
52.5 | 102 | 29.5 | 37
52.5 | 103 | 29.5 | 37
50 | 104 | 30 | 37
50.25 | 105 | 29.75 | 37
48.25 | 106 | 30.25 | 37
51 | 107 | 29.5 | 37
48.75 | 108 | 30.25 | 37
48.5 | 109 | 30 | 37
50.25 | 110 | 29.75 | 37
49.5 | 111 | 30 | 37
51.5 | 112 | 29.5 | 37
51.25 | 113 | 29.75 | 37
52 | 114 | 29.5 | 37
50 | 115 | 30 | 37
47.75 | 116 | 30.25 | 37
47.25 | 117 | 30.25 | 37
48.5 | 118 | 30 | 37
50.25 | 119 | 29.75 | 37
50.75 | 120 | 29.75 | 37
52 | 121 | 29.5 | 37
48.75 | 122 | 30.25 | 37
46 | 123 | 30.5 | 37
48 | 124 | 30 | 37
47.75 | 125 | 30.25 | 37
48.5 | 126 | 30 | 37
49 | 127 | 30 | 37
47.75 | 128 | 30.25 | 37
48.5 | 129 | 30 | 37
47.75 | 130 | 30.25 | 37
47.25 | 131 | 30.25 | 37
47.25 | 132 | 30.25 | 37
47.25 | 133 | 30.25 | 37
49.75 | 134 | 29.75 | 37
49.5 | 135 | 30 | 37
49 | 136 | 30 | 37
47.75 | 137 | 30.25 | 37
47.25 | 138 | 30.25 | 37
47.25 | 139 | 30.25 | 37
46 | 140 | 30.5 | 37
43 | 141 | 31 | 37
42 | 142 | 31 | 37
43.25 | 143 | 30.75 | 37
45 | 144 | 30.5 | 37
43 | 145 | 31 | 37
43.25 | 146 | 30.75 | 37
43.75 | 147 | 30.75 | 37
42.5 | 148 | 31 | 37
44.5 | 149 | 30.5 | 37
43 | 150 | 31 | 37
40.75 | 151 | 31.25 | 37
41.5 | 152 | 31 | 37
40.75 | 153 | 31.25 | 37
41.5 | 154 | 31 | 37
40.75 | 155 | 31.25 | 37
41.5 | 156 | 31 | 37
42 | 157 | 31 | 37
40.75 | 158 | 31.25 | 37
42.75 | 159 | 30.75 | 37
43.75 | 160 | 30.75 | 37
42.5 | 161 | 31 | 37
42 | 162 | 31 | 37
39.5 | 163 | 31.5 | 37
41 | 164 | 31 | 37
43.25 | 165 | 30.75 | 37
41.25 | 166 | 31.25 | 37
42.75 | 167 | 30.75 | 37
42.5 | 168 | 31 | 37
40.75 | 169 | 31.25 | 37
42.75 | 170 | 30.75 | 37
40 | 171 | 31.5 | 37
39.75 | 172 | 31.25 | 37
44 | 173 | 30.5 | 37
41.75 | 174 | 31.25 | 37
42.75 | 175 | 30.75 | 37
42.5 | 176 | 31 | 37
42 | 177 | 31 | 37
42 | 178 | 31 | 37
42 | 179 | 31 | 37
42 | 180 | 31 | 37
40.75 | 181 | 31.25 | 37
40.25 | 182 | 31.25 | 37
37.75 | 183 | 31.75 | 37
36.75 | 184 | 31.75 | 37
39.25 | 185 | 31.25 | 37
37.75 | 186 | 31.75 | 37
35.5 | 187 | 32 | 37
35 | 188 | 32 | 37
35 | 189 | 32 | 37
35 | 190 | 32 | 37
36.25 | 191 | 31.75 | 37
35.5 | 192 | 32 | 37
33.75 | 193 | 32.25 | 37
34.5 | 194 | 32 | 37
33.75 | 195 | 32.25 | 37
33.25 | 196 | 32.25 | 37
34.5 | 197 | 32 | 37
35 | 198 | 32 | 37
36.25 | 199 | 31.75 | 37
34.25 | 200 | 32.25 | 37
35.75 | 201 | 31.75 | 37
35.5 | 202 | 32 | 37
33.75 | 203 | 32.25 | 37
35.75 | 204 | 31.75 | 37
34.25 | 205 | 32.25 | 37
33.25 | 206 | 32.25 | 37
35.75 | 207 | 31.75 | 37
35.5 | 208 | 32 | 37
35 | 209 | 32 | 37
35 | 210 | 32 | 37
35 | 211 | 32 | 37
35 | 212 | 32 | 37
37.5 | 213 | 31.5 | 37
37.25 | 214 | 31.75 | 37
36.75 | 215 | 31.75 | 37
38 | 216 | 31.5 | 37
36 | 217 | 32 | 37
32.5 | 218 | 32.5 | 37
36.5 | 219 | 31.5 | 37
36 | 220 | 32 | 37
35 | 221 | 32 | 37
33.75 | 222 | 32.25 | 37
35.75 | 223 | 31.75 | 37
33 | 224 | 32.5 | 37
34 | 225 | 32 | 37
32.5 | 226 | 32.5 | 37
31.5 | 227 | 32.5 | 37
31.5 | 228 | 32.5 | 37
30.25 | 229 | 32.75 | 37
32.25 | 230 | 32.25 | 37
34.5 | 231 | 32 | 37
35 | 232 | 32 | 37
33.75 | 233 | 32.25 | 37
33.25 | 234 | 32.25 | 37
34.5 | 235 | 32 | 37
33.75 | 236 | 32.25 | 37
32 | 237 | 32.5 | 37
32.75 | 238 | 32.25 | 37
34.5 | 239 | 32 | 37
35 | 240 | 32 | 37
32.5 | 241 | 32.5 | 37
32.75 | 242 | 32.25 | 37
33.25 | 243 | 32.25 | 37
33.25 | 244 | 32.25 | 37
34.5 | 245 | 32 | 37
36.25 | 246 | 31.75 | 37
33 | 247 | 32.5 | 37
31.5 | 248 | 32.5 | 37
31.5 | 249 | 32.5 | 37
30.25 | 250 | 32.75 | 37
33.5 | 251 | 32 | 37
32.5 | 252 | 32.5 | 37
32.75 | 253 | 32.25 | 37
30.75 | 254 | 32.75 | 37
31 | 255 | 32.5 | 37
30.25 | 256 | 32.75 | 37
31 | 257 | 32.5 | 37
31.5 | 258 | 32.5 | 37
31.5 | 259 | 32.5 | 37
31.5 | 260 | 32.5 | 37
29 | 261 | 33 | 37
29.25 | 262 | 32.75 | 37
29.75 | 263 | 32.75 | 37
32.25 | 264 | 32.25 | 37
30.75 | 265 | 32.75 | 37
29.75 | 266 | 32.75 | 37
32.25 | 267 | 32.25 | 37
30.75 | 268 | 32.75 | 37
29.75 | 269 | 32.75 | 37
29.75 | 270 | 32.75 | 37
32.25 | 271 | 32.25 | 37
33.25 | 272 | 32.25 | 37
33.25 | 273 | 32.25 | 37
30.75 | 274 | 32.75 | 37
32.25 | 275 | 32.25 | 37
33.25 | 276 | 32.25 | 37
32 | 277 | 32.5 | 37
30.25 | 278 | 32.75 | 37
29.75 | 279 | 32.75 | 37
32.25 | 280 | 32.25 | 37
33.25 | 281 | 32.25 | 37
30.75 | 282 | 32.75 | 37
29.75 | 283 | 32.75 | 37
28.5 | 284 | 33 | 37
29.25 | 285 | 32.75 | 37
29.75 | 286 | 32.75 | 37
27.25 | 287 | 33.25 | 37
27.5 | 288 | 33 | 37
28 | 289 | 33 | 37
28 | 290 | 33 | 37
25.5 | 291 | 33.5 | 37
27 | 292 | 33 | 37
29.25 | 293 | 32.75 | 37
29.75 | 294 | 32.75 | 37
27.25 | 295 | 33.25 | 37
28.75 | 296 | 32.75 | 37
28.5 | 297 | 33 | 37
28 | 298 | 33 | 37
29.25 | 299 | 32.75 | 37
27.25 | 300 | 33.25 | 37
28.75 | 301 | 32.75 | 37
27.25 | 302 | 33.25 | 37
26.25 | 303 | 33.25 | 37
25 | 304 | 33.5 | 37
25.75 | 305 | 33.25 | 37
27.5 | 306 | 33 | 37
26.75 | 307 | 33.25 | 37
25 | 308 | 33.5 | 37
25.75 | 309 | 33.25 | 37
26.25 | 310 | 33.25 | 37
26.25 | 311 | 33.25 | 37
27.5 | 312 | 33 | 37
29.25 | 313 | 32.75 | 37
24.75 | 314 | 33.75 | 37
24 | 315 | 33.5 | 37
24.5 | 316 | 33.5 | 37
22 | 317 | 34 | 37
21 | 318 | 34 | 37
24.75 | 319 | 33.25 | 37
22.5 | 320 | 34 | 37
22.25 | 321 | 33.75 | 37
22.75 | 322 | 33.75 | 37
22.75 | 323 | 33.75 | 37
24 | 324 | 33.5 | 37
23.25 | 325 | 33.75 | 37
22.75 | 326 | 33.75 | 37
26.5 | 327 | 33 | 37
24.25 | 328 | 33.75 | 37
24 | 329 | 33.5 | 37
24.5 | 330 | 33.5 | 37
24.5 | 331 | 33.5 | 37
24.5 | 332 | 33.5 | 37
23.25 | 333 | 33.75 | 37
22.75 | 334 | 33.75 | 37
22.75 | 335 | 33.75 | 37
24 | 336 | 33.5 | 37
23.25 | 337 | 33.75 | 37
22.75 | 338 | 33.75 | 37
22.75 | 339 | 33.75 | 37
24 | 340 | 33.5 | 37
24.5 | 341 | 33.5 | 37
22 | 342 | 34 | 37
21 | 343 | 34 | 37
24.75 | 344 | 33.25 | 37
22.5 | 345 | 34 | 37
22.25 | 346 | 33.75 | 37
20.25 | 347 | 34.25 | 37
20.5 | 348 | 34 | 37
23.5 | 349 | 33.5 | 37
22 | 350 | 34 | 37
21 | 351 | 34 | 37
19.75 | 352 | 34.25 | 37
20.5 | 353 | 34 | 37
22.25 | 354 | 33.75 | 37
21.5 | 355 | 34 | 37
21 | 356 | 34 | 37
21 | 357 | 34 | 37
19.75 | 358 | 34.25 | 37
19.25 | 359 | 34.25 | 37
19.25 | 360 | 34.25 | 37
19.25 | 361 | 34.25 | 37
18 | 362 | 34.5 | 37
18.75 | 363 | 34.25 | 37
20.5 | 364 | 34 | 37
19.75 | 365 | 34.25 | 37
19.25 | 366 | 34.25 | 37
20.5 | 367 | 34 | 37
21 | 368 | 34 | 37
19.75 | 369 | 34.25 | 37
19.25 | 370 | 34.25 | 37
18 | 371 | 34.5 | 37
18.75 | 372 | 34.25 | 37
19.25 | 373 | 34.25 | 37
19.25 | 374 | 34.25 | 37
19.25 | 375 | 34.25 | 37
18 | 376 | 34.5 | 37
17.5 | 377 | 34.5 | 37
17.5 | 378 | 34.5 | 37
18.75 | 379 | 34.25 | 37
19.25 | 380 | 34.25 | 37
18 | 381 | 34.5 | 37
17.5 | 382 | 34.5 | 37
16.25 | 383 | 34.75 | 37
18.25 | 384 | 34.25 | 37
18 | 385 | 34.5 | 37
16.25 | 386 | 34.75 | 37
17 | 387 | 34.5 | 37
18.75 | 388 | 34.25 | 37
16.75 | 389 | 34.75 | 37
17 | 390 | 34.5 | 37
18.75 | 391 | 34.25 | 37
16.75 | 392 | 34.75 | 37
15.75 | 393 | 34.75 | 37
15.75 | 394 | 34.75 | 37
15.75 | 395 | 34.75 | 37
18.25 | 396 | 34.25 | 37
19.25 | 397 | 34.25 | 37
18 | 398 | 34.5 | 37
17.5 | 399 | 34.5 | 37
18.75 | 400 | 34.25 | 37
18 | 401 | 34.5 | 37
17.5 | 402 | 34.5 | 37
18.75 | 403 | 34.25 | 37
16.75 | 404 | 34.75 | 37
19.5 | 405 | 34 | 37
18.5 | 406 | 34.5 | 37
18.75 | 407 | 34.25 | 37
16.75 | 408 | 34.75 | 37
14.5 | 409 | 35 | 37
15.25 | 410 | 34.75 | 37
15.75 | 411 | 34.75 | 37
14.5 | 412 | 35 | 37
15.25 | 413 | 34.75 | 37
18.25 | 414 | 34.25 | 37
18 | 415 | 34.5 | 37
16.25 | 416 | 34.75 | 37
17 | 417 | 34.5 | 37
13.75 | 418 | 35.25 | 37
16 | 419 | 34.5 | 37
15 | 420 | 35 | 37
14 | 421 | 35 | 37
12.75 | 422 | 35.25 | 37
13.5 | 423 | 35 | 37
14 | 424 | 35 | 37
15.25 | 425 | 34.75 | 37
14.5 | 426 | 35 | 37
16.5 | 427 | 34.5 | 37
13.75 | 428 | 35.25 | 37
13.5 | 429 | 35 | 37
16.5 | 430 | 34.5 | 37
13.75 | 431 | 35.25 | 37
16 | 432 | 34.5 | 37
13.75 | 433 | 35.25 | 37
11 | 434 | 35.5 | 37
13 | 435 | 35 | 37
16.5 | 436 | 34.5 | 37
16.25 | 437 | 34.75 | 37
13.25 | 438 | 35.25 | 37
12.25 | 439 | 35.25 | 37
14.75 | 440 | 34.75 | 37
13.25 | 441 | 35.25 | 37
14.75 | 442 | 34.75 | 37
13.25 | 443 | 35.25 | 37
14.75 | 444 | 34.75 | 37
13.25 | 445 | 35.25 | 37
14.75 | 446 | 34.75 | 37
14.5 | 447 | 35 | 37
15.25 | 448 | 34.75 | 37
13.25 | 449 | 35.25 | 37
12.25 | 450 | 35.25 | 37
13.5 | 451 | 35 | 37
14 | 452 | 35 | 37
12.75 | 453 | 35.25 | 37
13.5 | 454 | 35 | 37
15.25 | 455 | 34.75 | 37
12 | 456 | 35.5 | 37
11.75 | 457 | 35.25 | 37
11 | 458 | 35.5 | 37
13 | 459 | 35 | 37
12.75 | 460 | 35.25 | 37
11 | 461 | 35.5 | 37
10.5 | 462 | 35.5 | 37
13 | 463 | 35 | 37
11.5 | 464 | 35.5 | 37
9.25 | 465 | 35.75 | 37
10 | 466 | 35.5 | 37
14.25 | 467 | 34.75 | 37
15.75 | 468 | 34.75 | 37
10.75 | 469 | 35.75 | 37
10 | 470 | 35.5 | 37
9.25 | 471 | 35.75 | 37
8.75 | 472 | 35.75 | 37
10 | 473 | 35.5 | 37
9.25 | 474 | 35.75 | 37
10 | 475 | 35.5 | 37
14.25 | 476 | 34.75 | 37
12 | 477 | 35.5 | 37
14.25 | 478 | 34.75 | 37
13.25 | 479 | 35.25 | 37
9.75 | 480 | 35.75 | 37
8.75 | 481 | 35.75 | 37
8.75 | 482 | 35.75 | 37
8.75 | 483 | 35.75 | 37
11.25 | 484 | 35.25 | 37
8.5 | 485 | 36 | 37
9.5 | 486 | 35.5 | 37
8 | 487 | 36 | 37
5.75 | 488 | 36.25 | 37
6.5 | 489 | 36 | 37
7 | 490 | 36 | 37
7 | 491 | 36 | 37
7 | 492 | 36 | 37
7 | 493 | 36 | 37
7 | 494 | 36 | 37
5.75 | 495 | 36.25 | 37
5.25 | 496 | 36.25 | 37
5.25 | 497 | 36.25 | 37
7.75 | 498 | 35.75 | 37
7.5 | 499 | 36 | 37
5.75 | 500 | 36.25 | 37
5.25 | 501 | 36.25 | 37
5.25 | 502 | 36.25 | 37
5.25 | 503 | 36.25 | 37
6.5 | 504 | 36 | 37
5.75 | 505 | 36.25 | 37
9 | 506 | 35.5 | 37
6.75 | 507 | 36.25 | 37
9 | 508 | 35.5 | 37
8 | 509 | 36 | 37
8.25 | 510 | 35.75 | 37
7.5 | 511 | 36 | 37
8.25 | 512 | 35.75 | 37
8.75 | 513 | 35.75 | 37
10 | 514 | 35.5 | 37
9.25 | 515 | 35.75 | 37
8.75 | 516 | 35.75 | 37
7.5 | 517 | 36 | 37
9.5 | 518 | 35.5 | 37
9.25 | 519 | 35.75 | 37
7.5 | 520 | 36 | 37
9.5 | 521 | 35.5 | 37
6.75 | 522 | 36.25 | 37
7.75 | 523 | 35.75 | 37
5 | 524 | 36.5 | 37
4.75 | 525 | 36.25 | 37
5.25 | 526 | 36.25 | 37
5.25 | 527 | 36.25 | 37
9 | 528 | 35.5 | 37
9.25 | 529 | 35.75 | 37
7.5 | 530 | 36 | 37
8.25 | 531 | 35.75 | 37
5 | 532 | 36.5 | 37
4.75 | 533 | 36.25 | 37
6.5 | 534 | 36 | 37
5.75 | 535 | 36.25 | 37
4 | 536 | 36.5 | 37
3.5 | 537 | 36.5 | 37
3.5 | 538 | 36.5 | 37
6 | 539 | 36 | 37
4.5 | 540 | 36.5 | 37
7.25 | 541 | 35.75 | 37
5 | 542 | 36.5 | 37
3.5 | 543 | 36.5 | 37
2.25 | 544 | 36.75 | 37
1.75 | 545 | 36.75 | 37
3 | 546 | 36.5 | 37
2.25 | 547 | 36.75 | 37
5.5 | 548 | 36 | 37
5.75 | 549 | 36.25 | 37
5.25 | 550 | 36.25 | 37
5.25 | 551 | 36.25 | 37
4 | 552 | 36.5 | 37
3.5 | 553 | 36.5 | 37
3.5 | 554 | 36.5 | 37
1 | 555 | 37 | 37
2.5 | 556 | 36.5 | 37
6 | 557 | 36 | 37
5.75 | 558 | 36.25 | 37
5.25 | 559 | 36.25 | 37
4 | 560 | 36.5 | 37
2.25 | 561 | 36.75 | 37
4.25 | 562 | 36.75 | 37
5.25 | 563 | 36.75 | 37
4 | 564 | 36.5 | 37
3.5 | 565 | 36.5 | 37
3.5 | 566 | 36.5 | 37
3.5 | 567 | 36.5 | 37
1 | 568 | 36.75 | 37
2.5 | 569 | 36.75 | 37
2.25 | 570 | 37 | 37 | 8845.5
0.5 | 571 | 37 | 37
2.5 | 572 | 37 | 37
2.25 | 573 | 36.75 | 37
4.25 | 574 | 37 | 37
1.5 | 575 | 37 | 37
1.25 | 576 | 37 | 37
5.5 | 577 | 37 | 37
3.25 | 578 | 36.75 | 37
1.75 | 579 | 36.75 | 37
3 | 580 | 37 | 37
3.5 | 581 | 37 | 37
1 | 582 | 37 | 37
1.25 | 583 | 36.75 | 37
3 | 584 | 37 | 37
1 | 585 | 37 | 37
0 | 586 | 37.25 | 37
0 | 587 | 37 | 37
0 | 588 | 37.25 | 37
0 | 589 | 37.25 | 37
0 | 590 | 37.25 | 37
0.75 | 591 | 36.75 | 37
0 | 592 | 37.25 | 37
0 | 593 | 37 | 37
0 | 594 | 37 | 37
0 | 595 | 37 | 37
0 | 596 | 37 | 37
0 | 597 | 37 | 37
0 | 598 | 37 | 37
1.25 | 599 | 36.75 | 37
0.5 | 600 | 37 | 37
1.25 | 601 | 37 | 37
0.5 | 602 | 37 | 37
0 | 603 | 37 | 37
2.5 | 604 | 37 | 37
2.25 | 605 | 36.75 | 37
0.5 | 606 | 37 | 37
1.25 | 607 | 37 | 37
0 | 608 | 37.25 | 37
0.75 | 609 | 36.75 | 37
0.5 | 610 | 37 | 37
5 | 611 | 37 | 37
3.25 | 612 | 36.75 | 37
1.75 | 613 | 36.75 | 37
0 | 614 | 37.25 | 37
0 | 615 | 37 | 37
2.5 | 616 | 37 | 37
1 | 617 | 37 | 37
2.5 | 618 | 37 | 37
2.25 | 619 | 36.75 | 37
3 | 620 | 37 | 37
2.25 | 621 | 37 | 37
3 | 622 | 37 | 37
1 | 623 | 37 | 37
3.75 | 624 | 37 | 37
2.75 | 625 | 36.75 | 37
1.75 | 626 | 36.75 | 37
0.5 | 627 | 37 | 37
0 | 628 | 37 | 37
1.25 | 629 | 37 | 37
0.5 | 630 | 37 | 37
1.25 | 631 | 36.75 | 37
0.5 | 632 | 37 | 37
2.5 | 633 | 37 | 37
1 | 634 | 37 | 37
1.25 | 635 | 36.75 | 37
4.25 | 636 | 37 | 37
2.75 | 637 | 37 | 37
1.75 | 638 | 36.75 | 37
1.75 | 639 | 36.75 | 37
0.5 | 640 | 37 | 37
2.5 | 641 | 37 | 37
2.25 | 642 | 37 | 37
3 | 643 | 37 | 37
2.25 | 644 | 36.75 | 37
3 | 645 | 37 | 37
1 | 646 | 37 | 37
2.5 | 647 | 37 | 37
1 | 648 | 37 | 37
1.25 | 649 | 36.75 | 37
0.5 | 650 | 37 | 37
1.25 | 651 | 37 | 37
0.5 | 652 | 37 | 37
1.25 | 653 | 36.75 | 37
0 | 654 | 37.25 | 37
0 | 655 | 37 | 37
2.5 | 656 | 37 | 37
1 | 657 | 37 | 37
0 | 658 | 37.25 | 37
0 | 659 | 37 | 37
1.25 | 660 | 36.75 | 37
0.5 | 661 | 37 | 37
0 | 662 | 37 | 37
0 | 663 | 37 | 37
1.25 | 664 | 37 | 37
0.5 | 665 | 37 | 37
0 | 666 | 37 | 37
2.5 | 667 | 37 | 37
3.5 | 668 | 37 | 37
1 | 669 | 37 | 37
0 | 670 | 37 | 37
5 | 671 | 37.25 | 37
4.5 | 672 | 37.25 | 37
2.25 | 673 | 36.75 | 37
3 | 674 | 37 | 37
2.25 | 675 | 37 | 37
0 | 676 | 37.25 | 37
0.75 | 677 | 36.75 | 37
0 | 678 | 37.25 | 37
0.75 | 679 | 36.75 | 37
1.75 | 680 | 36.75 | 37
1.75 | 681 | 36.75 | 37
0.5 | 682 | 37 | 37
1.25 | 683 | 37 | 37
0 | 684 | 37 | 37
0 | 685 | 37.25 | 37
0.75 | 686 | 36.75 | 37
1.75 | 687 | 36.75 | 37
0 | 688 | 37.25 | 37
2 | 689 | 37.25 | 37
2.25 | 690 | 36.75 | 37
1.75 | 691 | 36.75 | 37
0.5 | 692 | 37 | 37
0 | 693 | 37 | 37
0 | 694 | 37 | 37
2.5 | 695 | 37 | 37
2.25 | 696 | 37 | 37
1.75 | 697 | 37 | 37
1.75 | 698 | 36.75 | 37
1.75 | 699 | 36.75 | 37
1.75 | 700 | 36.75 | 37
1.75 | 701 | 36.75 | 37
0.5 | 702 | 37 | 37
2.5 | 703 | 37 | 37
3.5 | 704 | 37 | 37
1 | 705 | 37 | 37
0 | 706 | 37 | 37
3.75 | 707 | 37 | 37
2.75 | 708 | 37 | 37
3 | 709 | 37 | 37
2.25 | 710 | 36.75 | 37
0.5 | 711 | 37 | 37
0 | 712 | 37 | 37
0 | 713 | 37 | 37
2.5 | 714 | 37 | 37
1 | 715 | 37 | 37
0 | 716 | 37.25 | 37
0 | 717 | 37 | 37
1.25 | 718 | 36.75 | 37
0 | 719 | 37.25 | 37
0.75 | 720 | 36.75 | 37
1.75 | 721 | 36.75 | 37
0.5 | 722 | 37 | 37
0 | 723 | 37 | 37
0 | 724 | 37 | 37
0 | 725 | 37 | 37
0 | 726 | 37 | 37
3.75 | 727 | 37 | 37
4 | 728 | 37 | 37
1 | 729 | 37 | 37
2.5 | 730 | 37.25 | 37
3.5 | 731 | 37.25 | 37
2.25 | 732 | 36.75 | 37
1.75 | 733 | 36.75 | 37
0.5 | 734 | 37 | 37
0 | 735 | 37 | 37
0 | 736 | 37.25 | 37
0 | 737 | 37 | 37
0 | 738 | 37 | 37
0 | 739 | 37.25 | 37
0 | 740 | 37.25 | 37
0 | 741 | 37.25 | 37
0 | 742 | 37.25 | 37
0 | 743 | 37 | 37
0 | 744 | 37.25 | 37
0 | 745 | 37.5 | 37
0 | 746 | 37 | 37
0 | 747 | 37 | 37
0 | 748 | 37.5 | 37
0 | 749 | 37.25 | 37
0 | 750 | 37 | 37
1.25 | 751 | 37 | 37
0 | 752 | 37 | 37
0.75 | 753 | 36.75 | 37
0 | 754 | 37.25 | 37
0 | 755 | 37 | 37
1.25 | 756 | 37 | 37
0 | 757 | 37.25 | 37
0 | 758 | 37.25 | 37
0 | 759 | 37.25 | 37
0 | 760 | 37 | 37
0 | 761 | 37.25 | 37
0 | 762 | 37.25 | 37
0 | 763 | 37 | 37
0 | 764 | 37 | 37
0 | 765 | 37 | 37
1.25 | 766 | 37 | 37
0.5 | 767 | 37 | 37
0 | 768 | 37.5 | 37
1.5 | 769 | 37 | 37
0 | 770 | 37.25 | 37
0 | 771 | 37.25 | 37
2 | 772 | 37 | 37
2.25 | 773 | 37 | 37
0 | 774 | 37.5 | 37
0 | 775 | 37.25 | 37
0 | 776 | 37.25 | 37
0 | 777 | 37.25 | 37
2 | 778 | 37 | 37
1 | 779 | 37 | 37
0 | 780 | 37.25 | 37
0 | 781 | 37 | 37
3.75 | 782 | 37 | 37
5.25 | 783 | 37 | 37
2.75 | 784 | 36.75 | 37
0 | 785 | 37.25 | 37
0 | 786 | 37 | 37
0 | 787 | 37 | 37
0 | 788 | 37 | 37
2 | 789 | 37 | 37
1 | 790 | 37 | 37
0 | 791 | 37 | 37
0 | 792 | 37.25 | 37
0.75 | 793 | 36.75 | 37
0 | 794 | 37.25 | 37
0 | 795 | 37 | 37
0 | 796 | 37.25 | 37
0 | 797 | 37.25 | 37
0 | 798 | 37 | 37
0 | 799 | 37 | 37
0 | 800 | 37 | 37
0.75 | 801 | 37 | 37
0 | 802 | 37 | 37
0 | 803 | 37 | 37
0 | 804 | 37 | 37
0 | 805 | 37.25 | 37
0 | 806 | 37 | 37
0 | 807 | 37 | 37
0 | 808 | 37 | 37