## ki6
PID | Waktu | Suhu (PV) | Setpoint
88.25 | 1 | 30.5 | 37
84.5 | 2 | 30.5 | 37
84.5 | 3 | 30.5 | 37
88.5 | 4 | 30 | 37
87 | 5 | 30.5 | 37
84.5 | 6 | 30.5 | 37
86.5 | 7 | 30.25 | 37
85.75 | 8 | 30.5 | 37
80.5 | 9 | 31 | 37
78 | 10 | 31 | 37
80 | 11 | 30.75 | 37
73.25 | 12 | 30.75 | 37
70.25 | 13 | 30.75 | 37
71.5 | 14 | 30.75 | 37
69.5 | 15 | 30.75 | 37
70.25 | 16 | 31 | 37
71.5 | 17 | 31 | 37
71.5 | 18 | 31 | 37
69.5 | 19 | 31.25 | 37
68.25 | 20 | 31.25 | 37
68.25 | 21 | 31.25 | 37
60.25 | 22 | 31.5 | 37
61.25 | 23 | 31.5 | 37
65 | 24 | 31.5 | 37
65 | 25 | 31.5 | 37
65 | 26 | 31.5 | 37
67 | 27 | 31.75 | 37
72.25 | 28 | 31.75 | 37
74.75 | 29 | 31.75 | 37
72.75 | 30 | 31.75 | 37
71.5 | 31 | 31.75 | 37
73.5 | 32 | 31.25 | 37
74.75 | 33 | 31.25 | 37
76.75 | 34 | 31 | 37
78 | 35 | 31 | 37
78 | 36 | 31 | 37
78 | 37 | 31 | 37
74 | 38 | 31.5 | 37
75.5 | 39 | 31 | 37
82 | 40 | 30.5 | 37
80.5 | 41 | 31 | 37
76 | 42 | 31.25 | 37
76.75 | 43 | 31 | 37
76 | 44 | 31.25 | 37
78.75 | 45 | 31.25 | 37
79.25 | 46 | 31 | 37
76 | 47 | 31.25 | 37
72.75 | 48 | 31.5 | 37
73.5 | 49 | 31.25 | 37
72.75 | 50 | 31.5 | 37
73.5 | 51 | 31.25 | 37
74.75 | 52 | 31.25 | 37
72.75 | 53 | 31.5 | 37
77.5 | 54 | 30.75 | 37
75.25 | 55 | 31.5 | 37
75.5 | 56 | 31 | 37
74 | 57 | 31.5 | 37
73.5 | 58 | 31.25 | 37
76.75 | 59 | 31 | 37
76 | 60 | 31.25 | 37
72.75 | 61 | 31.5 | 37
73.5 | 62 | 31.25 | 37
72.75 | 63 | 31.5 | 37
75.5 | 64 | 31 | 37
72 | 65 | 31.75 | 37
70.25 | 66 | 31.5 | 37
71.5 | 67 | 31.5 | 37
71.5 | 68 | 31.5 | 37
73.5 | 69 | 31.25 | 37
74.75 | 70 | 31.25 | 37
72.75 | 71 | 31.5 | 37
69.5 | 72 | 31.75 | 37
68.25 | 73 | 31.75 | 37
70.25 | 74 | 31.5 | 37
71.5 | 75 | 31.5 | 37
65.5 | 76 | 32.25 | 37
63.75 | 77 | 32 | 37
67 | 78 | 31.75 | 37
66.25 | 79 | 32 | 37
65 | 80 | 32 | 37
67 | 81 | 31.75 | 37
68.25 | 82 | 31.75 | 37
68.25 | 83 | 31.75 | 37
66.25 | 84 | 32 | 37
63 | 85 | 32.25 | 37
67.75 | 86 | 31.5 | 37
67.5 | 87 | 32 | 37
65 | 88 | 32 | 37
63 | 89 | 32.25 | 37
63.75 | 90 | 32 | 37
65 | 91 | 32 | 37
65 | 92 | 32 | 37
65 | 93 | 32 | 37
65 | 94 | 32 | 37
67 | 95 | 31.75 | 37
64.25 | 96 | 32.25 | 37
61.75 | 97 | 32.25 | 37
63.75 | 98 | 32 | 37
67 | 99 | 31.75 | 37
64.25 | 100 | 32.25 | 37
61.75 | 101 | 32.25 | 37
63.75 | 102 | 32 | 37
63 | 103 | 32.25 | 37
63.75 | 104 | 32 | 37
59 | 105 | 32.75 | 37
53.25 | 106 | 33 | 37
54 | 107 | 32.75 | 37
59.25 | 108 | 32.25 | 37
59.75 | 109 | 32.5 | 37
58.5 | 110 | 32.5 | 37
58.5 | 111 | 32.5 | 37
60.5 | 112 | 32.25 | 37
59.75 | 113 | 32.5 | 37
58.5 | 114 | 32.5 | 37
58.5 | 115 | 32.5 | 37
58.5 | 116 | 32.5 | 37
54.5 | 117 | 33 | 37
56 | 118 | 32.5 | 37
56.5 | 119 | 32.75 | 37
57.25 | 120 | 32.5 | 37
56.5 | 121 | 32.75 | 37
55.25 | 122 | 32.75 | 37
55.25 | 123 | 32.75 | 37
53.25 | 124 | 33 | 37
54 | 125 | 32.75 | 37
53.25 | 126 | 33 | 37
52 | 127 | 33 | 37
52 | 128 | 33 | 37
52 | 129 | 33 | 37
50 | 130 | 33.25 | 37
54.75 | 131 | 32.5 | 37
52.5 | 132 | 33.25 | 37
52.75 | 133 | 32.75 | 37
51.25 | 134 | 33.25 | 37
48.75 | 135 | 33.25 | 37
48.75 | 136 | 33.25 | 37
48.75 | 137 | 33.25 | 37
46.75 | 138 | 33.5 | 37
43.5 | 139 | 33.75 | 37
46.25 | 140 | 33.25 | 37
48.75 | 141 | 33.25 | 37
48.75 | 142 | 33.25 | 37
44.75 | 143 | 33.75 | 37
46.25 | 144 | 33.25 | 37
46.75 | 145 | 33.5 | 37
43.5 | 146 | 33.75 | 37
44.25 | 147 | 33.5 | 37
49.5 | 148 | 33 | 37
48 | 149 | 33.5 | 37
41.5 | 150 | 34 | 37
39 | 151 | 34 | 37
41 | 152 | 33.75 | 37
40.25 | 153 | 34 | 37
43 | 154 | 33.5 | 37
39.5 | 155 | 34.25 | 37
35.75 | 156 | 34.25 | 37
35.75 | 157 | 34.25 | 37
35.75 | 158 | 34.25 | 37
39.75 | 159 | 33.75 | 37
40.25 | 160 | 34 | 37
39 | 161 | 34 | 37
39 | 162 | 34 | 37
39 | 163 | 34 | 37
37 | 164 | 34.25 | 37
35.75 | 165 | 34.25 | 37
37.75 | 166 | 34 | 37
37 | 167 | 34.25 | 37
37.75 | 168 | 34 | 37
35 | 169 | 34.5 | 37
36.5 | 170 | 34 | 37
37 | 171 | 34.25 | 37
33.75 | 172 | 34.5 | 37
32.5 | 173 | 34.5 | 37
30.5 | 174 | 34.75 | 37
33.25 | 175 | 34.25 | 37
33.75 | 176 | 34.5 | 37
30.5 | 177 | 34.75 | 37
33.25 | 178 | 34.25 | 37
29.75 | 179 | 35 | 37
32 | 180 | 34.25 | 37
35.75 | 181 | 34.25 | 37
33.75 | 182 | 34.5 | 37
28.5 | 183 | 35 | 37
28 | 184 | 34.75 | 37
33.25 | 185 | 34.25 | 37
33.75 | 186 | 34.5 | 37
32.5 | 187 | 34.5 | 37
32.5 | 188 | 34.5 | 37
32.5 | 189 | 34.5 | 37
36.5 | 190 | 34 | 37
37 | 191 | 34.25 | 37
33.75 | 192 | 34.5 | 37
34.5 | 193 | 34.25 | 37
33.75 | 194 | 34.5 | 37
34.5 | 195 | 34.25 | 37
35.75 | 196 | 34.25 | 37
35.75 | 197 | 34.25 | 37
35.75 | 198 | 34.25 | 37
33.75 | 199 | 34.5 | 37
32.5 | 200 | 34.5 | 37
34.5 | 201 | 34.25 | 37
29.75 | 202 | 35 | 37
34 | 203 | 34 | 37
33 | 204 | 34.75 | 37
31.25 | 205 | 34.5 | 37
34.5 | 206 | 34.25 | 37
35.75 | 207 | 34.25 | 37
35.75 | 208 | 34.25 | 37
31.75 | 209 | 34.75 | 37
35.25 | 210 | 34 | 37
33 | 211 | 34.75 | 37
33.25 | 212 | 34.25 | 37
31.75 | 213 | 34.75 | 37
29.25 | 214 | 34.75 | 37
29.25 | 215 | 34.75 | 37
27.25 | 216 | 35 | 37
24 | 217 | 35.25 | 37
24.75 | 218 | 35 | 37
26 | 219 | 35 | 37
28 | 220 | 34.75 | 37
27.25 | 221 | 35 | 37
26 | 222 | 35 | 37
26 | 223 | 35 | 37
26 | 224 | 35 | 37
28 | 225 | 34.75 | 37
29.25 | 226 | 34.75 | 37
31.25 | 227 | 34.5 | 37
28.5 | 228 | 35 | 37
28 | 229 | 34.75 | 37
29.25 | 230 | 34.75 | 37
27.25 | 231 | 35 | 37
30 | 232 | 34.5 | 37
26.5 | 233 | 35.25 | 37
24.75 | 234 | 35 | 37
28 | 235 | 34.75 | 37
27.25 | 236 | 35 | 37
26 | 237 | 35 | 37
24 | 238 | 35.25 | 37
22.75 | 239 | 35.25 | 37
20.75 | 240 | 35.5 | 37
21.5 | 241 | 35.25 | 37
22.75 | 242 | 35.25 | 37
24.75 | 243 | 35 | 37
24 | 244 | 35.25 | 37
20.75 | 245 | 35.5 | 37
21.5 | 246 | 35.25 | 37
24.75 | 247 | 35 | 37
26 | 248 | 35 | 37
26 | 249 | 35 | 37
22 | 250 | 35.5 | 37
23.5 | 251 | 35 | 37
26 | 252 | 35 | 37
24 | 253 | 35.25 | 37
24.75 | 254 | 35 | 37
22 | 255 | 35.5 | 37
15.5 | 256 | 36 | 37
13 | 257 | 36 | 37
13 | 258 | 36 | 37
15 | 259 | 35.75 | 37
16.25 | 260 | 35.75 | 37
18.25 | 261 | 35.5 | 37
17.5 | 262 | 35.75 | 37
16.25 | 263 | 35.75 | 37
18.25 | 264 | 35.5 | 37
21.5 | 265 | 35.25 | 37
18.75 | 266 | 35.75 | 37
16.25 | 267 | 35.75 | 37
16.25 | 268 | 35.75 | 37
16.25 | 269 | 35.75 | 37
16.25 | 270 | 35.75 | 37
14.25 | 271 | 36 | 37
13 | 272 | 36 | 37
13 | 273 | 36 | 37
15 | 274 | 35.75 | 37
14.25 | 275 | 36 | 37
15 | 276 | 35.75 | 37
12.25 | 277 | 36.25 | 37
13.75 | 278 | 35.75 | 37
12.25 | 279 | 36.25 | 37
9.75 | 280 | 36.25 | 37
11.75 | 281 | 36 | 37
11 | 282 | 36.25 | 37
13.75 | 283 | 35.75 | 37
12.25 | 284 | 36.25 | 37
9.75 | 285 | 36.25 | 37
11.75 | 286 | 36 | 37
15 | 287 | 35.75 | 37
10.25 | 288 | 36.5 | 37
10.5 | 289 | 36 | 37
11 | 290 | 36.25 | 37
7.75 | 291 | 36.5 | 37
10.5 | 292 | 36 | 37
11 | 293 | 36.25 | 37
11.75 | 294 | 36 | 37
9 | 295 | 36.5 | 37
8.5 | 296 | 36.25 | 37
11.75 | 297 | 36 | 37
11 | 298 | 36.25 | 37
7.75 | 299 | 36.5 | 37
6.5 | 300 | 36.5 | 37
8.5 | 301 | 36.25 | 37
7.75 | 302 | 36.5 | 37
8.5 | 303 | 36.25 | 37
9.75 | 304 | 36.25 | 37
9.75 | 305 | 36.25 | 37
7.75 | 306 | 36.5 | 37
6.5 | 307 | 36.5 | 37
6.5 | 308 | 36.5 | 37
6.5 | 309 | 36.5 | 37
10.5 | 310 | 36 | 37
9 | 311 | 36.5 | 37
12.5 | 312 | 35.75 | 37
12.25 | 313 | 36.25 | 37
9.75 | 314 | 36.25 | 37
11.75 | 315 | 36 | 37
13 | 316 | 36 | 37
11 | 317 | 36.25 | 37
11.75 | 318 | 36 | 37
11 | 319 | 36.25 | 37
13.75 | 320 | 35.75 | 37
14.25 | 321 | 36 | 37
11 | 322 | 36.25 | 37
11.75 | 323 | 36 | 37
7 | 324 | 36.75 | 37
7.25 | 325 | 36.25 | 37
7.75 | 326 | 36.5 | 37
4.5 | 327 | 36.75 | 37
9.25 | 328 | 36.75 | 37
9 | 329 | 36.75 | 37
2.5 | 330 | 36.75 | 37
2 | 331 | 36.75 | 37
1.25 | 332 | 36.75 | 37
2 | 333 | 36.75 | 37
3.25 | 334 | 36.75 | 37
9.25 | 335 | 36.75 | 37
9 | 336 | 36.75 | 37
8.5 | 337 | 36.75 | 37
3.75 | 338 | 36.75 | 37
6 | 339 | 36.75 | 37
5.75 | 340 | 36.75 | 37
3.25 | 341 | 36.5 | 37
5.25 | 342 | 36.5 | 37
4.5 | 343 | 36.75 | 37
5.25 | 344 | 36.5 | 37
4.5 | 345 | 36.75 | 37
3.25 | 346 | 36.75 | 37
3.25 | 347 | 36.75 | 37
1.25 | 348 | 36.75 | 37
2 | 349 | 36.75 | 37
5.25 | 350 | 36.75 | 37
4.5 | 351 | 36.75 | 37
1.25 | 352 | 36.5 | 37
4 | 353 | 36.5 | 37
6.5 | 354 | 36.5 | 37
6.5 | 355 | 36.5 | 37
2.5 | 356 | 36.5 | 37
6 | 357 | 36.5 | 37
9.75 | 358 | 36.5 | 37
3.75 | 359 | 37 | 37 | 16339.75
4 | 360 | 37 | 37
4.5 | 361 | 37 | 37
3.25 | 362 | 36.75 | 37
1.25 | 363 | 37 | 37
0 | 364 | 37.25 | 37
0 | 365 | 37 | 37
2 | 366 | 36.75 | 37
3.25 | 367 | 36.75 | 37
1.25 | 368 | 37 | 37
0 | 369 | 37 | 37
8 | 370 | 37 | 37
5 | 371 | 37 | 37
0 | 372 | 37 | 37
2 | 373 | 36.75 | 37
3.25 | 374 | 36.75 | 37
1.25 | 375 | 37 | 37
2 | 376 | 37 | 37
1.25 | 377 | 37 | 37
4 | 378 | 37 | 37
2.5 | 379 | 37 | 37
2 | 380 | 36.75 | 37
7.25 | 381 | 36.75 | 37
7.75 | 382 | 36.75 | 37
2.5 | 383 | 37 | 37
4 | 384 | 37 | 37
4.5 | 385 | 36.75 | 37
1.25 | 386 | 37 | 37
8 | 387 | 37 | 37
5 | 388 | 37 | 37
0 | 389 | 37 | 37
0 | 390 | 37.25 | 37
0 | 391 | 37.25 | 37
0.75 | 392 | 36.75 | 37
0 | 393 | 37.25 | 37
0 | 394 | 37.25 | 37
0 | 395 | 37.25 | 37
0 | 396 | 37.25 | 37
4.75 | 397 | 37 | 37
1.75 | 398 | 37.25 | 37
0 | 399 | 37.25 | 37
0 | 400 | 37.25 | 37
0 | 401 | 37.25 | 37
0.75 | 402 | 36.75 | 37
0 | 403 | 37.5 | 37
0 | 404 | 37.25 | 37
0 | 405 | 37.25 | 37
0.75 | 406 | 36.75 | 37
0 | 407 | 37.5 | 37
0 | 408 | 37.25 | 37
0 | 409 | 37.25 | 37
0 | 410 | 37.25 | 37
0 | 411 | 37.25 | 37
0 | 412 | 37.25 | 37
0 | 413 | 37.5 | 37
0 | 414 | 37.25 | 37
0.75 | 415 | 36.75 | 37
0 | 416 | 37.25 | 37
0 | 417 | 37.25 | 37
0 | 418 | 37.25 | 37
0 | 419 | 37 | 37
0 | 420 | 37 | 37
0 | 421 | 37 | 37
0 | 422 | 37 | 37
0 | 423 | 37 | 37
0 | 424 | 37.25 | 37
0 | 425 | 37 | 37
0 | 426 | 37 | 37
0 | 427 | 37.25 | 37
0 | 428 | 37.25 | 37
0 | 429 | 37.25 | 37
0 | 430 | 37 | 37
6 | 431 | 37 | 37
1.75 | 432 | 37.25 | 37
0 | 433 | 37.25 | 37
0 | 434 | 37.25 | 37
0 | 435 | 37.25 | 37
0 | 436 | 37 | 37
0 | 437 | 37.25 | 37
0 | 438 | 37.25 | 37
0 | 439 | 37.25 | 37
0 | 440 | 37.25 | 37
0 | 441 | 37.25 | 37
0.75 | 442 | 36.75 | 37
1.25 | 443 | 37 | 37
0 | 444 | 37.25 | 37
0 | 445 | 37.25 | 37
0 | 446 | 37 | 37
0 | 447 | 37.25 | 37
0 | 448 | 37.25 | 37
0 | 449 | 37.25 | 37
0 | 450 | 37.25 | 37
0 | 451 | 37.25 | 37
0 | 452 | 37.25 | 37
0 | 453 | 37 | 37
0 | 454 | 37.25 | 37
0 | 455 | 37.25 | 37
0 | 456 | 37 | 37
0 | 457 | 37.25 | 37
0 | 458 | 37.25 | 37
0 | 459 | 37 | 37
0 | 460 | 37.25 | 37
0 | 461 | 37.25 | 37
0 | 462 | 37.25 | 37
0 | 463 | 37 | 37
0 | 464 | 37 | 37
0.5 | 465 | 37.25 | 37
0.75 | 466 | 36.75 | 37
1.25 | 467 | 37 | 37
0 | 468 | 37 | 37
0 | 469 | 37 | 37
0 | 470 | 37.25 | 37
0 | 471 | 37.25 | 37
0 | 472 | 37 | 37
0 | 473 | 37 | 37
4.5 | 474 | 36.75 | 37
1.25 | 475 | 37 | 37
0 | 476 | 37.25 | 37
0 | 477 | 37 | 37
0 | 478 | 37.25 | 37
0 | 479 | 37.25 | 37
0 | 480 | 37.25 | 37
0 | 481 | 37.25 | 37
0 | 482 | 37.25 | 37
0 | 483 | 37.25 | 37
0 | 484 | 37.25 | 37
0 | 485 | 37 | 37
0 | 486 | 37.25 | 37
0 | 487 | 37.25 | 37
0 | 488 | 37 | 37
0 | 489 | 37 | 37
0 | 490 | 37.25 | 37
0 | 491 | 37 | 37
0 | 492 | 37 | 37
0 | 493 | 37.25 | 37
0 | 494 | 37.25 | 37
0 | 495 | 37 | 37
0 | 496 | 37.25 | 37
0 | 497 | 37.25 | 37
0 | 498 | 37 | 37
0 | 499 | 37 | 37
0 | 500 | 37.25 | 37
0 | 501 | 37 | 37
0 | 502 | 37 | 37
0 | 503 | 37 | 37
0 | 504 | 36.75 | 37
3.25 | 505 | 36.75 | 37
3.25 | 506 | 36.75 | 37
1.25 | 507 | 37 | 37
0 | 508 | 37 | 37
0 | 509 | 37.25 | 37
0 | 510 | 37.25 | 37
0.75 | 511 | 36.75 | 37
0 | 512 | 37 | 37
2 | 513 | 36.75 | 37
0 | 514 | 37.25 | 37
0 | 515 | 37.25 | 37
0 | 516 | 37.5 | 37
0 | 517 | 37.25 | 37
0 | 518 | 37.25 | 37
0 | 519 | 37.25 | 37
0 | 520 | 37.25 | 37
0 | 521 | 37.25 | 37
0 | 522 | 37 | 37
0 | 523 | 37.25 | 37
0 | 524 | 37.25 | 37
0 | 525 | 37.25 | 37
0 | 526 | 37.25 | 37
0 | 527 | 37.25 | 37
0 | 528 | 37.25 | 37
0 | 529 | 37 | 37
0 | 530 | 37.25 | 37
0 | 531 | 37 | 37
0 | 532 | 37.25 | 37
0 | 533 | 37 | 37
0 | 534 | 37 | 37
0 | 535 | 37.25 | 37
0 | 536 | 37.25 | 37
0 | 537 | 37 | 37
0 | 538 | 37 | 37
0 | 539 | 37.25 | 37
0 | 540 | 37 | 37
0 | 541 | 37 | 37
2 | 542 | 36.75 | 37
1.25 | 543 | 37 | 37
0 | 544 | 37.25 | 37
0 | 545 | 37.25 | 37
0 | 546 | 37.25 | 37
0 | 547 | 37.25 | 37
0 | 548 | 37 | 37
0 | 549 | 37.25 | 37
0 | 550 | 37.25 | 37
0 | 551 | 37.25 | 37
0 | 552 | 37 | 37
0 | 553 | 37 | 37
2 | 554 | 36.75 | 37
1.25 | 555 | 37 | 37
0 | 556 | 37 | 37
2 | 557 | 36.75 | 37
3.25 | 558 | 36.75 | 37
0 | 559 | 37.25 | 37
0 | 560 | 37.25 | 37
0 | 561 | 37.25 | 37
0 | 562 | 37.25 | 37
0 | 563 | 37.25 | 37
0 | 564 | 37.5 | 37
0 | 565 | 37.25 | 37
0 | 566 | 37.25 | 37
0 | 567 | 37.25 | 37
0 | 568 | 37.25 | 37
0 | 569 | 37.25 | 37
0 | 570 | 37.25 | 37
0 | 571 | 37.25 | 37
0 | 572 | 37 | 37
0 | 573 | 37 | 37
0 | 574 | 37.25 | 37
0 | 575 | 37 | 37
0 | 576 | 37.25 | 37
0 | 577 | 37.25 | 37
0 | 578 | 37 | 37
0 | 579 | 37 | 37
0 | 580 | 37.25 | 37
0 | 581 | 37.25 | 37
0 | 582 | 37.25 | 37
0 | 583 | 37 | 37
0 | 584 | 37.25 | 37
0 | 585 | 37.25 | 37
0 | 586 | 37.25 | 37
0.75 | 587 | 36.75 | 37
3.25 | 588 | 36.75 | 37
0 | 589 | 37 | 37
0 | 590 | 37 | 37
0 | 591 | 37.25 | 37
0 | 592 | 37.25 | 37
0 | 593 | 37.25 | 37
0.75 | 594 | 36.75 | 37
0 | 595 | 37.25 | 37
0 | 596 | 37.25 | 37
0 | 597 | 37.25 | 37
0 | 598 | 37.25 | 37
0 | 599 | 37.25 | 37
0 | 600 | 37 | 37
0 | 601 | 37.25 | 37
0 | 602 | 37.25 | 37
0 | 603 | 37 | 37
0 | 604 | 37 | 37
0 | 605 | 37 | 37
0 | 606 | 37.5 | 37
0 | 607 | 37.25 | 37
0 | 608 | 37 | 37
0 | 609 | 37.25 | 37
0.75 | 610 | 36.75 | 37
0 | 611 | 37 | 37
0 | 612 | 37 | 37
0 | 613 | 37 | 37
0 | 614 | 37.25 | 37
0 | 615 | 37.25 | 37
0 | 616 | 37.25 | 37
0 | 617 | 37.25 | 37
0 | 618 | 37.25 | 37
0 | 619 | 37.25 | 37
0 | 620 | 37.25 | 37
0.75 | 621 | 36.75 | 37
0 | 622 | 37.25 | 37
0 | 623 | 37.25 | 37
0 | 624 | 37.25 | 37
0 | 625 | 37.5 | 37
0 | 626 | 37.5 | 37
0 | 627 | 37 | 37
2 | 628 | 36.75 | 37
3.25 | 629 | 36.75 | 37
0 | 630 | 37.25 | 37
0 | 631 | 37.25 | 37
0 | 632 | 37 | 37
0 | 633 | 37 | 37
0 | 634 | 37.25 | 37
0 | 635 | 37 | 37
0 | 636 | 37 | 37
0 | 637 | 37.25 | 37
0.75 | 638 | 36.75 | 37
3.25 | 639 | 36.75 | 37
0 | 640 | 37.25 | 37
0.75 | 641 | 36.75 | 37
0 | 642 | 37.25 | 37
0.75 | 643 | 36.75 | 37
0 | 644 | 37.5 | 37
0 | 645 | 37.25 | 37
0 | 646 | 37.25 | 37
0 | 647 | 37.25 | 37
0 | 648 | 37.5 | 37
0 | 649 | 37.25 | 37
0 | 650 | 37.25 | 37
0.75 | 651 | 36.75 | 37
0 | 652 | 37.25 | 37
0 | 653 | 37 | 37
0 | 654 | 37 | 37
2 | 655 | 36.75 | 37
0 | 656 | 37.25 | 37
0 | 657 | 37 | 37
0 | 658 | 37.25 | 37
0 | 659 | 37.25 | 37
0 | 660 | 37 | 37
0 | 661 | 37 | 37
0 | 662 | 37 | 37
0 | 663 | 37.25 | 37
0 | 664 | 37.25 | 37
0 | 665 | 37 | 37
0 | 666 | 37 | 37
0 | 667 | 37 | 37
0 | 668 | 37 | 37
0 | 669 | 37.25 | 37
0 | 670 | 37.25 | 37
0.75 | 671 | 36.75 | 37
0 | 672 | 37.25 | 37
0 | 673 | 37.25 | 37
0 | 674 | 37.25 | 37
0 | 675 | 37.25 | 37
0 | 676 | 37.25 | 37
0.75 | 677 | 36.75 | 37
3.25 | 678 | 36.75 | 37
3.25 | 679 | 36.75 | 37
0 | 680 | 37.25 | 37
0 | 681 | 37 | 37
2 | 682 | 36.75 | 37
1.25 | 683 | 37 | 37
0 | 684 | 37.25 | 37
0.75 | 685 | 36.75 | 37
0 | 686 | 37.25 | 37
0.75 | 687 | 36.75 | 37
0 | 688 | 37.5 | 37
0 | 689 | 37.5 | 37
0 | 690 | 37.25 | 37
0 | 691 | 37 | 37
0 | 692 | 37.25 | 37
0 | 693 | 37.75 | 37
0 | 694 | 37 | 37
0 | 695 | 37.5 | 37
0 | 696 | 37.25 | 37
0 | 697 | 37 | 37
0 | 698 | 37 | 37
0 | 699 | 37.25 | 37
0 | 700 | 37.25 | 37
0 | 701 | 37.5 | 37
0 | 702 | 37 | 37
0 | 703 | 37.75 | 37
0 | 704 | 37.25 | 37
0 | 705 | 37.25 | 37
0 | 706 | 37.5 | 37
0 | 707 | 37.5 | 37
0 | 708 | 37.25 | 37
0 | 709 | 37.5 | 37
0 | 710 | 37 | 37
0 | 711 | 37.25 | 37
0.75 | 712 | 36.75 | 37
1.25 | 713 | 37 | 37
0 | 714 | 37.25 | 37
0 | 715 | 37.25 | 37
0 | 716 | 37.75 | 37
0 | 717 | 36.75 | 37
0 | 718 | 37.25 | 37
0 | 719 | 37 | 37
0 | 720 | 37.5 | 37
0 | 721 | 37 | 37
0 | 722 | 37 | 37
0 | 723 | 37.25 | 37
0 | 724 | 37 | 37
2 | 725 | 36.75 | 37
0 | 726 | 37.5 | 37
0 | 727 | 37.5 | 37
0 | 728 | 37 | 37
0 | 729 | 37.75 | 37
0 | 730 | 37.25 | 37
0.75 | 731 | 36.75 | 37
0 | 732 | 37.25 | 37
0 | 733 | 37.25 | 37
0 | 734 | 37 | 37
0 | 735 | 37.5 | 37
0 | 736 | 37 | 37
2 | 737 | 36.75 | 37
1.25 | 738 | 37 | 37
0 | 739 | 37.25 | 37
0 | 740 | 37.5 | 37
0 | 741 | 36.75 | 37
3.25 | 742 | 36.75 | 37
0 | 743 | 37.25 | 37
0 | 744 | 37 | 37
0 | 745 | 37.25 | 37
0 | 746 | 37.5 | 37
0 | 747 | 37 | 37
0 | 748 | 37 | 37
4.5 | 749 | 36.75 | 37
3.25 | 750 | 36.75 | 37
3.25 | 751 | 36.75 | 37
0 | 752 | 37.5 | 37
0 | 753 | 37 | 37
0 | 754 | 37.5 | 37
0 | 755 | 37.25 | 37
0 | 756 | 37.25 | 37
0 | 757 | 37.25 | 37
0.75 | 758 | 36.75 | 37
0 | 759 | 37.5 | 37
0 | 760 | 37 | 37
0 | 761 | 37.25 | 37
0 | 762 | 37.75 | 37
0 | 763 | 37 | 37
0 | 764 | 37.5 | 37
0 | 765 | 37.25 | 37
0 | 766 | 37.25 | 37
0 | 767 | 37.25 | 37
0 | 768 | 37.25 | 37
0 | 769 | 37.5 | 37
0 | 770 | 37.5 | 37
0 | 771 | 37.5 | 37
0 | 772 | 37.25 | 37
0 | 773 | 37.5 | 37
0 | 774 | 37 | 37
0 | 775 | 37 | 37
0 | 776 | 37.25 | 37
0 | 777 | 37.25 | 37
0 | 778 | 37.5 | 37
0 | 779 | 37.5 | 37
0 | 780 | 37.25 | 37
0 | 781 | 37.25 | 37
0 | 782 | 37.5 | 37
0 | 783 | 37.25 | 37
0 | 784 | 37 | 37
0 | 785 | 37.5 | 37
0 | 786 | 37.25 | 37
0 | 787 | 37.5 | 37
0 | 788 | 37.5 | 37
0 | 789 | 37.25 | 37
0 | 790 | 37.5 | 37
0 | 791 | 37.5 | 37
0 | 792 | 37.25 | 37
0 | 793 | 37 | 37
0 | 794 | 37 | 37
0 | 795 | 37 | 37
0 | 796 | 37 | 37
0 | 797 | 37 | 37
0 | 798 | 37 | 37