## kd2
PID | Waktu | Suhu (PV) | Setpoint
16.5 | 1 | 31.5 | 37
15.75 | 2 | 31.75 | 37
15 | 3 | 32 | 37
15 | 4 | 32 | 37
16.5 | 5 | 31.5 | 37
16.5 | 6 | 31.5 | 37
16.5 | 7 | 31.5 | 37
16.5 | 8 | 31.5 | 37
15.75 | 9 | 31.75 | 37
12.75 | 10 | 32.75 | 37
12.75 | 11 | 32.75 | 37
12 | 12 | 33 | 37
12 | 13 | 33 | 37
12 | 14 | 33 | 37
12.75 | 15 | 32.75 | 37
14.25 | 16 | 32.25 | 37
12 | 17 | 33 | 37
12.75 | 18 | 32.75 | 37
12.75 | 19 | 32.75 | 37
12.75 | 20 | 32.75 | 37
12 | 21 | 33 | 37
12.75 | 22 | 32.75 | 37
12.75 | 23 | 32.75 | 37
13.5 | 24 | 32.5 | 37
12.75 | 25 | 32.75 | 37
12.75 | 26 | 32.75 | 37
12.75 | 27 | 32.75 | 37
12.75 | 28 | 32.75 | 37
13.5 | 29 | 32.5 | 37
12.75 | 30 | 32.75 | 37
12.75 | 31 | 32.75 | 37
12.75 | 32 | 32.75 | 37
12.75 | 33 | 32.75 | 37
13.5 | 34 | 32.5 | 37
12.75 | 35 | 32.75 | 37
12.75 | 36 | 32.75 | 37
12.75 | 37 | 32.75 | 37
12 | 38 | 33 | 37
12 | 39 | 33 | 37
12 | 40 | 33 | 37
12 | 41 | 33 | 37
12 | 42 | 33 | 37
12 | 43 | 33 | 37
12 | 44 | 33 | 37
12 | 45 | 33 | 37
11.25 | 46 | 33.25 | 37
11.25 | 47 | 33.25 | 37
12 | 48 | 33 | 37
12.75 | 49 | 32.75 | 37
13.5 | 50 | 32.5 | 37
10.5 | 51 | 33.5 | 37
11.25 | 52 | 33.25 | 37
11.25 | 53 | 33.25 | 37
10.5 | 54 | 33.5 | 37
12 | 55 | 33 | 37
10.5 | 56 | 33.5 | 37
11.25 | 57 | 33.25 | 37
12 | 58 | 33 | 37
10.5 | 59 | 33.5 | 37
12 | 60 | 33 | 37
9.75 | 61 | 33.75 | 37
9.75 | 62 | 33.75 | 37
9.75 | 63 | 33.75 | 37
11.25 | 64 | 33.25 | 37
9.75 | 65 | 33.75 | 37
9.75 | 66 | 33.75 | 37
11.25 | 67 | 33.25 | 37
9.75 | 68 | 33.75 | 37
9 | 69 | 34 | 37
10.5 | 70 | 33.5 | 37
10.5 | 71 | 33.5 | 37
9.75 | 72 | 33.75 | 37
10.5 | 73 | 33.5 | 37
10.5 | 74 | 33.5 | 37
9 | 75 | 34 | 37
9.75 | 76 | 33.75 | 37
10.5 | 77 | 33.5 | 37
10.5 | 78 | 33.5 | 37
9 | 79 | 34 | 37
9 | 80 | 34 | 37
9.75 | 81 | 33.75 | 37
8.25 | 82 | 34.25 | 37
11.25 | 83 | 33.25 | 37
9.75 | 84 | 33.75 | 37
8.25 | 85 | 34.25 | 37
8.25 | 86 | 34.25 | 37
9 | 87 | 34 | 37
9 | 88 | 34 | 37
7.5 | 89 | 34.5 | 37
8.25 | 90 | 34.25 | 37
9 | 91 | 34 | 37
7.5 | 92 | 34.5 | 37
7.5 | 93 | 34.5 | 37
8.25 | 94 | 34.25 | 37
9 | 95 | 34 | 37
9 | 96 | 34 | 37
7.5 | 97 | 34.5 | 37
7.5 | 98 | 34.5 | 37
7.5 | 99 | 34.5 | 37
7.5 | 100 | 34.5 | 37
8.25 | 101 | 34.25 | 37
7.5 | 102 | 34.5 | 37
7.5 | 103 | 34.5 | 37
6.75 | 104 | 34.75 | 37
6.75 | 105 | 34.75 | 37
7.5 | 106 | 34.5 | 37
7.5 | 107 | 34.5 | 37
6.75 | 108 | 34.75 | 37
6.75 | 109 | 34.75 | 37
6.75 | 110 | 34.75 | 37
7.5 | 111 | 34.5 | 37
7.5 | 112 | 34.5 | 37
6.75 | 113 | 34.75 | 37
7.5 | 114 | 34.5 | 37
6.75 | 115 | 34.75 | 37
7.5 | 116 | 34.5 | 37
6.75 | 117 | 34.75 | 37
6.75 | 118 | 34.75 | 37
6.75 | 119 | 34.75 | 37
6.75 | 120 | 34.75 | 37
6.75 | 121 | 34.75 | 37
6.75 | 122 | 34.75 | 37
6.75 | 123 | 34.75 | 37
6.75 | 124 | 34.75 | 37
7.5 | 125 | 34.5 | 37
6.75 | 126 | 34.75 | 37
6 | 127 | 35 | 37
6 | 128 | 35 | 37
6 | 129 | 35 | 37
6 | 130 | 35 | 37
7.5 | 131 | 34.5 | 37
6 | 132 | 35 | 37
5.25 | 133 | 35.25 | 37
6 | 134 | 35 | 37
5.25 | 135 | 35.25 | 37
5.25 | 136 | 35.25 | 37
5.25 | 137 | 35.25 | 37
5.25 | 138 | 35.25 | 37
6 | 139 | 35 | 37
4.5 | 140 | 35.5 | 37
5.25 | 141 | 35.25 | 37
5.25 | 142 | 35.25 | 37
6 | 143 | 35 | 37
6 | 144 | 35 | 37
5.25 | 145 | 35.25 | 37
3.75 | 146 | 35.75 | 37
4.5 | 147 | 35.5 | 37
4.5 | 148 | 35.5 | 37
4.5 | 149 | 35.5 | 37
4.5 | 150 | 35.5 | 37
4.5 | 151 | 35.5 | 37
4.5 | 152 | 35.5 | 37
5.25 | 153 | 35.25 | 37
6 | 154 | 35 | 37
4.5 | 155 | 35.5 | 37
4.5 | 156 | 35.5 | 37
5.25 | 157 | 35.25 | 37
4.5 | 158 | 35.5 | 37
5.25 | 159 | 35.25 | 37
6.75 | 160 | 34.75 | 37
3.75 | 161 | 35.75 | 37
3.75 | 162 | 35.75 | 37
4.5 | 163 | 35.5 | 37
4.5 | 164 | 35.5 | 37
3.75 | 165 | 35.75 | 37
3.75 | 166 | 35.75 | 37
3.75 | 167 | 35.75 | 37
4.5 | 168 | 35.5 | 37
6.75 | 169 | 34.75 | 37
3.75 | 170 | 35.75 | 37
5.25 | 171 | 35.25 | 37
3.75 | 172 | 35.75 | 37
3.75 | 173 | 35.75 | 37
3.75 | 174 | 35.75 | 37
5.25 | 175 | 35.25 | 37
4.5 | 176 | 35.5 | 37
3.75 | 177 | 35.75 | 37
3.75 | 178 | 35.75 | 37
3.75 | 179 | 35.75 | 37
3 | 180 | 36 | 37
3 | 181 | 36 | 37
3.75 | 182 | 35.75 | 37
5.25 | 183 | 35.25 | 37
4.5 | 184 | 35.5 | 37
3 | 185 | 36 | 37
4.5 | 186 | 35.5 | 37
4.5 | 187 | 35.5 | 37
3 | 188 | 36 | 37
3 | 189 | 36 | 37
3 | 190 | 36 | 37
4.5 | 191 | 35.5 | 37
3.75 | 192 | 35.75 | 37
3 | 193 | 36 | 37
3.75 | 194 | 35.75 | 37
3.75 | 195 | 35.75 | 37
3 | 196 | 36 | 37
3 | 197 | 36 | 37
3 | 198 | 36 | 37
2.25 | 199 | 36.25 | 37
3 | 200 | 36 | 37
3.75 | 201 | 35.75 | 37
3 | 202 | 36 | 37
2.25 | 203 | 36.25 | 37
4.5 | 204 | 35.5 | 37
2.25 | 205 | 36.25 | 37
4.5 | 206 | 35.5 | 37
2.25 | 207 | 36.25 | 37
2.25 | 208 | 36.25 | 37
2.25 | 209 | 36.25 | 37
3.75 | 210 | 35.75 | 37
2.25 | 211 | 36.25 | 37
3.75 | 212 | 35.75 | 37
2.25 | 213 | 36.25 | 37
3.75 | 214 | 35.75 | 37
2.25 | 215 | 36.25 | 37
2.25 | 216 | 36.25 | 37
2.25 | 217 | 36.25 | 37
2.25 | 218 | 36.25 | 37
3 | 219 | 36 | 37
1.5 | 220 | 36.5 | 37
3.75 | 221 | 35.75 | 37
3 | 222 | 36 | 37
3.75 | 223 | 35.75 | 37
1.5 | 224 | 36.5 | 37
3 | 225 | 36 | 37
1.5 | 226 | 36.5 | 37
1.5 | 227 | 36.5 | 37
2.25 | 228 | 36.25 | 37
1.5 | 229 | 36.5 | 37
1.5 | 230 | 36.5 | 37
3 | 231 | 36 | 37
1.5 | 232 | 36.5 | 37
0.75 | 233 | 36.75 | 37
0.75 | 234 | 36.75 | 37
0.75 | 235 | 36.75 | 37
2.25 | 236 | 36.25 | 37
2.25 | 237 | 36.25 | 37
2.25 | 238 | 36.25 | 37
2.25 | 239 | 36.25 | 37
2.25 | 240 | 36.25 | 37
1.5 | 241 | 36.5 | 37
0.75 | 242 | 36.75 | 37
1.5 | 243 | 36.5 | 37
1.5 | 244 | 36.5 | 37
0.75 | 245 | 36.75 | 37
2.25 | 246 | 36.25 | 37
0.75 | 247 | 36.75 | 37
0.75 | 248 | 36.75 | 37
1.5 | 249 | 36.5 | 37
0.75 | 250 | 36.75 | 37
2.25 | 251 | 36.25 | 37
1.5 | 252 | 36.5 | 37
3.75 | 253 | 35.75 | 37
2.25 | 254 | 36.25 | 37
0.75 | 255 | 36.75 | 37
3.75 | 256 | 35.75 | 37
2.25 | 257 | 36.25 | 37
1.5 | 258 | 36.5 | 37
0 | 259 | 36.5 | 37
0.75 | 260 | 36.75 | 37
0.75 | 261 | 36.75 | 37
1.5 | 262 | 36.5 | 37
0.75 | 263 | 36.75 | 37
0 | 264 | 36.75 | 37
0 | 265 | 36.75 | 37
1.5 | 266 | 36.75 | 37
0 | 267 | 36.75 | 37
0 | 268 | 36.75 | 37
0 | 269 | 36.75 | 37
0 | 270 | 36.75 | 37
1.5 | 271 | 36.75 | 37
1.5 | 272 | 36.75 | 37
0.75 | 273 | 36.75 | 37
0.75 | 274 | 36.75 | 37
0 | 275 | 36.5 | 37
1.5 | 276 | 36.5 | 37
0 | 277 | 36.5 | 37
0.75 | 278 | 36.75 | 37
0 | 279 | 36.75 | 37
0 | 280 | 36.75 | 37
0 | 281 | 36.75 | 37
0.75 | 282 | 36.75 | 37
0 | 283 | 36.75 | 37
0.75 | 284 | 36.75 | 37
0 | 285 | 37.25 | 37
0 | 286 | 37 | 37 | 17098.5
0 | 287 | 37 | 37
1.5 | 288 | 37 | 37
0 | 289 | 37 | 37
0 | 290 | 37 | 37
0.75 | 291 | 36.75 | 37
0 | 292 | 37 | 37
0 | 293 | 37 | 37
0 | 294 | 37 | 37
0 | 295 | 37 | 37
0 | 296 | 37.25 | 37
0.75 | 297 | 36.75 | 37
0 | 298 | 37.25 | 37
1.5 | 299 | 37.25 | 37
1.5 | 300 | 37.25 | 37
1.5 | 301 | 37.25 | 37
0 | 302 | 37.25 | 37
0 | 303 | 37 | 37
0.75 | 304 | 36.75 | 37
0 | 305 | 37 | 37
0.75 | 306 | 37 | 37
0 | 307 | 37 | 37
0.75 | 308 | 37 | 37
0 | 309 | 37 | 37
0 | 310 | 37 | 37
0.75 | 311 | 37 | 37
0 | 312 | 37 | 37
0 | 313 | 37 | 37
0 | 314 | 37 | 37
0.75 | 315 | 36.75 | 37
0 | 316 | 37 | 37
0 | 317 | 37.25 | 37
0 | 318 | 37 | 37
0 | 319 | 37.25 | 37
0.75 | 320 | 36.75 | 37
0 | 321 | 37 | 37
0 | 322 | 37 | 37
1.5 | 323 | 37 | 37
0 | 324 | 37 | 37
0 | 325 | 37 | 37
0 | 326 | 37 | 37
0 | 327 | 37.25 | 37
0.75 | 328 | 36.75 | 37
0 | 329 | 37 | 37
0 | 330 | 37 | 37
1.5 | 331 | 37 | 37
0 | 332 | 37.25 | 37
0.75 | 333 | 36.75 | 37
0 | 334 | 37 | 37
0.75 | 335 | 36.75 | 37
0 | 336 | 37 | 37
0 | 337 | 37 | 37
0 | 338 | 37.25 | 37
0.75 | 339 | 36.75 | 37
0 | 340 | 37.25 | 37
0 | 341 | 37.25 | 37
1.5 | 342 | 37.25 | 37
0 | 343 | 37 | 37
1.5 | 344 | 37 | 37
0 | 345 | 37 | 37
0.75 | 346 | 36.75 | 37
0 | 347 | 37.25 | 37
0 | 348 | 37 | 37
0.75 | 349 | 36.75 | 37
0 | 350 | 37 | 37
1.5 | 351 | 37 | 37
0 | 352 | 37 | 37
0 | 353 | 37 | 37
0 | 354 | 37 | 37
0 | 355 | 37 | 37
0 | 356 | 37 | 37
0.75 | 357 | 36.75 | 37
0.75 | 358 | 36.75 | 37
0 | 359 | 37 | 37
0.75 | 360 | 36.75 | 37
0 | 361 | 37 | 37
0 | 362 | 37 | 37
0 | 363 | 37 | 37
0.75 | 364 | 37 | 37
0 | 365 | 37 | 37
0.75 | 366 | 37 | 37
0 | 367 | 37 | 37
2.25 | 368 | 37 | 37
0.75 | 369 | 36.75 | 37
0 | 370 | 37.25 | 37
0 | 371 | 37 | 37
1.5 | 372 | 37 | 37
0 | 373 | 37 | 37
1.5 | 374 | 36.5 | 37
0 | 375 | 37 | 37
0 | 376 | 37 | 37
0 | 377 | 37 | 37
0 | 378 | 37 | 37
0 | 379 | 37 | 37
0 | 380 | 37 | 37
0 | 381 | 37 | 37
0 | 382 | 37 | 37
0 | 383 | 37.25 | 37
0 | 384 | 37 | 37
0 | 385 | 37 | 37
0 | 386 | 37 | 37
0 | 387 | 37 | 37
1.5 | 388 | 37 | 37
0 | 389 | 37 | 37
0 | 390 | 37 | 37
0 | 391 | 37 | 37
1.5 | 392 | 37 | 37
0 | 393 | 37 | 37
0 | 394 | 37 | 37
0 | 395 | 37 | 37
1.5 | 396 | 37 | 37
0 | 397 | 37 | 37
1.5 | 398 | 37 | 37
0.75 | 399 | 36.75 | 37
0 | 400 | 37.25 | 37
0.75 | 401 | 36.75 | 37
0.75 | 402 | 36.75 | 37
0 | 403 | 37.25 | 37
0 | 404 | 37 | 37
0.75 | 405 | 36.75 | 37
0 | 406 | 37 | 37
1.5 | 407 | 37 | 37
1.5 | 408 | 37 | 37
0 | 409 | 37 | 37
0 | 410 | 37.25 | 37
1.5 | 411 | 37.25 | 37
0 | 412 | 37 | 37
0 | 413 | 37 | 37
1.5 | 414 | 37 | 37
0 | 415 | 37 | 37
0 | 416 | 37.25 | 37
1.5 | 417 | 37.25 | 37
1.5 | 418 | 37.25 | 37
0.75 | 419 | 36.75 | 37
0 | 420 | 37.25 | 37
0 | 421 | 37 | 37
0 | 422 | 37 | 37
0.75 | 423 | 36.75 | 37
0 | 424 | 37 | 37
1.5 | 425 | 37 | 37
0 | 426 | 37.25 | 37
2.25 | 427 | 37 | 37
0 | 428 | 37 | 37
1.5 | 429 | 37 | 37
3 | 430 | 37 | 37
0.75 | 431 | 36.75 | 37
0 | 432 | 37 | 37
0 | 433 | 37 | 37
0.75 | 434 | 36.75 | 37
0 | 435 | 37.25 | 37
0.75 | 436 | 36.75 | 37
0.75 | 437 | 36.75 | 37
2.25 | 438 | 37 | 37
0 | 439 | 37 | 37
1.5 | 440 | 37 | 37
1.5 | 441 | 37 | 37
1.5 | 442 | 37 | 37
0 | 443 | 37 | 37
0 | 444 | 37.25 | 37
0 | 445 | 37 | 37
0.75 | 446 | 36.75 | 37
1.5 | 447 | 37.25 | 37
0 | 448 | 37 | 37
3 | 449 | 37 | 37
1.5 | 450 | 37 | 37
0.75 | 451 | 36.75 | 37
1.5 | 452 | 37 | 37
0 | 453 | 37 | 37
0 | 454 | 37 | 37
2.25 | 455 | 37 | 37
2.25 | 456 | 37 | 37
2.25 | 457 | 37 | 37
1.5 | 458 | 37.25 | 37
1.5 | 459 | 37.25 | 37
0 | 460 | 37 | 37
0.75 | 461 | 36.75 | 37
0 | 462 | 37.25 | 37
0 | 463 | 37 | 37
0 | 464 | 37 | 37
0 | 465 | 37 | 37
1.5 | 466 | 37 | 37
2.25 | 467 | 37.25 | 37
0.75 | 468 | 36.75 | 37
0 | 469 | 37 | 37
0 | 470 | 37 | 37
0 | 471 | 37 | 37
2.25 | 472 | 37 | 37
0 | 473 | 37.25 | 37
0 | 474 | 37.25 | 37
0 | 475 | 37 | 37
0.75 | 476 | 36.75 | 37
0 | 477 | 37.25 | 37
0 | 478 | 37 | 37
0.75 | 479 | 36.75 | 37
0 | 480 | 37 | 37
0 | 481 | 37 | 37
0 | 482 | 37 | 37
0.75 | 483 | 36.75 | 37
0 | 484 | 37 | 37
0 | 485 | 37.25 | 37
0.75 | 486 | 36.75 | 37
0 | 487 | 37 | 37
0.75 | 488 | 36.75 | 37
0 | 489 | 37 | 37
1.5 | 490 | 37 | 37
0 | 491 | 37 | 37
0 | 492 | 37 | 37
0 | 493 | 37 | 37
0.75 | 494 | 37 | 37
0 | 495 | 37 | 37
0.75 | 496 | 37 | 37
0 | 497 | 37 | 37
0.75 | 498 | 36.75 | 37
0 | 499 | 37.25 | 37
0 | 500 | 37.25 | 37
0 | 501 | 37 | 37
0 | 502 | 37 | 37
0 | 503 | 37 | 37
0 | 504 | 37 | 37
0 | 505 | 37 | 37
0.75 | 506 | 36.75 | 37
0 | 507 | 37.25 | 37
0 | 508 | 37 | 37
0 | 509 | 37.25 | 37
0 | 510 | 37 | 37
0 | 511 | 37.25 | 37
0.75 | 512 | 36.75 | 37
0 | 513 | 37.25 | 37
0 | 514 | 37.25 | 37
0 | 515 | 37 | 37
0.75 | 516 | 36.75 | 37
0 | 517 | 37 | 37
0 | 518 | 37 | 37
0.75 | 519 | 36.75 | 37
0 | 520 | 37 | 37
0 | 521 | 37.25 | 37
0.75 | 522 | 36.75 | 37
0 | 523 | 37 | 37
0.75 | 524 | 37 | 37
0.75 | 525 | 37 | 37
0 | 526 | 37 | 37
0.75 | 527 | 37 | 37
0.75 | 528 | 37 | 37
0.75 | 529 | 36.75 | 37
0 | 530 | 37.25 | 37
0 | 531 | 37.25 | 37
1.5 | 532 | 36.5 | 37
0 | 533 | 37 | 37
0.75 | 534 | 36.75 | 37
0 | 535 | 37 | 37
0 | 536 | 37 | 37
0 | 537 | 37 | 37
1.5 | 538 | 37 | 37
0.75 | 539 | 36.75 | 37
0 | 540 | 37.25 | 37
0 | 541 | 37 | 37
0 | 542 | 37 | 37
0 | 543 | 37 | 37
0 | 544 | 37 | 37
0 | 545 | 37.25 | 37
0.75 | 546 | 36.75 | 37
0 | 547 | 37 | 37
0 | 548 | 37 | 37
0 | 549 | 37 | 37
0 | 550 | 37.25 | 37
0 | 551 | 37 | 37
0 | 552 | 37.25 | 37
0 | 553 | 37 | 37
0 | 554 | 37 | 37
0 | 555 | 37.25 | 37
0 | 556 | 37.25 | 37
0 | 557 | 37 | 37
0 | 558 | 37 | 37
0 | 559 | 37 | 37
0 | 560 | 37.25 | 37
0 | 561 | 37.25 | 37
0 | 562 | 37 | 37
0 | 563 | 37.25 | 37
0 | 564 | 37 | 37
0 | 565 | 37 | 37
0.75 | 566 | 36.75 | 37
0 | 567 | 37.25 | 37
0.75 | 568 | 36.75 | 37
0 | 569 | 37.25 | 37
0 | 570 | 37.25 | 37
0 | 571 | 37.25 | 37
0 | 572 | 37 | 37
1.5 | 573 | 37 | 37
0 | 574 | 37 | 37
0 | 575 | 37 | 37
0 | 576 | 37 | 37
0 | 577 | 37.25 | 37
0 | 578 | 37.25 | 37
0 | 579 | 37 | 37
1.5 | 580 | 37 | 37
0 | 581 | 37 | 37
0 | 582 | 37.25 | 37
0 | 583 | 37 | 37
0 | 584 | 37 | 37
0 | 585 | 37 | 37
0 | 586 | 37 | 37
0 | 587 | 37.25 | 37
0 | 588 | 37.25 | 37
0.75 | 589 | 36.75 | 37
0 | 590 | 37 | 37
0.75 | 591 | 36.75 | 37
0 | 592 | 37 | 37
0.75 | 593 | 37 | 37
0.75 | 594 | 37 | 37
0 | 595 | 37 | 37
0.75 | 596 | 36.75 | 37
0 | 597 | 37.25 | 37
0 | 598 | 37 | 37
1.5 | 599 | 37 | 37
0 | 600 | 37 | 37
0.75 | 601 | 36.75 | 37
0 | 602 | 37.5 | 37
0.75 | 603 | 36.75 | 37
0 | 604 | 37 | 37
0.75 | 605 | 37 | 37
0 | 606 | 37 | 37
0 | 607 | 37 | 37
1.5 | 608 | 37 | 37
0.75 | 609 | 37 | 37
0 | 610 | 37 | 37
1.5 | 611 | 37 | 37
2.25 | 612 | 37.25 | 37
0.75 | 613 | 36.75 | 37
0 | 614 | 37.25 | 37
0 | 615 | 37 | 37
1.5 | 616 | 37 | 37
0.75 | 617 | 37 | 37
0 | 618 | 37 | 37
1.5 | 619 | 37 | 37
0.75 | 620 | 36.75 | 37
1.5 | 621 | 37 | 37
0 | 622 | 37 | 37
0 | 623 | 37 | 37
0 | 624 | 37 | 37
0.75 | 625 | 36.75 | 37
1.5 | 626 | 36.75 | 37
0 | 627 | 37 | 37
0.75 | 628 | 37 | 37
0.75 | 629 | 37 | 37
0 | 630 | 37 | 37
0 | 631 | 37.25 | 37
0 | 632 | 37.25 | 37
0.75 | 633 | 36.75 | 37
0 | 634 | 37 | 37
0 | 635 | 37 | 37
0.75 | 636 | 37 | 37
0 | 637 | 37 | 37
2.25 | 638 | 37 | 37
0 | 639 | 37 | 37
0 | 640 | 37 | 37
0.75 | 641 | 36.75 | 37
1.5 | 642 | 36.75 | 37
0 | 643 | 37 | 37
0 | 644 | 37.25 | 37
1.5 | 645 | 37.25 | 37
0 | 646 | 37 | 37
2.25 | 647 | 37 | 37
0 | 648 | 37 | 37
0 | 649 | 37 | 37
0 | 650 | 37 | 37
0 | 651 | 37 | 37
0 | 652 | 37 | 37
1.5 | 653 | 37 | 37
0 | 654 | 37 | 37
0 | 655 | 37 | 37
2.25 | 656 | 37 | 37
0 | 657 | 37 | 37
0 | 658 | 37 | 37
0 | 659 | 37 | 37
0 | 660 | 37.25 | 37
0.75 | 661 | 37.25 | 37
1.5 | 662 | 37.25 | 37
0.75 | 663 | 36.75 | 37
0 | 664 | 37.25 | 37
0 | 665 | 37 | 37
0.75 | 666 | 37 | 37
0 | 667 | 37 | 37
0 | 668 | 37 | 37
0.75 | 669 | 37 | 37
0 | 670 | 37 | 37
0.75 | 671 | 36.75 | 37
0.75 | 672 | 36.75 | 37
0.75 | 673 | 36.75 | 37
0 | 674 | 37 | 37
0.75 | 675 | 37 | 37
0.75 | 676 | 37 | 37
0.75 | 677 | 37 | 37
0.75 | 678 | 37 | 37
0.75 | 679 | 36.75 | 37
0 | 680 | 37.25 | 37
1.5 | 681 | 37.25 | 37
0.75 | 682 | 36.75 | 37
0 | 683 | 37.25 | 37
1.5 | 684 | 37.25 | 37
2.25 | 685 | 37 | 37
0 | 686 | 37 | 37
0 | 687 | 37 | 37
1.5 | 688 | 37 | 37
0 | 689 | 37.25 | 37
0.75 | 690 | 36.75 | 37
0.75 | 691 | 36.75 | 37
0.75 | 692 | 36.75 | 37
0 | 693 | 37 | 37
0 | 694 | 37 | 37
0 | 695 | 37.5 | 37
0 | 696 | 37.25 | 37
0 | 697 | 37 | 37
0.75 | 698 | 36.75 | 37
0 | 699 | 37 | 37
1.5 | 700 | 37 | 37
0 | 701 | 37 | 37
1.5 | 702 | 37 | 37
0 | 703 | 37 | 37
0 | 704 | 37.25 | 37
0 | 705 | 37 | 37
0 | 706 | 37 | 37
0 | 707 | 37 | 37
0 | 708 | 37 | 37
0 | 709 | 37.25 | 37
0.75 | 710 | 36.75 | 37
1.5 | 711 | 37 | 37
0 | 712 | 37 | 37
0 | 713 | 37 | 37
0.75 | 714 | 36.75 | 37
0 | 715 | 37 | 37
0 | 716 | 37 | 37
1.5 | 717 | 37 | 37
0 | 718 | 37 | 37
0 | 719 | 37 | 37
0 | 720 | 37.25 | 37
0 | 721 | 37 | 37
0.75 | 722 | 36.75 | 37
0.75 | 723 | 36.75 | 37
0.75 | 724 | 36.75 | 37
0.75 | 725 | 36.75 | 37
0 | 726 | 37 | 37
0.75 | 727 | 37 | 37
1.5 | 728 | 37 | 37
0 | 729 | 37.25 | 37
0 | 730 | 37.25 | 37
0 | 731 | 37.25 | 37
0 | 732 | 37.5 | 37
0 | 733 | 37 | 37
0 | 734 | 37.25 | 37
0 | 735 | 37.25 | 37
0 | 736 | 37.25 | 37
0 | 737 | 37 | 37
0 | 738 | 37 | 37
1.5 | 739 | 37 | 37
0.75 | 740 | 37 | 37
0 | 741 | 37 | 37
0.75 | 742 | 36.75 | 37
0 | 743 | 37 | 37
0 | 744 | 37 | 37
0.75 | 745 | 37 | 37
0.75 | 746 | 37 | 37
1.5 | 747 | 37 | 37