## kp1
Waktu | Setpoint | Suhu (PV) | PID | Waktu | Suhu (PV) | Setpoint
1 | 37 | 27 | 10.25 | 1 | 27 | 37
2 | 37 | 27 | 10.5 | 2 | 27 | 37
3 | 37 | 27 | 10 | 3 | 27 | 37
4 | 37 | 27.25 | 9 | 4 | 27.25 | 37
5 | 37 | 27.25 | 10 | 5 | 27.25 | 37
6 | 37 | 27.25 | 9.75 | 6 | 27.25 | 37
7 | 37 | 27.5 | 10.25 | 7 | 27.5 | 37
8 | 37 | 27.5 | 9 | 8 | 27.5 | 37
9 | 37 | 27.75 | 8.5 | 9 | 27.75 | 37
10 | 37 | 27.75 | 9 | 10 | 27.75 | 37
11 | 37 | 28 | 10 | 11 | 28 | 37
12 | 37 | 28 | 9 | 12 | 28 | 37
13 | 37 | 28.25 | 8.75 | 13 | 28.25 | 37
14 | 37 | 28.25 | 9 | 14 | 28.25 | 37
15 | 37 | 28.25 | 8.5 | 15 | 28.25 | 37
16 | 37 | 28 | 9.25 | 16 | 28 | 37
17 | 37 | 28.25 | 8.5 | 17 | 28.25 | 37
18 | 37 | 28 | 9.25 | 18 | 28 | 37
19 | 37 | 28 | 9 | 19 | 28 | 37
20 | 37 | 28.25 | 9 | 20 | 28.25 | 37
21 | 37 | 28.25 | 8.5 | 21 | 28.25 | 37
22 | 37 | 28.5 | 8.25 | 22 | 28.5 | 37
23 | 37 | 28.5 | 10 | 23 | 28.5 | 37
24 | 37 | 28.5 | 9.25 | 24 | 28.5 | 37
25 | 37 | 28.25 | 8.75 | 25 | 28.25 | 37
26 | 37 | 28.25 | 8.5 | 26 | 28.25 | 37
27 | 37 | 28.5 | 9.75 | 27 | 28.5 | 37
28 | 37 | 28.25 | 8.25 | 28 | 28.25 | 37
29 | 37 | 28.5 | 8.25 | 29 | 28.5 | 37
30 | 37 | 28 | 9.5 | 30 | 28 | 37
31 | 37 | 28.5 | 0 | 31 | 28.5 | 37
32 | 37 | 28.75 | 48 | 32 | 28.75 | 37
33 | 37 | 28.75 | 7.25 | 33 | 28.75 | 37
34 | 37 | 28.75 | 8.25 | 34 | 28.75 | 37
35 | 37 | 28.25 | 9.25 | 35 | 28.25 | 37
36 | 37 | 28.25 | 8.75 | 36 | 28.25 | 37
37 | 37 | 28.75 | 7.75 | 37 | 28.75 | 37
38 | 37 | 28.75 | 8.25 | 38 | 28.75 | 37
39 | 37 | 28 | 9.75 | 39 | 28 | 37
40 | 37 | 28 | 9 | 40 | 28 | 37
41 | 37 | 28.25 | 8.5 | 41 | 28.25 | 37
42 | 37 | 28.25 | 8.75 | 42 | 28.25 | 37
43 | 37 | 28.5 | 9.25 | 43 | 28.5 | 37
44 | 37 | 28.5 | 9 | 44 | 28.5 | 37
45 | 37 | 28.5 | 9 | 45 | 28.5 | 37
46 | 37 | 28.25 | 8.5 | 46 | 28.25 | 37
47 | 37 | 28.25 | 9.75 | 47 | 28.25 | 37
48 | 37 | 28.25 | 8.25 | 48 | 28.25 | 37
49 | 37 | 28.5 | 9.75 | 49 | 28.5 | 37
50 | 37 | 28.25 | 8.25 | 50 | 28.25 | 37
51 | 37 | 28.25 | 8.75 | 51 | 28.25 | 37
52 | 37 | 28.5 | 9.25 | 52 | 28.5 | 37
53 | 37 | 28.25 | 8.5 | 53 | 28.25 | 37
54 | 37 | 28.25 | 8.75 | 54 | 28.25 | 37
55 | 37 | 28.5 | 8.25 | 55 | 28.5 | 37
56 | 37 | 28.5 | 8.5 | 56 | 28.5 | 37
57 | 37 | 28.5 | 8.5 | 57 | 28.5 | 37
58 | 37 | 28.75 | 8 | 58 | 28.75 | 37
59 | 37 | 28.25 | 9.25 | 59 | 28.25 | 37
60 | 37 | 28.5 | 8.25 | 60 | 28.5 | 37
61 | 37 | 28.75 | 8 | 61 | 28.75 | 37
62 | 37 | 29 | 7.75 | 62 | 29 | 37
63 | 37 | 29.25 | 7.5 | 63 | 29.25 | 37
64 | 37 | 28.75 | 8.75 | 64 | 28.75 | 37
65 | 37 | 28.75 | 8.25 | 65 | 28.75 | 37
66 | 37 | 28.75 | 8.25 | 66 | 28.75 | 37
67 | 37 | 29.25 | 7.25 | 67 | 29.25 | 37
68 | 37 | 29 | 8.25 | 68 | 29 | 37
69 | 37 | 28.5 | 9 | 69 | 28.5 | 37
70 | 37 | 29.25 | 7 | 70 | 29.25 | 37
71 | 37 | 29 | 8.25 | 71 | 29 | 37
72 | 37 | 29 | 8 | 72 | 29 | 37
73 | 37 | 29 | 9.5 | 73 | 29 | 37
74 | 37 | 28.75 | 7.75 | 74 | 28.75 | 37
75 | 37 | 29.25 | 7.25 | 75 | 29.25 | 37
76 | 37 | 28.5 | 9.25 | 76 | 28.5 | 37
77 | 37 | 29 | 7.5 | 77 | 29 | 37
78 | 37 | 29 | 9.5 | 78 | 29 | 37
79 | 37 | 29 | 7.25 | 79 | 29 | 37
80 | 37 | 29.25 | 7.5 | 80 | 29.25 | 37
81 | 37 | 28.5 | 9.25 | 81 | 28.5 | 37
82 | 37 | 28.5 | 8.5 | 82 | 28.5 | 37
83 | 37 | 29 | 7.5 | 83 | 29 | 37
84 | 37 | 29 | 8 | 84 | 29 | 37
85 | 37 | 29 | 8 | 85 | 29 | 37
86 | 37 | 29 | 8 | 86 | 29 | 37
87 | 37 | 29 | 8 | 87 | 29 | 37
88 | 37 | 28.75 | 8.5 | 88 | 28.75 | 37
89 | 37 | 28.75 | 8.25 | 89 | 28.75 | 37
90 | 37 | 29 | 7.75 | 90 | 29 | 37
91 | 37 | 29 | 8 | 91 | 29 | 37
92 | 37 | 29.25 | 7.5 | 92 | 29.25 | 37
93 | 37 | 29.25 | 9.75 | 93 | 29.25 | 37
94 | 37 | 28.75 | 7.75 | 94 | 28.75 | 37
95 | 37 | 29 | 7.75 | 95 | 29 | 37
96 | 37 | 29.25 | 7.5 | 96 | 29.25 | 37
97 | 37 | 29.5 | 7.25 | 97 | 29.5 | 37
98 | 37 | 29.25 | 8 | 98 | 29.25 | 37
99 | 37 | 29 | 8.25 | 99 | 29 | 37
100 | 37 | 29.25 | 7.5 | 100 | 29.25 | 37
101 | 37 | 29.5 | 7.25 | 101 | 29.5 | 37
102 | 37 | 29.5 | 7.5 | 102 | 29.5 | 37
103 | 37 | 29.5 | 7.5 | 103 | 29.5 | 37
104 | 37 | 29.5 | 7.5 | 104 | 29.5 | 37
105 | 37 | 29.75 | 7 | 105 | 29.75 | 37
106 | 37 | 29.25 | 8.25 | 106 | 29.25 | 37
107 | 37 | 29.25 | 7.75 | 107 | 29.25 | 37
108 | 37 | 29.5 | 7.25 | 108 | 29.5 | 37
109 | 37 | 30 | 6.5 | 109 | 30 | 37
110 | 37 | 29.5 | 8 | 110 | 29.5 | 37
111 | 37 | 29.5 | 7.5 | 111 | 29.5 | 37
112 | 37 | 29.75 | 7 | 112 | 29.75 | 37
113 | 37 | 30 | 6.75 | 113 | 30 | 37
114 | 37 | 30.25 | 6.5 | 114 | 30.25 | 37
115 | 37 | 29.75 | 7.75 | 115 | 29.75 | 37
116 | 37 | 30 | 6.75 | 116 | 30 | 37
117 | 37 | 30 | 7 | 117 | 30 | 37
118 | 37 | 30 | 7 | 118 | 30 | 37
119 | 37 | 30 | 8.5 | 119 | 30 | 37
120 | 37 | 29.75 | 6.75 | 120 | 29.75 | 37
121 | 37 | 29.75 | 7.25 | 121 | 29.75 | 37
122 | 37 | 30 | 6.75 | 122 | 30 | 37
123 | 37 | 30 | 7 | 123 | 30 | 37
124 | 37 | 29.75 | 7.5 | 124 | 29.75 | 37
125 | 37 | 30 | 8.25 | 125 | 30 | 37
126 | 37 | 30 | 6.25 | 126 | 30 | 37
127 | 37 | 30 | 7 | 127 | 30 | 37
128 | 37 | 30 | 7 | 128 | 30 | 37
129 | 37 | 29.75 | 7.5 | 129 | 29.75 | 37
130 | 37 | 30 | 6.75 | 130 | 30 | 37
131 | 37 | 29.5 | 8 | 131 | 29.5 | 37
132 | 37 | 29.5 | 7.5 | 132 | 29.5 | 37
133 | 37 | 30.25 | 8 | 133 | 30.25 | 37
134 | 37 | 30.25 | 5.75 | 134 | 30.25 | 37
135 | 37 | 30.25 | 6.75 | 135 | 30.25 | 37
136 | 37 | 29.75 | 7.75 | 136 | 29.75 | 37
137 | 37 | 29.5 | 7.75 | 137 | 29.5 | 37
138 | 37 | 30.25 | 6 | 138 | 30.25 | 37
139 | 37 | 30.25 | 6.75 | 139 | 30.25 | 37
140 | 37 | 30 | 7.25 | 140 | 30 | 37
141 | 37 | 29.75 | 7.5 | 141 | 29.75 | 37
142 | 37 | 30.25 | 6.25 | 142 | 30.25 | 37
143 | 37 | 30 | 7.25 | 143 | 30 | 37
144 | 37 | 30.25 | 6.5 | 144 | 30.25 | 37
145 | 37 | 30.25 | 6.75 | 145 | 30.25 | 37
146 | 37 | 30.5 | 6.25 | 146 | 30.5 | 37
147 | 37 | 30.5 | 6.5 | 147 | 30.5 | 37
148 | 37 | 29.75 | 8 | 148 | 29.75 | 37
149 | 37 | 30.25 | 6.25 | 149 | 30.25 | 37
150 | 37 | 30.75 | 5.75 | 150 | 30.75 | 37
151 | 37 | 30.25 | 7.25 | 151 | 30.25 | 37
152 | 37 | 30.75 | 5.75 | 152 | 30.75 | 37
153 | 37 | 30.25 | 7.25 | 153 | 30.25 | 37
154 | 37 | 30.75 | 5.75 | 154 | 30.75 | 37
155 | 37 | 30 | 7.75 | 155 | 30 | 37
156 | 37 | 30.25 | 6.5 | 156 | 30.25 | 37
157 | 37 | 30.75 | 5.75 | 157 | 30.75 | 37
158 | 37 | 30.75 | 6.25 | 158 | 30.75 | 37
159 | 37 | 30.25 | 7.25 | 159 | 30.25 | 37
160 | 37 | 30.75 | 5.75 | 160 | 30.75 | 37
161 | 37 | 30.75 | 6.25 | 161 | 30.75 | 37
162 | 37 | 30.5 | 6.75 | 162 | 30.5 | 37
163 | 37 | 31 | 5.5 | 163 | 31 | 37
164 | 37 | 30.25 | 7.5 | 164 | 30.25 | 37
165 | 37 | 30.75 | 5.75 | 165 | 30.75 | 37
166 | 37 | 31 | 5.75 | 166 | 31 | 37
167 | 37 | 31 | 6 | 167 | 31 | 37
168 | 37 | 30.5 | 7 | 168 | 30.5 | 37
169 | 37 | 30.75 | 6 | 169 | 30.75 | 37
170 | 37 | 31 | 5.75 | 170 | 31 | 37
171 | 37 | 31 | 6 | 171 | 31 | 37
172 | 37 | 31 | 8 | 172 | 31 | 37
173 | 37 | 31 | 5 | 173 | 31 | 37
174 | 37 | 30.5 | 7 | 174 | 30.5 | 37
175 | 37 | 30.75 | 6 | 175 | 30.75 | 37
176 | 37 | 31.25 | 5.25 | 176 | 31.25 | 37
177 | 37 | 31.25 | 5.75 | 177 | 31.25 | 37
178 | 37 | 31.25 | 6.75 | 178 | 31.25 | 37
179 | 37 | 31 | 5.75 | 179 | 31 | 37
180 | 37 | 31.25 | 5.5 | 180 | 31.25 | 37
181 | 37 | 31.25 | 5.75 | 181 | 31.25 | 37
182 | 37 | 31 | 6.25 | 182 | 31 | 37
183 | 37 | 30.75 | 6.5 | 183 | 30.75 | 37
184 | 37 | 30.5 | 6.75 | 184 | 30.5 | 37
185 | 37 | 31 | 5.5 | 185 | 31 | 37
186 | 37 | 31.25 | 5.5 | 186 | 31.25 | 37
187 | 37 | 31.25 | 5.75 | 187 | 31.25 | 37
188 | 37 | 31.25 | 5.75 | 188 | 31.25 | 37
189 | 37 | 30.5 | 7.25 | 189 | 30.5 | 37
190 | 37 | 30.75 | 6 | 190 | 30.75 | 37
191 | 37 | 31.25 | 5.25 | 191 | 31.25 | 37
192 | 37 | 31 | 6.25 | 192 | 31 | 37
193 | 37 | 31.25 | 5.5 | 193 | 31.25 | 37
194 | 37 | 31.25 | 5.75 | 194 | 31.25 | 37
195 | 37 | 31.25 | 5.75 | 195 | 31.25 | 37
196 | 37 | 31.5 | 5.25 | 196 | 31.5 | 37
197 | 37 | 31.25 | 6 | 197 | 31.25 | 37
198 | 37 | 31.25 | 5.75 | 198 | 31.25 | 37
199 | 37 | 31.25 | 5.75 | 199 | 31.25 | 37
200 | 37 | 31 | 6.25 | 200 | 31 | 37
201 | 37 | 31 | 6 | 201 | 31 | 37
202 | 37 | 31.5 | 5 | 202 | 31.5 | 37
203 | 37 | 31.25 | 6 | 203 | 31.25 | 37
204 | 37 | 31.5 | 5.25 | 204 | 31.5 | 37
205 | 37 | 31.5 | 5.5 | 205 | 31.5 | 37
206 | 37 | 31.75 | 5 | 206 | 31.75 | 37
207 | 37 | 31.5 | 5.75 | 207 | 31.5 | 37
208 | 37 | 31.5 | 5.5 | 208 | 31.5 | 37
209 | 37 | 31.5 | 5.5 | 209 | 31.5 | 37
210 | 37 | 31.25 | 6 | 210 | 31.25 | 37
211 | 37 | 31.25 | 5.75 | 211 | 31.25 | 37
212 | 37 | 31.5 | 5.25 | 212 | 31.5 | 37
213 | 37 | 31 | 6.5 | 213 | 31 | 37
214 | 37 | 31.5 | 5 | 214 | 31.5 | 37
215 | 37 | 31 | 6.5 | 215 | 31 | 37
216 | 37 | 31.5 | 5 | 216 | 31.5 | 37
217 | 37 | 31.5 | 5.5 | 217 | 31.5 | 37
218 | 37 | 31.75 | 5 | 218 | 31.75 | 37
219 | 37 | 31.5 | 5.75 | 219 | 31.5 | 37
220 | 37 | 31 | 6.5 | 220 | 31 | 37
221 | 37 | 31 | 6 | 221 | 31 | 37
222 | 37 | 31.5 | 5 | 222 | 31.5 | 37
223 | 37 | 31.25 | 6 | 223 | 31.25 | 37
224 | 37 | 31.25 | 5.75 | 224 | 31.25 | 37
225 | 37 | 31.25 | 5.75 | 225 | 31.25 | 37
226 | 37 | 31.5 | 5.25 | 226 | 31.5 | 37
227 | 37 | 31.5 | 5.5 | 227 | 31.5 | 37
228 | 37 | 31.5 | 5.5 | 228 | 31.5 | 37
229 | 37 | 31.75 | 5 | 229 | 31.75 | 37
230 | 37 | 31.25 | 6.25 | 230 | 31.25 | 37
231 | 37 | 31.5 | 5.25 | 231 | 31.5 | 37
232 | 37 | 31.5 | 5.5 | 232 | 31.5 | 37
233 | 37 | 31.25 | 6 | 233 | 31.25 | 37
234 | 37 | 31.5 | 5.25 | 234 | 31.5 | 37
235 | 37 | 31.75 | 5 | 235 | 31.75 | 37
236 | 37 | 32 | 4.75 | 236 | 32 | 37
237 | 37 | 31.25 | 6.5 | 237 | 31.25 | 37
238 | 37 | 32 | 4.25 | 238 | 32 | 37
239 | 37 | 32 | 5 | 239 | 32 | 37
240 | 37 | 32 | 5 | 240 | 32 | 37
241 | 37 | 32 | 5 | 241 | 32 | 37
242 | 37 | 32 | 5 | 242 | 32 | 37
243 | 37 | 31.75 | 5.5 | 243 | 31.75 | 37
244 | 37 | 32 | 4.75 | 244 | 32 | 37
245 | 37 | 32 | 5 | 245 | 32 | 37
246 | 37 | 31.5 | 6 | 246 | 31.5 | 37
247 | 37 | 31.75 | 5 | 247 | 31.75 | 37
248 | 37 | 32 | 4.75 | 248 | 32 | 37
249 | 37 | 32.25 | 4.5 | 249 | 32.25 | 37
250 | 37 | 31.5 | 6.25 | 250 | 31.5 | 37
251 | 37 | 32 | 4.5 | 251 | 32 | 37
252 | 37 | 31.5 | 6 | 252 | 31.5 | 37
253 | 37 | 32 | 4.5 | 253 | 32 | 37
254 | 37 | 32 | 5 | 254 | 32 | 37
255 | 37 | 32.25 | 4.5 | 255 | 32.25 | 37
256 | 37 | 32.25 | 4.75 | 256 | 32.25 | 37
257 | 37 | 32 | 5.75 | 257 | 32 | 37
258 | 37 | 32 | 5.25 | 258 | 32 | 37
259 | 37 | 32.25 | 4.25 | 259 | 32.25 | 37
260 | 37 | 32 | 6.75 | 260 | 32 | 37
261 | 37 | 32.25 | 3.75 | 261 | 32.25 | 37
262 | 37 | 32.25 | 4.75 | 262 | 32.25 | 37
263 | 37 | 32 | 5.25 | 263 | 32 | 37
264 | 37 | 32.25 | 4.5 | 264 | 32.25 | 37
265 | 37 | 32.25 | 4.75 | 265 | 32.25 | 37
266 | 37 | 32.25 | 4.75 | 266 | 32.25 | 37
267 | 37 | 32 | 5.25 | 267 | 32 | 37
268 | 37 | 32.5 | 4 | 268 | 32.5 | 37
269 | 37 | 32.5 | 4.5 | 269 | 32.5 | 37
270 | 37 | 32 | 5.5 | 270 | 32 | 37
271 | 37 | 32 | 5 | 271 | 32 | 37
272 | 37 | 32.5 | 6 | 272 | 32.5 | 37
273 | 37 | 32.5 | 3.5 | 273 | 32.5 | 37
274 | 37 | 32 | 5.5 | 274 | 32 | 37
275 | 37 | 32.5 | 4 | 275 | 32.5 | 37
276 | 37 | 32.5 | 4.5 | 276 | 32.5 | 37
277 | 37 | 32 | 5.5 | 277 | 32 | 37
278 | 37 | 32.5 | 4 | 278 | 32.5 | 37
279 | 37 | 32.5 | 4.5 | 279 | 32.5 | 37
280 | 37 | 32.75 | 6 | 280 | 32.75 | 37
281 | 37 | 32.75 | 3.25 | 281 | 32.75 | 37
282 | 37 | 32.5 | 4.75 | 282 | 32.5 | 37
283 | 37 | 32.25 | 5 | 283 | 32.25 | 37
284 | 37 | 32.5 | 4.25 | 284 | 32.5 | 37
285 | 37 | 32.5 | 4.5 | 285 | 32.5 | 37
286 | 37 | 32.75 | 4 | 286 | 32.75 | 37
287 | 37 | 32.5 | 4.75 | 287 | 32.5 | 37
288 | 37 | 32.75 | 4 | 288 | 32.75 | 37
289 | 37 | 32.5 | 4.75 | 289 | 32.5 | 37
290 | 37 | 32.25 | 5 | 290 | 32.25 | 37
291 | 37 | 32.75 | 3.75 | 291 | 32.75 | 37
292 | 37 | 32.25 | 5.25 | 292 | 32.25 | 37
293 | 37 | 32.25 | 4.75 | 293 | 32.25 | 37
294 | 37 | 32.5 | 4.25 | 294 | 32.5 | 37
295 | 37 | 32.75 | 4 | 295 | 32.75 | 37
296 | 37 | 32.25 | 5.25 | 296 | 32.25 | 37
297 | 37 | 32.75 | 3.75 | 297 | 32.75 | 37
298 | 37 | 32.25 | 5.25 | 298 | 32.25 | 37
299 | 37 | 32.5 | 4.25 | 299 | 32.5 | 37
300 | 37 | 32.75 | 4 | 300 | 32.75 | 37
301 | 37 | 32.75 | 4.25 | 301 | 32.75 | 37
302 | 37 | 33 | 3.75 | 302 | 33 | 37
303 | 37 | 32.5 | 5 | 303 | 32.5 | 37
304 | 37 | 32.5 | 4.5 | 304 | 32.5 | 37
305 | 37 | 32.75 | 4 | 305 | 32.75 | 37
306 | 37 | 32.75 | 4.25 | 306 | 32.75 | 37
307 | 37 | 32.75 | 4.25 | 307 | 32.75 | 37
308 | 37 | 32.75 | 4.25 | 308 | 32.75 | 37
309 | 37 | 32.25 | 5.25 | 309 | 32.25 | 37
310 | 37 | 32.75 | 3.75 | 310 | 32.75 | 37
311 | 37 | 32.5 | 4.75 | 311 | 32.5 | 37
312 | 37 | 33 | 3.5 | 312 | 33 | 37
313 | 37 | 32.75 | 4.5 | 313 | 32.75 | 37
314 | 37 | 33 | 3.75 | 314 | 33 | 37
315 | 37 | 32.5 | 5 | 315 | 32.5 | 37
316 | 37 | 32.75 | 4 | 316 | 32.75 | 37
317 | 37 | 32.75 | 4.25 | 317 | 32.75 | 37
318 | 37 | 32.75 | 4.25 | 318 | 32.75 | 37
319 | 37 | 32.75 | 4.25 | 319 | 32.75 | 37
320 | 37 | 33 | 4.75 | 320 | 33 | 37
321 | 37 | 33 | 3.5 | 321 | 33 | 37
322 | 37 | 32.75 | 4.5 | 322 | 32.75 | 37
323 | 37 | 33 | 3.75 | 323 | 33 | 37
324 | 37 | 33 | 5.5 | 324 | 33 | 37
325 | 37 | 32.75 | 3.75 | 325 | 32.75 | 37
326 | 37 | 32.75 | 4.25 | 326 | 32.75 | 37
327 | 37 | 33.25 | 3.25 | 327 | 33.25 | 37
328 | 37 | 33 | 4.25 | 328 | 33 | 37
329 | 37 | 33.25 | 3.5 | 329 | 33.25 | 37
330 | 37 | 33.25 | 3.75 | 330 | 33.25 | 37
331 | 37 | 33 | 4.75 | 331 | 33 | 37
332 | 37 | 33 | 4.25 | 332 | 33 | 37
333 | 37 | 33 | 3.75 | 333 | 33 | 37
334 | 37 | 33.25 | 3.5 | 334 | 33.25 | 37
335 | 37 | 32.75 | 4.75 | 335 | 32.75 | 37
336 | 37 | 33.25 | 3.25 | 336 | 33.25 | 37
337 | 37 | 33 | 4.25 | 337 | 33 | 37
338 | 37 | 33 | 4 | 338 | 33 | 37
339 | 37 | 33 | 4 | 339 | 33 | 37
340 | 37 | 32.75 | 4.5 | 340 | 32.75 | 37
341 | 37 | 32.75 | 4.25 | 341 | 32.75 | 37
342 | 37 | 32.5 | 4.75 | 342 | 32.5 | 37
343 | 37 | 33 | 3.5 | 343 | 33 | 37
344 | 37 | 33.25 | 3.5 | 344 | 33.25 | 37
345 | 37 | 33 | 4.25 | 345 | 33 | 37
346 | 37 | 33.25 | 3.5 | 346 | 33.25 | 37
347 | 37 | 33.25 | 3.75 | 347 | 33.25 | 37
348 | 37 | 33.25 | 3.75 | 348 | 33.25 | 37
349 | 37 | 33.25 | 3.75 | 349 | 33.25 | 37
350 | 37 | 33 | 5.25 | 350 | 33 | 37
351 | 37 | 33.25 | 3 | 351 | 33.25 | 37
352 | 37 | 33.25 | 3.75 | 352 | 33.25 | 37
353 | 37 | 33.25 | 3.75 | 353 | 33.25 | 37
354 | 37 | 33.25 | 3.75 | 354 | 33.25 | 37
355 | 37 | 33 | 4.25 | 355 | 33 | 37
356 | 37 | 33.25 | 3.5 | 356 | 33.25 | 37
357 | 37 | 33.25 | 3.75 | 357 | 33.25 | 37
358 | 37 | 33.25 | 3.75 | 358 | 33.25 | 37
359 | 37 | 33.5 | 3.25 | 359 | 33.5 | 37
360 | 37 | 33 | 4.5 | 360 | 33 | 37
361 | 37 | 33.25 | 3.5 | 361 | 33.25 | 37
362 | 37 | 33.5 | 3.25 | 362 | 33.5 | 37
363 | 37 | 33.25 | 4 | 363 | 33.25 | 37
364 | 37 | 33.5 | 3.25 | 364 | 33.5 | 37
365 | 37 | 33.25 | 4 | 365 | 33.25 | 37
366 | 37 | 33.25 | 3.75 | 366 | 33.25 | 37
367 | 37 | 33.25 | 3.75 | 367 | 33.25 | 37
368 | 37 | 33.5 | 3.25 | 368 | 33.5 | 37
369 | 37 | 33.5 | 3.5 | 369 | 33.5 | 37
370 | 37 | 33.25 | 4 | 370 | 33.25 | 37
371 | 37 | 33.75 | 2.75 | 371 | 33.75 | 37
372 | 37 | 33.5 | 3.75 | 372 | 33.5 | 37
373 | 37 | 33.5 | 3.5 | 373 | 33.5 | 37
374 | 37 | 33.25 | 4 | 374 | 33.25 | 37
375 | 37 | 33.75 | 2.75 | 375 | 33.75 | 37
376 | 37 | 33.75 | 3.25 | 376 | 33.75 | 37
377 | 37 | 33.25 | 4.25 | 377 | 33.25 | 37
378 | 37 | 33.75 | 2.75 | 378 | 33.75 | 37
379 | 37 | 34 | 2.75 | 379 | 34 | 37
380 | 37 | 33.75 | 3.5 | 380 | 33.75 | 37
381 | 37 | 33.75 | 4.75 | 381 | 33.75 | 37
382 | 37 | 33.75 | 4 | 382 | 33.75 | 37
383 | 37 | 33.75 | 2.5 | 383 | 33.75 | 37
384 | 37 | 33.5 | 4.25 | 384 | 33.5 | 37
385 | 37 | 33.75 | 2.75 | 385 | 33.75 | 37
386 | 37 | 33.75 | 3.25 | 386 | 33.75 | 37
387 | 37 | 33.5 | 3.75 | 387 | 33.5 | 37
388 | 37 | 33.75 | 3 | 388 | 33.75 | 37
389 | 37 | 33.75 | 3.25 | 389 | 33.75 | 37
390 | 37 | 33.75 | 3.25 | 390 | 33.75 | 37
391 | 37 | 33.5 | 3.75 | 391 | 33.5 | 37
392 | 37 | 33.75 | 3 | 392 | 33.75 | 37
393 | 37 | 33.5 | 3.75 | 393 | 33.5 | 37
394 | 37 | 33.75 | 3 | 394 | 33.75 | 37
395 | 37 | 33.5 | 3.75 | 395 | 33.5 | 37
396 | 37 | 34 | 2.5 | 396 | 34 | 37
397 | 37 | 33.75 | 3.5 | 397 | 33.75 | 37
398 | 37 | 33.75 | 3.25 | 398 | 33.75 | 37
399 | 37 | 34 | 2.75 | 399 | 34 | 37
400 | 37 | 33.75 | 3.5 | 400 | 33.75 | 37
401 | 37 | 34 | 2.75 | 401 | 34 | 37
402 | 37 | 33.75 | 3.5 | 402 | 33.75 | 37
403 | 37 | 34 | 2.75 | 403 | 34 | 37
404 | 37 | 34 | 3 | 404 | 34 | 37
405 | 37 | 33.75 | 3.5 | 405 | 33.75 | 37
406 | 37 | 33.75 | 3.25 | 406 | 33.75 | 37
407 | 37 | 34 | 3.75 | 407 | 34 | 37
408 | 37 | 34 | 3.5 | 408 | 34 | 37
409 | 37 | 33.75 | 3 | 409 | 33.75 | 37
410 | 37 | 33.75 | 3.25 | 410 | 33.75 | 37
411 | 37 | 34 | 2.75 | 411 | 34 | 37
412 | 37 | 34 | 3 | 412 | 34 | 37
413 | 37 | 34 | 3 | 413 | 34 | 37
414 | 37 | 34 | 3 | 414 | 34 | 37
415 | 37 | 34.25 | 3.5 | 415 | 34.25 | 37
416 | 37 | 34 | 2.75 | 416 | 34 | 37
417 | 37 | 34 | 3.5 | 417 | 34 | 37
418 | 37 | 34.5 | 1.75 | 418 | 34.5 | 37
419 | 37 | 34.25 | 3 | 419 | 34.25 | 37
420 | 37 | 34 | 3.25 | 420 | 34 | 37
421 | 37 | 34.5 | 2 | 421 | 34.5 | 37
422 | 37 | 34 | 3.5 | 422 | 34 | 37
423 | 37 | 34 | 3 | 423 | 34 | 37
424 | 37 | 34.25 | 2.5 | 424 | 34.25 | 37
425 | 37 | 34.25 | 3.75 | 425 | 34.25 | 37
426 | 37 | 34.25 | 3.25 | 426 | 34.25 | 37
427 | 37 | 34.25 | 2.25 | 427 | 34.25 | 37
428 | 37 | 34.25 | 2.75 | 428 | 34.25 | 37
429 | 37 | 34 | 3.25 | 429 | 34 | 37
430 | 37 | 34.75 | 1.5 | 430 | 34.75 | 37
431 | 37 | 34 | 3.75 | 431 | 34 | 37
432 | 37 | 34.25 | 2.5 | 432 | 34.25 | 37
433 | 37 | 34.25 | 2.75 | 433 | 34.25 | 37
434 | 37 | 34 | 3.25 | 434 | 34 | 37
435 | 37 | 34.5 | 2 | 435 | 34.5 | 37
436 | 37 | 33.75 | 4 | 436 | 33.75 | 37
437 | 37 | 34.5 | 1.75 | 437 | 34.5 | 37
438 | 37 | 34.5 | 2.5 | 438 | 34.5 | 37
439 | 37 | 34.25 | 3 | 439 | 34.25 | 37
440 | 37 | 34.5 | 2.25 | 440 | 34.5 | 37
441 | 37 | 34.5 | 2.5 | 441 | 34.5 | 37
442 | 37 | 34 | 3.5 | 442 | 34 | 37
443 | 37 | 34 | 3 | 443 | 34 | 37
444 | 37 | 34.5 | 2 | 444 | 34.5 | 37
445 | 37 | 34.5 | 2.5 | 445 | 34.5 | 37
446 | 37 | 34.5 | 2.5 | 446 | 34.5 | 37
447 | 37 | 34 | 3.5 | 447 | 34 | 37
448 | 37 | 34.5 | 2 | 448 | 34.5 | 37
449 | 37 | 34.25 | 3 | 449 | 34.25 | 37
450 | 37 | 34.5 | 2.25 | 450 | 34.5 | 37
451 | 37 | 34.5 | 2.5 | 451 | 34.5 | 37
452 | 37 | 34.75 | 2 | 452 | 34.75 | 37
453 | 37 | 34.5 | 2.75 | 453 | 34.5 | 37
454 | 37 | 34.75 | 2 | 454 | 34.75 | 37
455 | 37 | 34.5 | 2.75 | 455 | 34.5 | 37
456 | 37 | 34.75 | 2 | 456 | 34.75 | 37
457 | 37 | 34.25 | 3.25 | 457 | 34.25 | 37
458 | 37 | 34.25 | 2.75 | 458 | 34.25 | 37
459 | 37 | 34.75 | 1.75 | 459 | 34.75 | 37
460 | 37 | 34.75 | 2.25 | 460 | 34.75 | 37
461 | 37 | 34.75 | 2.25 | 461 | 34.75 | 37
462 | 37 | 34.25 | 3.25 | 462 | 34.25 | 37
463 | 37 | 34.5 | 2.25 | 463 | 34.5 | 37
464 | 37 | 34.75 | 2 | 464 | 34.75 | 37
465 | 37 | 34.75 | 2.25 | 465 | 34.75 | 37
466 | 37 | 34.75 | 2.25 | 466 | 34.75 | 37
467 | 37 | 35 | 1.75 | 467 | 35 | 37
468 | 37 | 34.75 | 2.5 | 468 | 34.75 | 37
469 | 37 | 35 | 1.75 | 469 | 35 | 37
470 | 37 | 35.25 | 1.5 | 470 | 35.25 | 37
471 | 37 | 35 | 2.25 | 471 | 35 | 37
472 | 37 | 34.75 | 2.5 | 472 | 34.75 | 37
473 | 37 | 34.75 | 2.25 | 473 | 34.75 | 37
474 | 37 | 34.5 | 2.75 | 474 | 34.5 | 37
475 | 37 | 34.75 | 2 | 475 | 34.75 | 37
476 | 37 | 34.75 | 2.25 | 476 | 34.75 | 37
477 | 37 | 35 | 1.75 | 477 | 35 | 37
478 | 37 | 35 | 2 | 478 | 35 | 37
479 | 37 | 35 | 2 | 479 | 35 | 37
480 | 37 | 34.75 | 3 | 480 | 34.75 | 37
481 | 37 | 34.75 | 2 | 481 | 34.75 | 37
482 | 37 | 34.5 | 2.75 | 482 | 34.5 | 37
483 | 37 | 34.5 | 2.5 | 483 | 34.5 | 37
484 | 37 | 34.75 | 2 | 484 | 34.75 | 37
485 | 37 | 35 | 1.75 | 485 | 35 | 37
486 | 37 | 35 | 2 | 486 | 35 | 37
487 | 37 | 35.25 | 1.5 | 487 | 35.25 | 37
488 | 37 | 35.5 | 1.25 | 488 | 35.5 | 37
489 | 37 | 35 | 2.5 | 489 | 35 | 37
490 | 37 | 35 | 2 | 490 | 35 | 37
491 | 37 | 34.75 | 2.5 | 491 | 34.75 | 37
492 | 37 | 34.75 | 2.25 | 492 | 34.75 | 37
493 | 37 | 35.25 | 1.25 | 493 | 35.25 | 37
494 | 37 | 35 | 2.25 | 494 | 35 | 37
495 | 37 | 35 | 2 | 495 | 35 | 37
496 | 37 | 35.5 | 1 | 496 | 35.5 | 37
497 | 37 | 35.5 | 1.5 | 497 | 35.5 | 37
498 | 37 | 34.75 | 3 | 498 | 34.75 | 37
499 | 37 | 34.75 | 2.25 | 499 | 34.75 | 37
500 | 37 | 34.75 | 2.25 | 500 | 34.75 | 37
501 | 37 | 35 | 1.75 | 501 | 35 | 37
502 | 37 | 35 | 2 | 502 | 35 | 37
503 | 37 | 35.5 | 1 | 503 | 35.5 | 37
504 | 37 | 35.25 | 2 | 504 | 35.25 | 37
505 | 37 | 35.25 | 1.75 | 505 | 35.25 | 37
506 | 37 | 35.25 | 1.75 | 506 | 35.25 | 37
507 | 37 | 35.25 | 1.75 | 507 | 35.25 | 37
508 | 37 | 35.25 | 1.75 | 508 | 35.25 | 37
509 | 37 | 35 | 2.25 | 509 | 35 | 37
510 | 37 | 35.25 | 1.5 | 510 | 35.25 | 37
511 | 37 | 35.5 | 1.25 | 511 | 35.5 | 37
512 | 37 | 35 | 2.5 | 512 | 35 | 37
513 | 37 | 35 | 2 | 513 | 35 | 37
514 | 37 | 35.25 | 1.5 | 514 | 35.25 | 37
515 | 37 | 35 | 2.25 | 515 | 35 | 37
516 | 37 | 35 | 2 | 516 | 35 | 37
517 | 37 | 35.25 | 1.5 | 517 | 35.25 | 37
518 | 37 | 35.5 | 1.25 | 518 | 35.5 | 37
519 | 37 | 35.25 | 2 | 519 | 35.25 | 37
520 | 37 | 35.25 | 1.75 | 520 | 35.25 | 37
521 | 37 | 35.75 | 0.75 | 521 | 35.75 | 37
522 | 37 | 35.25 | 2.25 | 522 | 35.25 | 37
523 | 37 | 35.5 | 1.25 | 523 | 35.5 | 37
524 | 37 | 35 | 2.5 | 524 | 35 | 37
525 | 37 | 35.25 | 1.5 | 525 | 35.25 | 37
526 | 37 | 35 | 2.25 | 526 | 35 | 37
527 | 37 | 35.25 | 1.5 | 527 | 35.25 | 37
528 | 37 | 35.25 | 1.75 | 528 | 35.25 | 37
529 | 37 | 35.5 | 1.25 | 529 | 35.5 | 37
530 | 37 | 35.5 | 1.5 | 530 | 35.5 | 37
531 | 37 | 35 | 2.5 | 531 | 35 | 37
532 | 37 | 35.5 | 1 | 532 | 35.5 | 37
533 | 37 | 35.5 | 1.5 | 533 | 35.5 | 37
534 | 37 | 35.5 | 1.5 | 534 | 35.5 | 37
535 | 37 | 35.5 | 1.5 | 535 | 35.5 | 37
536 | 37 | 35.25 | 2 | 536 | 35.25 | 37
537 | 37 | 34.75 | 2.75 | 537 | 34.75 | 37
538 | 37 | 35.25 | 1.25 | 538 | 35.25 | 37
539 | 37 | 35.5 | 1.25 | 539 | 35.5 | 37
540 | 37 | 35.5 | 1.5 | 540 | 35.5 | 37
541 | 37 | 35 | 3 | 541 | 35 | 37
542 | 37 | 35 | 1.75 | 542 | 35 | 37
543 | 37 | 35.5 | 1 | 543 | 35.5 | 37
544 | 37 | 35.25 | 2 | 544 | 35.25 | 37
545 | 37 | 35.5 | 1.25 | 545 | 35.5 | 37
546 | 37 | 35.25 | 2 | 546 | 35.25 | 37
547 | 37 | 35.75 | 0.75 | 547 | 35.75 | 37
548 | 37 | 35.5 | 1.75 | 548 | 35.5 | 37
549 | 37 | 35.25 | 2 | 549 | 35.25 | 37
550 | 37 | 35.25 | 1.75 | 550 | 35.25 | 37
551 | 37 | 35.25 | 1.75 | 551 | 35.25 | 37
552 | 37 | 35.5 | 1.25 | 552 | 35.5 | 37
553 | 37 | 35.5 | 1.5 | 553 | 35.5 | 37
554 | 37 | 35.75 | 1 | 554 | 35.75 | 37
555 | 37 | 35.25 | 2.25 | 555 | 35.25 | 37
556 | 37 | 35.25 | 1.75 | 556 | 35.25 | 37
557 | 37 | 35.75 | 0.75 | 557 | 35.75 | 37
558 | 37 | 35.5 | 1.75 | 558 | 35.5 | 37
559 | 37 | 35.5 | 1.5 | 559 | 35.5 | 37
560 | 37 | 35.5 | 1.5 | 560 | 35.5 | 37
561 | 37 | 35.25 | 2 | 561 | 35.25 | 37
562 | 37 | 35.5 | 1.25 | 562 | 35.5 | 37
563 | 37 | 35.75 | 1 | 563 | 35.75 | 37
564 | 37 | 35.5 | 1.75 | 564 | 35.5 | 37
565 | 37 | 35.75 | 1 | 565 | 35.75 | 37
566 | 37 | 36 | 0.75 | 566 | 36 | 37
567 | 37 | 35.75 | 2 | 567 | 35.75 | 37
568 | 37 | 35.75 | 1.5 | 568 | 35.75 | 37
569 | 37 | 35.5 | 1.5 | 569 | 35.5 | 37
570 | 37 | 35.75 | 1.5 | 570 | 35.75 | 37
571 | 37 | 35.5 | 1.5 | 571 | 35.5 | 37
572 | 37 | 35.75 | 1 | 572 | 35.75 | 37
573 | 37 | 35.75 | 1.25 | 573 | 35.75 | 37
574 | 37 | 35.75 | 1.25 | 574 | 35.75 | 37
575 | 37 | 35.75 | 1.25 | 575 | 35.75 | 37
576 | 37 | 35.25 | 2.25 | 576 | 35.25 | 37
577 | 37 | 35.5 | 1.25 | 577 | 35.5 | 37
578 | 37 | 36 | 0.5 | 578 | 36 | 37
579 | 37 | 35.5 | 2 | 579 | 35.5 | 37
580 | 37 | 35.75 | 1 | 580 | 35.75 | 37
581 | 37 | 35.75 | 1.25 | 581 | 35.75 | 37
582 | 37 | 35.5 | 1.75 | 582 | 35.5 | 37
583 | 37 | 35.25 | 2 | 583 | 35.25 | 37
584 | 37 | 35.5 | 1.25 | 584 | 35.5 | 37
585 | 37 | 35.5 | 1.5 | 585 | 35.5 | 37
586 | 37 | 36 | 0.5 | 586 | 36 | 37
587 | 37 | 36 | 1 | 587 | 36 | 37
588 | 37 | 35.75 | 1.5 | 588 | 35.75 | 37
589 | 37 | 36 | 0.75 | 589 | 36 | 37
590 | 37 | 35.5 | 2 | 590 | 35.5 | 37
591 | 37 | 35.5 | 1.5 | 591 | 35.5 | 37
592 | 37 | 36.25 | 0 | 592 | 36.25 | 37
593 | 37 | 35.75 | 1.75 | 593 | 35.75 | 37
594 | 37 | 35.5 | 1.75 | 594 | 35.5 | 37
595 | 37 | 36.25 | 0 | 595 | 36.25 | 37
596 | 37 | 35.75 | 1.75 | 596 | 35.75 | 37
597 | 37 | 35.75 | 1.25 | 597 | 35.75 | 37
598 | 37 | 36 | 0.75 | 598 | 36 | 37
599 | 37 | 35.5 | 2 | 599 | 35.5 | 37
600 | 37 | 35.75 | 1 | 600 | 35.75 | 37
601 | 37 | 36 | 0.75 | 601 | 36 | 37
602 | 37 | 35.5 | 2 | 602 | 35.5 | 37
603 | 37 | 35.25 | 2 | 603 | 35.25 | 37
604 | 37 | 35.25 | 1.75 | 604 | 35.25 | 37
605 | 37 | 36.25 | 0 | 605 | 36.25 | 37
606 | 37 | 35.75 | 1.75 | 606 | 35.75 | 37
607 | 37 | 35.5 | 1.75 | 607 | 35.5 | 37
608 | 37 | 35.5 | 1.5 | 608 | 35.5 | 37
609 | 37 | 35.75 | 1 | 609 | 35.75 | 37
610 | 37 | 35.75 | 1.25 | 610 | 35.75 | 37
611 | 37 | 36 | 0.75 | 611 | 36 | 37
612 | 37 | 36 | 1 | 612 | 36 | 37
613 | 37 | 35.5 | 2 | 613 | 35.5 | 37
614 | 37 | 35.75 | 2 | 614 | 35.75 | 37
615 | 37 | 35.5 | 1.25 | 615 | 35.5 | 37
616 | 37 | 36 | 0.5 | 616 | 36 | 37
617 | 37 | 35.5 | 2 | 617 | 35.5 | 37
618 | 37 | 35.75 | 1 | 618 | 35.75 | 37
619 | 37 | 35.75 | 1.25 | 619 | 35.75 | 37
620 | 37 | 35.5 | 1.75 | 620 | 35.5 | 37
621 | 37 | 36.25 | 0 | 621 | 36.25 | 37
622 | 37 | 35.75 | 1.75 | 622 | 35.75 | 37
623 | 37 | 36 | 0.75 | 623 | 36 | 37
624 | 37 | 36 | 1 | 624 | 36 | 37
625 | 37 | 35.75 | 1.5 | 625 | 35.75 | 37
626 | 37 | 36 | 0.75 | 626 | 36 | 37
627 | 37 | 36 | 1 | 627 | 36 | 37
628 | 37 | 36 | 1 | 628 | 36 | 37
629 | 37 | 35.75 | 1.5 | 629 | 35.75 | 37
630 | 37 | 36 | 0.75 | 630 | 36 | 37
631 | 37 | 36 | 1 | 631 | 36 | 37
632 | 37 | 35.75 | 1.5 | 632 | 35.75 | 37
633 | 37 | 36 | 0.75 | 633 | 36 | 37
634 | 37 | 36 | 1 | 634 | 36 | 37
635 | 37 | 36 | 1 | 635 | 36 | 37
636 | 37 | 36 | 1 | 636 | 36 | 37
637 | 37 | 36 | 1 | 637 | 36 | 37
638 | 37 | 36 | 1 | 638 | 36 | 37
639 | 37 | 36 | 1 | 639 | 36 | 37
640 | 37 | 35.75 | 1.5 | 640 | 35.75 | 37
641 | 37 | 36 | 0.75 | 641 | 36 | 37
642 | 37 | 35.75 | 1.5 | 642 | 35.75 | 37
643 | 37 | 36 | 1.75 | 643 | 36 | 37
644 | 37 | 35.75 | 1 | 644 | 35.75 | 37
645 | 37 | 35.75 | 1.75 | 645 | 35.75 | 37
646 | 37 | 35.75 | 1.5 | 646 | 35.75 | 37
647 | 37 | 35.75 | 1 | 647 | 35.75 | 37
648 | 37 | 35.75 | 1.75 | 648 | 35.75 | 37
649 | 37 | 36 | 0.5 | 649 | 36 | 37
650 | 37 | 36 | 1.5 | 650 | 36 | 37
651 | 37 | 36 | 1.75 | 651 | 36 | 37
652 | 37 | 36.25 | 0 | 652 | 36.25 | 37
653 | 37 | 37 | 1.25 | 653 | 37 | 37 | 11080.75
654 | 37 | 37 | 2 | 654 | 37 | 37
655 | 37 | 36.75 | 1 | 655 | 36.75 | 37
656 | 37 | 37 | 1.25 | 656 | 37 | 37
657 | 37 | 37.25 | 1.25 | 657 | 37.25 | 37
658 | 37 | 37 | 0.75 | 658 | 37 | 37
659 | 37 | 37 | 1.5 | 659 | 37 | 37
660 | 37 | 37 | 1.25 | 660 | 37 | 37
661 | 37 | 37 | 1.25 | 661 | 37 | 37
662 | 37 | 37.25 | 0.25 | 662 | 37.25 | 37
663 | 37 | 37 | 0.75 | 663 | 37 | 37
664 | 37 | 37 | 1.25 | 664 | 37 | 37
665 | 37 | 37 | 2 | 665 | 37 | 37
666 | 37 | 36.75 | 1.5 | 666 | 36.75 | 37
667 | 37 | 37 | 1 | 667 | 37 | 37
668 | 37 | 37.5 | 1.25 | 668 | 37.5 | 37
669 | 37 | 37 | 0.25 | 669 | 37 | 37
670 | 37 | 37 | 1.25 | 670 | 37 | 37
671 | 37 | 37 | 3 | 671 | 37 | 37
672 | 37 | 37 | 0.5 | 672 | 37 | 37
673 | 37 | 36.75 | 0.75 | 673 | 36.75 | 37
674 | 37 | 37 | 1.5 | 674 | 37 | 37
675 | 37 | 37.25 | 0.75 | 675 | 37.25 | 37
676 | 37 | 37 | 1.5 | 676 | 37 | 37
677 | 37 | 37 | 0.25 | 677 | 37 | 37
678 | 37 | 37 | 1.75 | 678 | 37 | 37
679 | 37 | 37 | 0.75 | 679 | 37 | 37
680 | 37 | 37.25 | 1 | 680 | 37.25 | 37
681 | 37 | 37.25 | 1 | 681 | 37.25 | 37
682 | 37 | 37 | 1 | 682 | 37 | 37
683 | 37 | 37 | 0.5 | 683 | 37 | 37
684 | 37 | 37 | 1.25 | 684 | 37 | 37
685 | 37 | 37 | 0.5 | 685 | 37 | 37
686 | 37 | 37.75 | 0.75 | 686 | 37.75 | 37
687 | 37 | 37 | 1.25 | 687 | 37 | 37
688 | 37 | 37 | 1 | 688 | 37 | 37
689 | 37 | 37 | 1 | 689 | 37 | 37
690 | 37 | 37 | 1.5 | 690 | 37 | 37
691 | 37 | 37 | 0.75 | 691 | 37 | 37
692 | 37 | 36.75 | 1 | 692 | 36.75 | 37
693 | 37 | 37 | 0.5 | 693 | 37 | 37
694 | 37 | 37 | 0.75 | 694 | 37 | 37
695 | 37 | 37.5 | 1.25 | 695 | 37.5 | 37
696 | 37 | 37.25 | 1 | 696 | 37.25 | 37
697 | 37 | 37 | 1 | 697 | 37 | 37
698 | 37 | 37 | 1.5 | 698 | 37 | 37
699 | 37 | 37 | 0.75 | 699 | 37 | 37
700 | 37 | 37 | 1 | 700 | 37 | 37
701 | 37 | 37 | 1.5 | 701 | 37 | 37
702 | 37 | 37 | 0.75 | 702 | 37 | 37
703 | 37 | 37.25 | 1 | 703 | 37.25 | 37
704 | 37 | 37 | 1 | 704 | 37 | 37
705 | 37 | 37.25 | 1 | 705 | 37.25 | 37
706 | 37 | 37 | 1.5 | 706 | 37 | 37
707 | 37 | 37 | 0.75 | 707 | 37 | 37
708 | 37 | 36.75 | 1.5 | 708 | 36.75 | 37
709 | 37 | 37 | 0.75 | 709 | 37 | 37
710 | 37 | 37.25 | 0.5 | 710 | 37.25 | 37
711 | 37 | 37.25 | 1.25 | 711 | 37.25 | 37
712 | 37 | 37 | 0.5 | 712 | 37 | 37
713 | 37 | 37 | 0.75 | 713 | 37 | 37
714 | 37 | 37 | 1.25 | 714 | 37 | 37
715 | 37 | 37 | 1 | 715 | 37 | 37
716 | 37 | 36.75 | 1 | 716 | 36.75 | 37
717 | 37 | 37 | 1 | 717 | 37 | 37
718 | 37 | 37 | 0.5 | 718 | 37 | 37
719 | 37 | 37.25 | 2.25 | 719 | 37.25 | 37
720 | 37 | 37.25 | 1 | 720 | 37.25 | 37
721 | 37 | 37 | 0.75 | 721 | 37 | 37
722 | 37 | 37 | 2 | 722 | 37 | 37
723 | 37 | 37 | 0.5 | 723 | 37 | 37
724 | 37 | 37 | 1 | 724 | 37 | 37
725 | 37 | 37.25 | 2 | 725 | 37.25 | 37
726 | 37 | 37 | 0.5 | 726 | 37 | 37
727 | 37 | 37.25 | 1.5 | 727 | 37.25 | 37
728 | 37 | 37.25 | 0.75 | 728 | 37.25 | 37
729 | 37 | 37 | 1 | 729 | 37 | 37
730 | 37 | 37 | 2.5 | 730 | 37 | 37
731 | 37 | 37 | 0.25 | 731 | 37 | 37
732 | 37 | 37 | 2 | 732 | 37 | 37
733 | 37 | 37 | 1.5 | 733 | 37 | 37
734 | 37 | 37 | 0.5 | 734 | 37 | 37
735 | 37 | 37 | 1 | 735 | 37 | 37
736 | 37 | 37 | 2 | 736 | 37 | 37
737 | 37 | 37.5 | 0.5 | 737 | 37.5 | 37
738 | 37 | 37 | 1 | 738 | 37 | 37
739 | 37 | 37.25 | 1 | 739 | 37.25 | 37
740 | 37 | 37.25 | 1 | 740 | 37.25 | 37
741 | 37 | 37 | 1 | 741 | 37 | 37
742 | 37 | 37 | 1 | 742 | 37 | 37
743 | 37 | 36.75 | 0.5 | 743 | 36.75 | 37
744 | 37 | 37 | 1.25 | 744 | 37 | 37
745 | 37 | 37 | 1.5 | 745 | 37 | 37
746 | 37 | 37.25 | 0.25 | 746 | 37.25 | 37
747 | 37 | 37.25 | 1.25 | 747 | 37.25 | 37
748 | 37 | 37 | 1.5 | 748 | 37 | 37
749 | 37 | 37 | 0.75 | 749 | 37 | 37
750 | 37 | 36.75 | 1 | 750 | 36.75 | 37
751 | 37 | 37 | 1.5 | 751 | 37 | 37
752 | 37 | 37 | 0.25 | 752 | 37 | 37
753 | 37 | 37 | 2.75 | 753 | 37 | 37
754 | 37 | 37 | 1.75 | 754 | 37 | 37
755 | 37 | 37.25 | 0.25 | 755 | 37.25 | 37
756 | 37 | 37.5 | 1 | 756 | 37.5 | 37
757 | 37 | 37 | 1 | 757 | 37 | 37
758 | 37 | 37.25 | 1 | 758 | 37.25 | 37
759 | 37 | 37 | 1.5 | 759 | 37 | 37
760 | 37 | 37 | 1.25 | 760 | 37 | 37
761 | 37 | 36.75 | 0.75 | 761 | 36.75 | 37
762 | 37 | 37 | 1.5 | 762 | 37 | 37
763 | 37 | 37 | 0.25 | 763 | 37 | 37
764 | 37 | 37.25 | 2.75 | 764 | 37.25 | 37
765 | 37 | 37 | 0.25 | 765 | 37 | 37
766 | 37 | 36.75 | 1 | 766 | 36.75 | 37
767 | 37 | 37 | 1 | 767 | 37 | 37
768 | 37 | 37 | 1 | 768 | 37 | 37
769 | 37 | 37.25 | 1 | 769 | 37.25 | 37
770 | 37 | 37 | 1 | 770 | 37 | 37
771 | 37 | 37 | 1 | 771 | 37 | 37
772 | 37 | 37 | 1 | 772 | 37 | 37
773 | 37 | 37 | 1 | 773 | 37 | 37
774 | 37 | 37 | 1.5 | 774 | 37 | 37
775 | 37 | 37 | 0.75 | 775 | 37 | 37
776 | 37 | 37 | 1 | 776 | 37 | 37
777 | 37 | 37 | 1 | 777 | 37 | 37
778 | 37 | 37.25 | 1 | 778 | 37.25 | 37
779 | 37 | 37 | 1 | 779 | 37 | 37
780 | 37 | 37 | 1 | 780 | 37 | 37
781 | 37 | 37 | 1 | 781 | 37 | 37
782 | 37 | 37.75 | 1 | 782 | 37.75 | 37
783 | 37 | 37 | 1 | 783 | 37 | 37
784 | 37 | 37.25 | 1 | 784 | 37.25 | 37
785 | 37 | 37 | 1 | 785 | 37 | 37
786 | 37 | 37.25 | 1 | 786 | 37.25 | 37
787 | 37 | 37 | 1 | 787 | 37 | 37
788 | 37 | 37 | 1 | 788 | 37 | 37
789 | 37 | 37 | 0.5 | 789 | 37 | 37
790 | 37 | 37 | 0.75 | 790 | 37 | 37
791 | 37 | 37 | 1.75 | 791 | 37 | 37
792 | 37 | 37 | 1.75 | 792 | 37 | 37
793 | 37 | 37 | 1 | 793 | 37 | 37
794 | 37 | 37 | 1.25 | 794 | 37 | 37
795 | 37 | 37 | 0.25 | 795 | 37 | 37
796 | 37 | 37.25 | 1.25 | 796 | 37.25 | 37
797 | 37 | 37.25 | 0.5 | 797 | 37.25 | 37
798 | 37 | 37 | 0.75 | 798 | 37 | 37
799 | 37 | 37 | 0.75 | 799 | 37 | 37
800 | 37 | 37.25 | 1.25 | 800 | 37.25 | 37
801 | 37 | 37.25 | 1 | 801 | 37.25 | 37
802 | 37 | 37 | 1.5 | 802 | 37 | 37
803 | 37 | 37 | 1.25 | 803 | 37 | 37
804 | 37 | 37 | 1.75 | 804 | 37 | 37
805 | 37 | 37 | 0.5 | 805 | 37 | 37
806 | 37 | 37 | 1.5 | 806 | 37 | 37
807 | 37 | 37 | 0.75 | 807 | 37 | 37
808 | 37 | 37 | 1 | 808 | 37 | 37
809 | 37 | 37.25 | 1 | 809 | 37.25 | 37
810 | 37 | 37 | 1 | 810 | 37 | 37
811 | 37 | 37 | 1 | 811 | 37 | 37
812 | 37 | 37 | 1.5 | 812 | 37 | 37
813 | 37 | 37 | 1.75 | 813 | 37 | 37
814 | 37 | 37 | 0.5 | 814 | 37 | 37
815 | 37 | 37 | 1 | 815 | 37 | 37
816 | 37 | 37.25 | 0.5 | 816 | 37.25 | 37
817 | 37 | 37 | 1.75 | 817 | 37 | 37
818 | 37 | 37 | 1.25 | 818 | 37 | 37
819 | 37 | 37.25 | 1.25 | 819 | 37.25 | 37
820 | 37 | 37 | 1.75 | 820 | 37 | 37
821 | 37 | 37 | 1 | 821 | 37 | 37
822 | 37 | 37 | 0 | 822 | 37 | 37
823 | 37 | 37 | 1.5 | 823 | 37 | 37
824 | 37 | 37 | 1 | 824 | 37 | 37
825 | 37 | 37 | 1 | 825 | 37 | 37
826 | 37 | 37 | 1 | 826 | 37 | 37
827 | 37 | 37 | 0.5 | 827 | 37 | 37
828 | 37 | 37.25 | 0.75 | 828 | 37.25 | 37
829 | 37 | 37 | 1.25 | 829 | 37 | 37
830 | 37 | 37 | 0.5 | 830 | 37 | 37
831 | 37 | 37 | 1.25 | 831 | 37 | 37
832 | 37 | 37 | 1 | 832 | 37 | 37
833 | 37 | 37 | 0.5 | 833 | 37 | 37
834 | 37 | 37.5 | 1.25 | 834 | 37.5 | 37
835 | 37 | 37 | 1.5 | 835 | 37 | 37
836 | 37 | 37 | 1.75 | 836 | 37 | 37
837 | 37 | 37 | 0.5 | 837 | 37 | 37
838 | 37 | 37 | 0.5 | 838 | 37 | 37
839 | 37 | 37.25 | 1.25 | 839 | 37.25 | 37
840 | 37 | 37.5 | 0.5 | 840 | 37.5 | 37
841 | 37 | 37 | 0.75 | 841 | 37 | 37
842 | 37 | 37 | 0.75 | 842 | 37 | 37
843 | 37 | 37 | 1.75 | 843 | 37 | 37
844 | 37 | 37 | 1.25 | 844 | 37 | 37
845 | 37 | 37 | 0.25 | 845 | 37 | 37
846 | 37 | 37 | 1.75 | 846 | 37 | 37
847 | 37 | 37 | 0.75 | 847 | 37 | 37
848 | 37 | 37 | 2 | 848 | 37 | 37
849 | 37 | 37.25 | 1 | 849 | 37.25 | 37
850 | 37 | 37 | 0.25 | 850 | 37 | 37
851 | 37 | 37.5 | 1.25 | 851 | 37.5 | 37
852 | 37 | 37 | 3 | 852 | 37 | 37
853 | 37 | 37 | 0 | 853 | 37 | 37
854 | 37 | 37 | 2 | 854 | 37 | 37
855 | 37 | 37 | 0.5 | 855 | 37 | 37
856 | 37 | 37 | 1.5 | 856 | 37 | 37
857 | 37 | 37.25 | 1.25 | 857 | 37.25 | 37
858 | 37 | 37.25 | 0.75 | 858 | 37.25 | 37
859 | 37 | 37 | 0.5 | 859 | 37 | 37
860 | 37 | 37 | 1.25 | 860 | 37 | 37
861 | 37 | 37.25 | 1 | 861 | 37.25 | 37
862 | 37 | 37 | 0.5 | 862 | 37 | 37
863 | 37 | 37 | 0.75 | 863 | 37 | 37
864 | 37 | 37 | 1.25 | 864 | 37 | 37
865 | 37 | 37 | 1 | 865 | 37 | 37
866 | 37 | 37 | 0.5 | 866 | 37 | 37
867 | 37 | 37 | 1.25 | 867 | 37 | 37
868 | 37 | 37 | 1 | 868 | 37 | 37
869 | 37 | 37 | 1 | 869 | 37 | 37
870 | 37 | 37 | 1 | 870 | 37 | 37
871 | 37 | 37 | 0.5 | 871 | 37 | 37
872 | 37 | 37 | 0.75 | 872 | 37 | 37
873 | 37 | 37.25 | 1.25 | 873 | 37.25 | 37
874 | 37 | 37 | 1 | 874 | 37 | 37
875 | 37 | 37.5 | 0.5 | 875 | 37.5 | 37
876 | 37 | 37 | 1.25 | 876 | 37 | 37
877 | 37 | 37 | 1 | 877 | 37 | 37
878 | 37 | 37.25 | 2 | 878 | 37.25 | 37
879 | 37 | 37.25 | 1 | 879 | 37.25 | 37
880 | 37 | 37.25 | 0.75 | 880 | 37.25 | 37
881 | 37 | 37 | 1 | 881 | 37 | 37
882 | 37 | 37 | 1.5 | 882 | 37 | 37
883 | 37 | 37 | 0.25 | 883 | 37 | 37
884 | 37 | 37 | 0.75 | 884 | 37 | 37
885 | 37 | 37 | 0 | 885 | 37 | 37
886 | 37 | 37 | 1.75 | 886 | 37 | 37
887 | 37 | 37 | 0.5 | 887 | 37 | 37
888 | 37 | 37 | 0.25 | 888 | 37 | 37
889 | 37 | 37 | 1.5 | 889 | 37 | 37
890 | 37 | 37 | 0.5 | 890 | 37 | 37
891 | 37 | 37 | 0.75 | 891 | 37 | 37
892 | 37 | 37 | 1.25 | 892 | 37 | 37
893 | 37 | 37.25 | 1.5 | 893 | 37.25 | 37
894 | 37 | 37 | 1.25 | 894 | 37 | 37
895 | 37 | 37 | 0.25 | 895 | 37 | 37
896 | 37 | 37.25 | 1.25 | 896 | 37.25 | 37
897 | 37 | 37 | 2 | 897 | 37 | 37
898 | 37 | 37.5 | 1 | 898 | 37.5 | 37
899 | 37 | 37 | 1.25 | 899 | 37 | 37
900 | 37 | 37.25 | 0.75 | 900 | 37.25 | 37
901 | 37 | 37 | 1.5 | 901 | 37 | 37
902 | 37 | 37 | 1.75 | 902 | 37 | 37
903 | 37 | 37.25 | 0.5 | 903 | 37.25 | 37
904 | 37 | 37.25 | 0.5 | 904 | 37.25 | 37
905 | 37 | 37 | 2.25 | 905 | 37 | 37
906 | 37 | 37 | 0.5 | 906 | 37 | 37
907 | 37 | 37 | 1 | 907 | 37 | 37
908 | 37 | 37 | 1 | 908 | 37 | 37
909 | 37 | 37 | 1.5 | 909 | 37 | 37
910 | 37 | 37 | 1.25 | 910 | 37 | 37
911 | 37 | 37.25 | 0.25 | 911 | 37.25 | 37
912 | 37 | 37 | 0.75 | 912 | 37 | 37
913 | 37 | 37 | 1.25 | 913 | 37 | 37
914 | 37 | 37.25 | 1 | 914 | 37.25 | 37
915 | 37 | 37 | 1.5 | 915 | 37 | 37
916 | 37 | 37 | 0.25 | 916 | 37 | 37
917 | 37 | 37 | 1.25 | 917 | 37 | 37
918 | 37 | 37 | 1 | 918 | 37 | 37
919 | 37 | 37 | 0 | 919 | 37 | 37
920 | 37 | 37.25 | 1.25 | 920 | 37.25 | 37
921 | 37 | 37 | 0.25 | 921 | 37 | 37
922 | 37 | 37 | 0 | 922 | 37 | 37
923 | 37 | 37 | 0.75 | 923 | 37 | 37
924 | 37 | 37 | 0.5 | 924 | 37 | 37
925 | 37 | 37 | 1.5 | 925 | 37 | 37
926 | 37 | 37 | 0 | 926 | 37 | 37
927 | 37 | 37 | 1.25 | 927 | 37 | 37
928 | 37 | 37 | 0.25 | 928 | 37 | 37
929 | 37 | 37 | 1 | 929 | 37 | 37
930 | 37 | 37 | 0.75 | 930 | 37 | 37
931 | 37 | 37.25 | 1.25 | 931 | 37.25 | 37
932 | 37 | 37 | 1.5 | 932 | 37 | 37
933 | 37 | 37 | 0.75 | 933 | 37 | 37
934 | 37 | 37.25 | 1 | 934 | 37.25 | 37
935 | 37 | 37.25 | 1 | 935 | 37.25 | 37
936 | 37 | 37 | 1.5 | 936 | 37 | 37
937 | 37 | 37 | 1.75 | 937 | 37 | 37
938 | 37 | 37 | 1 | 938 | 37 | 37
939 | 37 | 37 | 0.25 | 939 | 37 | 37
940 | 37 | 37.5 | 1.25 | 940 | 37.5 | 37
941 | 37 | 37 | 1 | 941 | 37 | 37
942 | 37 | 37.25 | 1 | 942 | 37.25 | 37
943 | 37 | 37 | 1.5 | 943 | 37 | 37
944 | 37 | 37 | 0.25 | 944 | 37 | 37
945 | 37 | 37 | 1.25 | 945 | 37 | 37
946 | 37 | 37 | 0.5 | 946 | 37 | 37
947 | 37 | 37 | 2.25 | 947 | 37 | 37
948 | 37 | 37 | 0 | 948 | 37 | 37
949 | 37 | 37 | 1.25 | 949 | 37 | 37
950 | 37 | 37 | 2 | 950 | 37 | 37
951 | 37 | 37 | 1 | 951 | 37 | 37