## kp5
PID | Waktu | Suhu (PV) | Setpoint
36.75 | 1 | 29.5 | 37
40.5 | 2 | 29 | 37
37 | 3 | 29.5 | 37
37.5 | 4 | 29.5 | 37
37.5 | 5 | 29.5 | 37
37.5 | 6 | 29.5 | 37
39 | 7 | 29.25 | 37
40.25 | 8 | 29 | 37
37 | 9 | 29.5 | 37
37.5 | 10 | 29.5 | 37
36 | 11 | 29.75 | 37
36.25 | 12 | 29.75 | 37
37.75 | 13 | 29.5 | 37
36 | 14 | 29.75 | 37
34.75 | 15 | 30 | 37
33.5 | 16 | 30.25 | 37
32.25 | 17 | 30.5 | 37
32.5 | 18 | 30.5 | 37
31 | 19 | 30.75 | 37
38.75 | 20 | 29.5 | 37
31.5 | 21 | 30.5 | 37
32.5 | 22 | 30.5 | 37
37 | 23 | 29.75 | 37
34.75 | 24 | 30 | 37
36.5 | 25 | 29.75 | 37
37.75 | 26 | 29.5 | 37
34.5 | 27 | 30 | 37
36.5 | 28 | 29.75 | 37
37.75 | 29 | 29.5 | 37
37.5 | 30 | 29.5 | 37
37.5 | 31 | 29.5 | 37
37.5 | 32 | 29.5 | 37
39 | 33 | 29.25 | 37
37.25 | 34 | 29.5 | 37
39 | 35 | 29.25 | 37
38.75 | 36 | 29.25 | 37
38.75 | 37 | 29.25 | 37
40.25 | 38 | 29 | 37
37 | 39 | 29.5 | 37
37.5 | 40 | 29.5 | 37
39 | 41 | 29.25 | 37
38.75 | 42 | 29.25 | 37
37.25 | 43 | 29.5 | 37
39 | 44 | 29.25 | 37
37.25 | 45 | 29.5 | 37
39 | 46 | 29.25 | 37
38.75 | 47 | 29.25 | 37
37.25 | 48 | 29.5 | 37
37.5 | 49 | 29.5 | 37
36 | 50 | 29.75 | 37
36.25 | 51 | 29.75 | 37
36.25 | 52 | 29.75 | 37
36.25 | 53 | 29.75 | 37
37.75 | 54 | 29.5 | 37
36 | 55 | 29.75 | 37
39.25 | 56 | 29.25 | 37
37.25 | 57 | 29.5 | 37
37.5 | 58 | 29.5 | 37
39 | 59 | 29.25 | 37
35.75 | 60 | 29.75 | 37
42.25 | 61 | 28.75 | 37
36.75 | 62 | 29.5 | 37
39 | 63 | 29.25 | 37
40.25 | 64 | 29 | 37
41.5 | 65 | 28.75 | 37
35.25 | 66 | 29.75 | 37
40.75 | 67 | 29 | 37
37 | 68 | 29.5 | 37
39 | 69 | 29.25 | 37
35.75 | 70 | 29.75 | 37
37.75 | 71 | 29.5 | 37
34.5 | 72 | 30 | 37
36.5 | 73 | 29.75 | 37
36.25 | 74 | 29.75 | 37
34.75 | 75 | 30 | 37
36.5 | 76 | 29.75 | 37
34.75 | 77 | 30 | 37
38 | 78 | 29.5 | 37
36 | 79 | 29.75 | 37
37.75 | 80 | 29.5 | 37
34.5 | 81 | 30 | 37
35 | 82 | 30 | 37
36.5 | 83 | 29.75 | 37
34.75 | 84 | 30 | 37
35 | 85 | 30 | 37
35 | 86 | 30 | 37
35 | 87 | 30 | 37
36.5 | 88 | 29.75 | 37
36.25 | 89 | 29.75 | 37
36.25 | 90 | 29.75 | 37
34.75 | 91 | 30 | 37
35 | 92 | 30 | 37
38 | 93 | 29.5 | 37
33 | 94 | 30.25 | 37
36.75 | 95 | 29.75 | 37
34.75 | 96 | 30 | 37
35 | 97 | 30 | 37
32 | 98 | 30.5 | 37
35.5 | 99 | 30 | 37
30.5 | 100 | 30.75 | 37
32.75 | 101 | 30.5 | 37
34 | 102 | 30.25 | 37
32.25 | 103 | 30.5 | 37
32.5 | 104 | 30.5 | 37
32.5 | 105 | 30.5 | 37
32.5 | 106 | 30.5 | 37
31 | 107 | 30.75 | 37
32.75 | 108 | 30.5 | 37
34 | 109 | 30.25 | 37
33.75 | 110 | 30.25 | 37
33.75 | 111 | 30.25 | 37
32.25 | 112 | 30.5 | 37
34 | 113 | 30.25 | 37
32.25 | 114 | 30.5 | 37
32.5 | 115 | 30.5 | 37
31 | 116 | 30.75 | 37
32.75 | 117 | 30.5 | 37
31 | 118 | 30.75 | 37
29.75 | 119 | 31 | 37
31.5 | 120 | 30.75 | 37
34.25 | 121 | 30.25 | 37
32.25 | 122 | 30.5 | 37
29.5 | 123 | 31 | 37
30 | 124 | 31 | 37
30 | 125 | 31 | 37
30 | 126 | 31 | 37
30 | 127 | 31 | 37
28.5 | 128 | 31.25 | 37
28.75 | 129 | 31.25 | 37
30.25 | 130 | 31 | 37
33 | 131 | 30.5 | 37
29.5 | 132 | 31 | 37
30 | 133 | 31 | 37
31.5 | 134 | 30.75 | 37
28.25 | 135 | 31.25 | 37
28.75 | 136 | 31.25 | 37
30.25 | 137 | 31 | 37
28.5 | 138 | 31.25 | 37
33.25 | 139 | 30.5 | 37
31 | 140 | 30.75 | 37
31.25 | 141 | 30.75 | 37
28.25 | 142 | 31.25 | 37
30.25 | 143 | 31 | 37
30 | 144 | 31 | 37
28.5 | 145 | 31.25 | 37
28.75 | 146 | 31.25 | 37
27.25 | 147 | 31.5 | 37
30.5 | 148 | 31 | 37
28.5 | 149 | 31.25 | 37
30.25 | 150 | 31 | 37
30 | 151 | 31 | 37
27 | 152 | 31.5 | 37
29 | 153 | 31.25 | 37
30.25 | 154 | 31 | 37
30 | 155 | 31 | 37
27 | 156 | 31.5 | 37
26 | 157 | 31.75 | 37
26.25 | 158 | 31.75 | 37
30.75 | 159 | 31 | 37
27 | 160 | 31.5 | 37
29 | 161 | 31.25 | 37
25.75 | 162 | 31.75 | 37
27.75 | 163 | 31.5 | 37
27.5 | 164 | 31.5 | 37
27.5 | 165 | 31.5 | 37
27.5 | 166 | 31.5 | 37
24.5 | 167 | 32 | 37
28 | 168 | 31.5 | 37
26 | 169 | 31.75 | 37
26.25 | 170 | 31.75 | 37
26.25 | 171 | 31.75 | 37
26.25 | 172 | 31.75 | 37
26.25 | 173 | 31.75 | 37
23.25 | 174 | 32.25 | 37
26.75 | 175 | 31.75 | 37
24.75 | 176 | 32 | 37
25 | 177 | 32 | 37
25 | 178 | 32 | 37
25 | 179 | 32 | 37
25 | 180 | 32 | 37
25 | 181 | 32 | 37
23.5 | 182 | 32.25 | 37
25.25 | 183 | 32 | 37
23.5 | 184 | 32.25 | 37
23.75 | 185 | 32.25 | 37
22.25 | 186 | 32.5 | 37
24 | 187 | 32.25 | 37
22.25 | 188 | 32.5 | 37
22.5 | 189 | 32.5 | 37
24 | 190 | 32.25 | 37
25.25 | 191 | 32 | 37
23.5 | 192 | 32.25 | 37
23.75 | 193 | 32.25 | 37
22.25 | 194 | 32.5 | 37
22.5 | 195 | 32.5 | 37
22.5 | 196 | 32.5 | 37
21 | 197 | 32.75 | 37
24.25 | 198 | 32.25 | 37
23.75 | 199 | 32.25 | 37
20.75 | 200 | 32.75 | 37
21.25 | 201 | 32.75 | 37
22.75 | 202 | 32.5 | 37
22.5 | 203 | 32.5 | 37
22.5 | 204 | 32.5 | 37
21 | 205 | 32.75 | 37
22.75 | 206 | 32.5 | 37
24 | 207 | 32.25 | 37
20.75 | 208 | 32.75 | 37
21.25 | 209 | 32.75 | 37
22.75 | 210 | 32.5 | 37
22.5 | 211 | 32.5 | 37
21 | 212 | 32.75 | 37
19.75 | 213 | 33 | 37
21.5 | 214 | 32.75 | 37
18.25 | 215 | 33.25 | 37
21.75 | 216 | 32.75 | 37
19.75 | 217 | 33 | 37
21.5 | 218 | 32.75 | 37
19.75 | 219 | 33 | 37
20 | 220 | 33 | 37
21.5 | 221 | 32.75 | 37
21.25 | 222 | 32.75 | 37
21.25 | 223 | 32.75 | 37
19.75 | 224 | 33 | 37
21.5 | 225 | 32.75 | 37
19.75 | 226 | 33 | 37
24.5 | 227 | 32.25 | 37
20.75 | 228 | 32.75 | 37
21.25 | 229 | 32.75 | 37
22.75 | 230 | 32.5 | 37
21 | 231 | 32.75 | 37
19.75 | 232 | 33 | 37
18.5 | 233 | 33.25 | 37
20.25 | 234 | 33 | 37
18.5 | 235 | 33.25 | 37
21.75 | 236 | 32.75 | 37
18.25 | 237 | 33.25 | 37
18.75 | 238 | 33.25 | 37
21.75 | 239 | 32.75 | 37
18.25 | 240 | 33.25 | 37
18.75 | 241 | 33.25 | 37
20.25 | 242 | 33 | 37
20 | 243 | 33 | 37
21.5 | 244 | 32.75 | 37
18.25 | 245 | 33.25 | 37
18.75 | 246 | 33.25 | 37
20.25 | 247 | 33 | 37
18.5 | 248 | 33.25 | 37
17.25 | 249 | 33.5 | 37
19 | 250 | 33.25 | 37
17.25 | 251 | 33.5 | 37
19 | 252 | 33.25 | 37
18.75 | 253 | 33.25 | 37
23.25 | 254 | 32.5 | 37
18 | 255 | 33.25 | 37
18.75 | 256 | 33.25 | 37
21.75 | 257 | 32.75 | 37
21.25 | 258 | 32.75 | 37
18.25 | 259 | 33.25 | 37
18.75 | 260 | 33.25 | 37
17.25 | 261 | 33.5 | 37
16 | 262 | 33.75 | 37
16.25 | 263 | 33.75 | 37
20.75 | 264 | 33 | 37
15.5 | 265 | 33.75 | 37
20.75 | 266 | 33 | 37
18.5 | 267 | 33.25 | 37
20.25 | 268 | 33 | 37
17 | 269 | 33.5 | 37
16 | 270 | 33.75 | 37
16.25 | 271 | 33.75 | 37
14.75 | 272 | 34 | 37
18 | 273 | 33.5 | 37
16 | 274 | 33.75 | 37
19.25 | 275 | 33.25 | 37
14.25 | 276 | 34 | 37
19.5 | 277 | 33.25 | 37
15.75 | 278 | 33.75 | 37
17.75 | 279 | 33.5 | 37
19 | 280 | 33.25 | 37
17.25 | 281 | 33.5 | 37
16 | 282 | 33.75 | 37
17.75 | 283 | 33.5 | 37
17.5 | 284 | 33.5 | 37
14.5 | 285 | 34 | 37
15 | 286 | 34 | 37
16.5 | 287 | 33.75 | 37
14.75 | 288 | 34 | 37
15 | 289 | 34 | 37
15 | 290 | 34 | 37
16.5 | 291 | 33.75 | 37
16.25 | 292 | 33.75 | 37
16.25 | 293 | 33.75 | 37
17.75 | 294 | 33.5 | 37
16 | 295 | 33.75 | 37
16.25 | 296 | 33.75 | 37
17.75 | 297 | 33.5 | 37
16 | 298 | 33.75 | 37
14.75 | 299 | 34 | 37
15 | 300 | 34 | 37
15 | 301 | 34 | 37
15 | 302 | 34 | 37
15 | 303 | 34 | 37
15 | 304 | 34 | 37
15 | 305 | 34 | 37
16.5 | 306 | 33.75 | 37
17.75 | 307 | 33.5 | 37
13 | 308 | 34.25 | 37
15.25 | 309 | 34 | 37
15 | 310 | 34 | 37
12 | 311 | 34.5 | 37
15.5 | 312 | 34 | 37
15 | 313 | 34 | 37
18 | 314 | 33.5 | 37
16 | 315 | 33.75 | 37
14.75 | 316 | 34 | 37
13.5 | 317 | 34.25 | 37
13.75 | 318 | 34.25 | 37
16.75 | 319 | 33.75 | 37
11.75 | 320 | 34.5 | 37
14 | 321 | 34.25 | 37
13.75 | 322 | 34.25 | 37
13.75 | 323 | 34.25 | 37
16.75 | 324 | 33.75 | 37
11.75 | 325 | 34.5 | 37
12.5 | 326 | 34.5 | 37
12.5 | 327 | 34.5 | 37
14 | 328 | 34.25 | 37
15.25 | 329 | 34 | 37
13.5 | 330 | 34.25 | 37
13.75 | 331 | 34.25 | 37
12.25 | 332 | 34.5 | 37
14 | 333 | 34.25 | 37
16.75 | 334 | 33.75 | 37
13.25 | 335 | 34.25 | 37
12.25 | 336 | 34.5 | 37
12.5 | 337 | 34.5 | 37
14 | 338 | 34.25 | 37
13.75 | 339 | 34.25 | 37
12.25 | 340 | 34.5 | 37
12.5 | 341 | 34.5 | 37
12.5 | 342 | 34.5 | 37
11 | 343 | 34.75 | 37
11.25 | 344 | 34.75 | 37
14.25 | 345 | 34.25 | 37
13.75 | 346 | 34.25 | 37
10.75 | 347 | 34.75 | 37
12.75 | 348 | 34.5 | 37
9.5 | 349 | 35 | 37
13 | 350 | 34.5 | 37
14 | 351 | 34.25 | 37
10.75 | 352 | 34.75 | 37
14.25 | 353 | 34.25 | 37
10.75 | 354 | 34.75 | 37
11.25 | 355 | 34.75 | 37
14.25 | 356 | 34.25 | 37
10.75 | 357 | 34.75 | 37
11.25 | 358 | 34.75 | 37
11.25 | 359 | 34.75 | 37
11.25 | 360 | 34.75 | 37
12.75 | 361 | 34.5 | 37
9.5 | 362 | 35 | 37
11.5 | 363 | 34.75 | 37
12.75 | 364 | 34.5 | 37
9.5 | 365 | 35 | 37
14.5 | 366 | 34.25 | 37
12.25 | 367 | 34.5 | 37
9.5 | 368 | 35 | 37
8.5 | 369 | 35.25 | 37
10.25 | 370 | 35 | 37
10 | 371 | 35 | 37
14.5 | 372 | 34.25 | 37
9.25 | 373 | 35 | 37
11.5 | 374 | 34.75 | 37
14.25 | 375 | 34.25 | 37
9.25 | 376 | 35 | 37
11.5 | 377 | 34.75 | 37
11.25 | 378 | 34.75 | 37
9.75 | 379 | 35 | 37
11.5 | 380 | 34.75 | 37
8.25 | 381 | 35.25 | 37
8.75 | 382 | 35.25 | 37
10.25 | 383 | 35 | 37
11.5 | 384 | 34.75 | 37
11.25 | 385 | 34.75 | 37
9.75 | 386 | 35 | 37
11.5 | 387 | 34.75 | 37
9.75 | 388 | 35 | 37
10 | 389 | 35 | 37
8.5 | 390 | 35.25 | 37
8.75 | 391 | 35.25 | 37
7.25 | 392 | 35.5 | 37
9 | 393 | 35.25 | 37
8.75 | 394 | 35.25 | 37
7.25 | 395 | 35.5 | 37
7.5 | 396 | 35.5 | 37
6 | 397 | 35.75 | 37
12.25 | 398 | 34.75 | 37
6.75 | 399 | 35.5 | 37
9 | 400 | 35.25 | 37
7.25 | 401 | 35.5 | 37
7.5 | 402 | 35.5 | 37
9 | 403 | 35.25 | 37
10.25 | 404 | 35 | 37
10 | 405 | 35 | 37
8.5 | 406 | 35.25 | 37
8.75 | 407 | 35.25 | 37
10.25 | 408 | 35 | 37
7 | 409 | 35.5 | 37
7.5 | 410 | 35.5 | 37
7.5 | 411 | 35.5 | 37
9 | 412 | 35.25 | 37
7.25 | 413 | 35.5 | 37
7.5 | 414 | 35.5 | 37
7.5 | 415 | 35.5 | 37
9 | 416 | 35.25 | 37
7.25 | 417 | 35.5 | 37
10.5 | 418 | 35 | 37
5.5 | 419 | 35.75 | 37
9.25 | 420 | 35.25 | 37
7.25 | 421 | 35.5 | 37
7.5 | 422 | 35.5 | 37
10.5 | 423 | 35 | 37
4 | 424 | 36 | 37
6.5 | 425 | 35.75 | 37
10.75 | 426 | 35 | 37
5.5 | 427 | 35.75 | 37
7.75 | 428 | 35.5 | 37
6 | 429 | 35.75 | 37
6.25 | 430 | 35.75 | 37
6.25 | 431 | 35.75 | 37
7.75 | 432 | 35.5 | 37
4.5 | 433 | 36 | 37
9.5 | 434 | 35.25 | 37
7.25 | 435 | 35.5 | 37
7.5 | 436 | 35.5 | 37
6 | 437 | 35.75 | 37
4.75 | 438 | 36 | 37
8 | 439 | 35.5 | 37
4.5 | 440 | 36 | 37
6.5 | 441 | 35.75 | 37
7.75 | 442 | 35.5 | 37
6 | 443 | 35.75 | 37
7.75 | 444 | 35.5 | 37
6 | 445 | 35.75 | 37
6.25 | 446 | 35.75 | 37
4.75 | 447 | 36 | 37
6.5 | 448 | 35.75 | 37
6.25 | 449 | 35.75 | 37
6.25 | 450 | 35.75 | 37
3.25 | 451 | 36.25 | 37
8.25 | 452 | 35.5 | 37
4.5 | 453 | 36 | 37
3.5 | 454 | 36.25 | 37
5.25 | 455 | 36 | 37
6.5 | 456 | 35.75 | 37
7.75 | 457 | 35.5 | 37
6 | 458 | 35.75 | 37
3.25 | 459 | 36.25 | 37
6.75 | 460 | 35.75 | 37
4.75 | 461 | 36 | 37
3.5 | 462 | 36.25 | 37
5.25 | 463 | 36 | 37
5 | 464 | 36 | 37
3.5 | 465 | 36.25 | 37
3.75 | 466 | 36.25 | 37
3.75 | 467 | 36.25 | 37
3.75 | 468 | 36.25 | 37
3.75 | 469 | 36.25 | 37
5.25 | 470 | 36 | 37
5 | 471 | 36 | 37
3.5 | 472 | 36.25 | 37
5.25 | 473 | 36 | 37
3.5 | 474 | 36.25 | 37
3.75 | 475 | 36.25 | 37
3.75 | 476 | 36.25 | 37
3.75 | 477 | 36.25 | 37
5.25 | 478 | 36 | 37
0.5 | 479 | 36.75 | 37
2.75 | 480 | 36.5 | 37
4 | 481 | 36.25 | 37
3.75 | 482 | 36.25 | 37
5.25 | 483 | 36 | 37
3.5 | 484 | 36.25 | 37
5.25 | 485 | 36 | 37
0.5 | 486 | 36.75 | 37
1.25 | 487 | 36.75 | 37
2.75 | 488 | 36.5 | 37
2.5 | 489 | 36.5 | 37
4 | 490 | 36.25 | 37
2.25 | 491 | 36.5 | 37
5.5 | 492 | 36 | 37
2 | 493 | 36.5 | 37
2.5 | 494 | 36.5 | 37
2.5 | 495 | 36.5 | 37
2.5 | 496 | 36.5 | 37
1 | 497 | 36.75 | 37
1.25 | 498 | 36.75 | 37
2.75 | 499 | 36.5 | 37
5.5 | 500 | 36 | 37
3.5 | 501 | 36.25 | 37
0.75 | 502 | 36.75 | 37
1.25 | 503 | 36.75 | 37
2.75 | 504 | 36.5 | 37
2.5 | 505 | 36.5 | 37
2.5 | 506 | 36.5 | 37
1 | 507 | 36.75 | 37
1.25 | 508 | 36.75 | 37
1.25 | 509 | 36.75 | 37
4.25 | 510 | 36.25 | 37
0.75 | 511 | 36.75 | 37
1.25 | 512 | 36.75 | 37
5.75 | 513 | 36 | 37
3.5 | 514 | 36.25 | 37
3.75 | 515 | 36.25 | 37
0.75 | 516 | 36.75 | 37
2.75 | 517 | 36.5 | 37
1 | 518 | 36.75 | 37
0 | 519 | 37 | 37 | 10114.25
1.5 | 520 | 36.75 | 37
2.75 | 521 | 36.75 | 37
4 | 522 | 36.75 | 37
0 | 523 | 37 | 37
1.5 | 524 | 37 | 37
4.25 | 525 | 36.75 | 37
2.25 | 526 | 36.75 | 37
2.5 | 527 | 36.75 | 37
4 | 528 | 36.75 | 37
2.25 | 529 | 37 | 37
2.5 | 530 | 37 | 37
0 | 531 | 37 | 37
1.5 | 532 | 36.75 | 37
4.25 | 533 | 36.75 | 37
0.75 | 534 | 36.75 | 37
1.25 | 535 | 36.75 | 37
1.25 | 536 | 36.75 | 37
0 | 537 | 37 | 37
1.5 | 538 | 36.75 | 37
1.25 | 539 | 36.75 | 37
1.25 | 540 | 36.75 | 37
2.75 | 541 | 36.75 | 37
1 | 542 | 36.75 | 37
1.25 | 543 | 36.75 | 37
0 | 544 | 37 | 37
0 | 545 | 37 | 37
1.5 | 546 | 37 | 37
0 | 547 | 37 | 37
0 | 548 | 37 | 37
1.5 | 549 | 37 | 37
1.25 | 550 | 37 | 37
0 | 551 | 37 | 37
0 | 552 | 37.25 | 37
0.25 | 553 | 37 | 37
3 | 554 | 37 | 37
1 | 555 | 36.75 | 37
1.25 | 556 | 36.75 | 37
0 | 557 | 37 | 37
1.5 | 558 | 36.75 | 37
1.25 | 559 | 36.75 | 37
1.25 | 560 | 36.75 | 37
0 | 561 | 37.25 | 37
0.25 | 562 | 37 | 37
1.5 | 563 | 37 | 37
0 | 564 | 37.5 | 37
0.5 | 565 | 37 | 37
1.5 | 566 | 37 | 37
1.25 | 567 | 36.75 | 37
0 | 568 | 37 | 37
3 | 569 | 37 | 37
1 | 570 | 36.75 | 37
0 | 571 | 37.25 | 37
3.25 | 572 | 37.25 | 37
2.5 | 573 | 37.25 | 37
0 | 574 | 37 | 37
0 | 575 | 37 | 37
0 | 576 | 37 | 37
1.5 | 577 | 37 | 37
0 | 578 | 37 | 37
0 | 579 | 37.25 | 37
0.25 | 580 | 37 | 37
0 | 581 | 37 | 37
0 | 582 | 37.5 | 37
0.5 | 583 | 37 | 37
3 | 584 | 37 | 37
0 | 585 | 37 | 37
0 | 586 | 37 | 37
0.25 | 587 | 37 | 37
0 | 588 | 37.25 | 37
0.25 | 589 | 37 | 37
1.5 | 590 | 37 | 37
0 | 591 | 37 | 37
0 | 592 | 37.25 | 37
0.25 | 593 | 37 | 37
0 | 594 | 37.25 | 37
0 | 595 | 37.25 | 37
0 | 596 | 37.25 | 37
1.75 | 597 | 36.75 | 37
0 | 598 | 37.5 | 37
0.5 | 599 | 37 | 37
0 | 600 | 37 | 37
0 | 601 | 37.25 | 37
0 | 602 | 37.25 | 37
0 | 603 | 37.25 | 37
0 | 604 | 37.25 | 37
0.25 | 605 | 37 | 37
0 | 606 | 37 | 37
0.25 | 607 | 37 | 37
0 | 608 | 37 | 37
0.25 | 609 | 37 | 37
0 | 610 | 37.25 | 37
0 | 611 | 37.25 | 37
3.25 | 612 | 37.25 | 37
0 | 613 | 37 | 37
0 | 614 | 37.5 | 37
2 | 615 | 36.75 | 37
0 | 616 | 37 | 37
0 | 617 | 37 | 37
1.5 | 618 | 36.75 | 37
0 | 619 | 37.5 | 37
0.5 | 620 | 37 | 37
0 | 621 | 37 | 37
0 | 622 | 37 | 37
1.5 | 623 | 36.75 | 37
0 | 624 | 37.25 | 37
0 | 625 | 37.25 | 37
0 | 626 | 37.25 | 37
0.25 | 627 | 37 | 37
0 | 628 | 37 | 37
0 | 629 | 37 | 37
0.25 | 630 | 37 | 37
0 | 631 | 37.25 | 37
0 | 632 | 37.25 | 37
0.25 | 633 | 37 | 37
0 | 634 | 37 | 37
1.5 | 635 | 37 | 37
0 | 636 | 37.25 | 37
0.25 | 637 | 37 | 37
3 | 638 | 37 | 37
1 | 639 | 36.75 | 37
0 | 640 | 37.25 | 37
0.25 | 641 | 37 | 37
0 | 642 | 37 | 37
0 | 643 | 37.25 | 37
0 | 644 | 37.25 | 37
0 | 645 | 37.25 | 37
0 | 646 | 37.25 | 37
0 | 647 | 37.25 | 37
0 | 648 | 37.25 | 37
0.25 | 649 | 37 | 37
0 | 650 | 37.25 | 37
0 | 651 | 37.25 | 37
0 | 652 | 37.25 | 37
0 | 653 | 37.25 | 37
0.25 | 654 | 37 | 37
0 | 655 | 37 | 37
0 | 656 | 37 | 37
1.75 | 657 | 37 | 37
0 | 658 | 37 | 37
1.75 | 659 | 37 | 37
0 | 660 | 37.25 | 37
0 | 661 | 37.25 | 37
1.75 | 662 | 36.75 | 37
0 | 663 | 37 | 37
1.75 | 664 | 36.75 | 37
0 | 665 | 37 | 37
0.25 | 666 | 37 | 37
0 | 667 | 37.5 | 37
3.5 | 668 | 37.5 | 37
1 | 669 | 36.75 | 37
2.75 | 670 | 37 | 37
0 | 671 | 37 | 37
0.25 | 672 | 37 | 37
0 | 673 | 37 | 37
0 | 674 | 37.25 | 37
1.75 | 675 | 36.75 | 37
0 | 676 | 37 | 37
0 | 677 | 37 | 37
1.75 | 678 | 37 | 37
0 | 679 | 37.25 | 37
0 | 680 | 37.5 | 37
0 | 681 | 37.25 | 37
0 | 682 | 37.25 | 37
0 | 683 | 37.25 | 37
0.25 | 684 | 37 | 37
0 | 685 | 37 | 37
0.25 | 686 | 37 | 37
0 | 687 | 37 | 37
1.75 | 688 | 37 | 37
0 | 689 | 37.25 | 37
0.25 | 690 | 37 | 37
0 | 691 | 37 | 37
0 | 692 | 37 | 37
0 | 693 | 37.25 | 37
3.25 | 694 | 37.25 | 37
0 | 695 | 37 | 37
0 | 696 | 37 | 37
0 | 697 | 37 | 37
0 | 698 | 37 | 37
0 | 699 | 37 | 37
1.5 | 700 | 37 | 37
0 | 701 | 37 | 37
0 | 702 | 37.25 | 37
1.75 | 703 | 36.75 | 37
0 | 704 | 37 | 37
0 | 705 | 37 | 37
0 | 706 | 37 | 37
0 | 707 | 37 | 37
0 | 708 | 37.25 | 37
1.75 | 709 | 36.75 | 37
0 | 710 | 37 | 37
0 | 711 | 37 | 37
0 | 712 | 37 | 37
0 | 713 | 37.25 | 37
1.75 | 714 | 36.75 | 37
0 | 715 | 37 | 37
0 | 716 | 37 | 37
0 | 717 | 37 | 37
0 | 718 | 37.25 | 37
0 | 719 | 37.25 | 37
0.25 | 720 | 37 | 37
0 | 721 | 37 | 37
0 | 722 | 37 | 37
0 | 723 | 37 | 37
0 | 724 | 37 | 37
1.75 | 725 | 37 | 37
0 | 726 | 37.5 | 37
0.5 | 727 | 37 | 37
0 | 728 | 37 | 37
0 | 729 | 37 | 37
0 | 730 | 37.25 | 37
0 | 731 | 36.75 | 37
0 | 732 | 37.25 | 37
0 | 733 | 37.25 | 37
0 | 734 | 37.5 | 37
0 | 735 | 37 | 37
0 | 736 | 37 | 37
0 | 737 | 37.5 | 37
0 | 738 | 37.25 | 37
0 | 739 | 37.25 | 37
0 | 740 | 37 | 37
0 | 741 | 37 | 37
0 | 742 | 37 | 37
0 | 743 | 37 | 37
0 | 744 | 37 | 37
0 | 745 | 37 | 37
0 | 746 | 37 | 37
0 | 747 | 37.25 | 37
0 | 748 | 37.25 | 37
0 | 749 | 37 | 37
0 | 750 | 37 | 37
0 | 751 | 37 | 37
0 | 752 | 37 | 37
0 | 753 | 37 | 37
0 | 754 | 37.25 | 37
0 | 755 | 37 | 37
0 | 756 | 37 | 37
0 | 757 | 37 | 37
0 | 758 | 37 | 37
0 | 759 | 37 | 37
0 | 760 | 37 | 37
0 | 761 | 37.25 | 37
0 | 762 | 37.25 | 37
0 | 763 | 37.25 | 37
0 | 764 | 37 | 37
0 | 765 | 37 | 37
0 | 766 | 37 | 37
0 | 767 | 37.25 | 37
0 | 768 | 37.5 | 37
0 | 769 | 37.25 | 37
0 | 770 | 37.25 | 37
0 | 771 | 37 | 37
0 | 772 | 37 | 37
0 | 773 | 37 | 37
0 | 774 | 37 | 37
0 | 775 | 37.25 | 37
0 | 776 | 37.25 | 37
0 | 777 | 37 | 37
0 | 778 | 37 | 37
0 | 779 | 37 | 37
0 | 780 | 37 | 37
0 | 781 | 37.25 | 37
0 | 782 | 37 | 37
0 | 783 | 37 | 37
0 | 784 | 37 | 37
0 | 785 | 37 | 37
0 | 786 | 37 | 37
0 | 787 | 37 | 37
0 | 788 | 37 | 37
0 | 789 | 37 | 37
0 | 790 | 37 | 37
0 | 791 | 37 | 37